澄江市水资源保护利用规划

（2024—2035年）

| 组织单位： | 澄江市水利局 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 云南省水利水电勘测设计院有限公司 |

2024年12月

云南省水利水电勘测设计院有限公司

| 核 定： | 马平森 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 查： | 陈少妹 |  |  |  |
| 校 核： | 罗跃辉 | 刘 伟 |  |  |
| 编 写： | 刘 伟 | 罗跃辉 | 邹凯波 | 秦银辉 |
|  | 李 晟 | 徐艺碧 |  |  |
| 参加人员： | 赵金明 | 张烁宇 |  |  |

前  言

澄江市（不含阳宗镇，含托管区，托管区为华宁县青龙镇的海镜、海关，江川区路居镇、江城镇的孤山、明星、牛摩、三百亩，下同）云南省直辖县级市、玉溪市代管，位于云南省中部，国土面积844km2。地处滇中城市经济圈、三湖生态城市群、抚仙湖—星云湖生态建设与旅游改革发展综合试验区、昆玉旅游文化产业经济带的核心区域。

“十四五”以来，澄江市深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和上级工作要求，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”目标定位，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，深入实施“生态立市、开放兴市、旅游强市”三大战略，在着力打好抚仙湖保护治理、产业转型升级和新型城乡一体化“三大攻坚战”经济建设生态文明建设、产业结构调整、城乡统筹发展、社会事业建设等方面取得了显著成效，全面建成小康社会取得决定性成就。但随着抚仙湖旅游业和澄江市经济社会的快速发展，澄江市水资源保护利用的压力日益增大，导致湖泊生态功能逐渐退化，环境功能与生物多样性逐渐减少，河湖水质呈现下降趋势。

为做好全市的水资源保护利用工作，澄江市水利局组织开展《澄江市水资源保护利用规划》（以下简称《规划》）编制工作，云南省水利水电勘测设计院有限公司作为《规划》编制单位。规划编制组多次展开联合踏勘和资料收集，经过大量分析工作，2024年3月规划编制组编制完成《澄江市水资源保护利用规划（2024-2035年）（初稿）》。11月7日，澄江市水利局组织专家及各相关部门，对规划成果进行了专家咨询和征求意见。会后，规划编制组按照专家咨询意见对规划进行了修改完善。

本规划在对澄江市经济社会发展、水土资源开发利用、水生态、水环境现状调查研究及问题分析基础上，针对澄江市水资源保护利用存在的突出问题及关键瓶颈，根据精准治理的要求，以目标、问题为导向，从水资源保护、水资源利用、水生态环境保护等方面，开展澄江市水资源保护利用规划。本次规划为综合性规划，由水利部门牵头，涉及水利、住建、环保等多行业，为保障项目实施，本次只列入水利行业项目，其他行业涉及抚仙湖保护项目由各行业列入相关规划。本次共规划项目42件项目，总投资26.99亿元。其中，节水灌溉类项目5件，总投资3.97亿元，占比14.71%；水资源配置类项目12件，总投资12.45亿元，占比46.11%；水源地保护类项目3件，总投资0.58亿元，占比2.15%；水环境治理类项目5件，总投资4.97亿元，占比18.40%；水土保持类项目6件，总投资0.66亿元，占比2.45%；水生态修复类项目3件，总投资3.21亿元，占比11.90%；水资源管理类项目8件，总投资1.16亿元，占比4.28%。

在规划编制过程中，得到了澄江市水利局、自然资源局、住建局、玉溪市环保局澄江分局等县级相关部门，规划范围内凤麓街道、龙街街道、右所镇、路居镇、九村镇等乡镇人民政府的大力支持，在此表示衷心感谢！

目  录

1	区域概况	4

1.1 自然地理	4

1.2 社会经济	7

1.3 河流水系	7

2	总体规划	11

2.1 指导思想	11

2.2 基本原则	11

2.3 规划依据	12

2.4 规划水平年	16

2.5 规划目标任务	16

2.6 规划范围及分区	18

3	水资源保护利用现状调查与评价	20

3.1 水资源保护现状评价	20

3.2 水资源开发利用现状评价	30

3.3 保护利用趋势分析	38

4	水资源保护规划	40

4.1 水资源保护规划目标与布局	40

4.2 地下水保护	41

4.3 河流生态需水保障	43

4.4 水源地保护	45

5	水资源利用规划	54

5.1 规划思路	54

5.2 需水预测分析	54

5.3 供水预测分析	81

5.4 水资源配置	85

5.5 节水评价	91

5.6 水资源利用规划主要工程	97

6	水生态环境保护规划	100

6.1 水环境治理	100

6.2 水生态修复	103

7	水资源管理	108

7.1 强化水资源约束	108

7.2 加快智慧管理平台和基础监测设施建设	108

7.3 深入推进河（湖）长制工作	109

7.4 加快治湖基础科学研究	110

7.5 监督管理体制与机制建设	110

7.6 建立健全水生态补偿和激励约束机制	111

8	投资匡算与资金筹措	113

8.1 投资匡算	113

8.2 资金筹措	117

9	规划效益分析	118

9.1 总体效果	118

9.2 水量保障	119

9.3 水质保护	119

9.4 水生态系统保护与修复	120

9.5 社会经济	120

10	环境影响评价	122

10.1 概述	122

10.2 规划符合性分析	127

10.3 区域环境质量状况	136

10.4 主要环境影响分析	139

10.5 环境保护对策措施	145

10.6 环境管理、监理与监测	148

11	风险分析评估	150

11.1 风险因素	150

11.2 风险应对措施	151

11.3 风险等级	152

12	保障措施	153

12.1 组织保障	153

12.2 资金保障	153

12.3 监督考核	154

12.4 技术保障	154

12.5 协作机制	155

12.6 社会参与	155

附表：

1、澄江市水资源保护利用规划项目表。

附图：

1、澄江市水系图；

2、澄江市水功能二级区划图；

3、澄江市水资源保护利用规划项目示意图；

- 区域概况

自然地理

地理位置

澄江市（不含阳宗镇，含托管区，托管区为华宁县青龙镇的海镜、海关，江川区路居镇、江城镇的孤山、明星、牛摩、三百亩，下同）地处云南省中部，位于云南省省会昆明市东南，北与呈贡、阳宗海管委会毗连，东沿南盘江与宜良为界，西南、南、东南隔抚仙湖流域界与江川、华宁为邻，西与呈贡、晋宁接壤，地理坐标位于东经102°47′～103°04′，北纬24°17′～24°47′之间，距昆明52km，距玉溪市87km，面积844km2。

图 1.1-1规划区位置示意图

地形地貌

澄江属滇中高原丘陵地带，四周群山环抱，盆地、湖泊镶嵌其间，东部为南盘江河谷地带，地势北高南低，西高东低，境内山脉多为南北走向，罗藏山自西向东横亘北部，抚仙湖北岸形成澄江坝子。最高海拔梁王山主峰2820m，最低海拔南盘江与海口河交汇处1328m，最高最低相差1098m，县城凤麓街道海拔1755m。澄江地貌以高原地貌为主，地貌类型主要有构造剥蚀堆积地貌、岩溶地貌和构造剥蚀低中山（或中山）地貌。抚仙湖东西岸均有中、低山围绕，湖岸陡峭，断层发育，呈现典型的地堑断陷湖泊形态，地势由南向北渐变深。

图 1.1-2规划区地势地貌图

水文气象

澄江市境内为中亚热带、北亚热带、南温带和中温带四个气候类型的立体气候。年平均气温11.9～17.5℃，极端最高气温33.7℃，极端最低气温-3.9℃。有霜日最多46天，最少9天，轻霜冻5年三遇，重霜冻5年二遇。多年平均降雨量928.4mm，相对湿度76%。盛行西南风，年平均风速2～3m/s。全年日照总时数2172.3h，日照率50%。全市气候温和，四季如春。

其他资源

（1）土地资源

澄江市管辖总面积844km2，含农用地549km2（其中：耕地142km2、园地17km2、林地342km2、其他农用地48km2）、建设用地45km2、未利用地250km2。耕地142km2（212959亩）中，其中水田58019亩、水浇地2527亩、旱地152413亩）。

（2）矿产资源

澄江市境内矿藏有煤、铁、铅、铜、石灰石、石英沙、磷等。大多不具备开采价值，唯有磷矿总储量丰富。其中煤矿在新村马场和阳宗镇一带，矿源15km，储量100万吨。煤层深，品质低，不易开采；铁矿在菜花坪、大竹箐、双树后山等地。品位低，不易开采；铝土在阳宗镇偏西北饮马池一带，储量30万吨；黄磷在市区东，南起矣旧，从渔户村开始，经大坡头、路溪勺、小烂田、麦田坡、九村蛟龙潭、风口哨、狮子山、大山寺，直到阳宗盖板山，直线18千米，磷矿层出露总长34千米，矿区面积48.12平方千米，总储量6.4亿吨。品位高，易开采；石灰石在市境内分布较广，面积8万多亩，储量10亿吨；石英沙储量5000万吨。

（3）旅游资源

特殊的地理形势、悠久的历史，孕育了澄江丰富多彩的民俗民间文化。传统节日琳琅满目，立夏节、彝族火把节、苗族踩花山、禄充祭洞等。截至2022年，澄江市境内有各级各类不可移动文物113处。其中，国家级重点文物保护单位2处；省级文物保护单位1处；市级文物保护单位7处；县级文物保护单位27处；未定级文物点59处。按类别分：遗址类11处；古建类59处；石刻碑刻类13处；古墓葬类6处；重要史迹及代表性建筑4处。澄江市共有非物质文化遗产保护项目8个类别，58项，其中国家级1项，省级1项，市级21项，县级35项。

社会经济

人口概况

2022年，澄江市总人口为18.44万人，其中城镇人口9.67万人，农村人口8.77万人。其中，抚仙湖片区总人口为17.07万人，城镇人口9.46万人，农村人口7.62万人，城镇化率55%；南盘江片区总人口为1.27万人，城镇人口0.21万人，农村人口1.06万人，城镇化率17%；提古片区总人口为0.10万人，城镇人口0.00万人，农村人口0.10万人。

经济概况

2022年，全市完成现价生产总值（GDP）162.2亿元。分产业看：第一产业增加值15.1亿元，增长4.7%；第二产业（工业、建筑业）增加值32.0亿元，增长4.0%；第三产业增加值115.1亿元，增长3.2%。三次产业结构比为9.3：19.7：71.0。全市人均生产总值达到92886元。民营经济实现增加值104.7亿元，占全市生产总值比重为64.4%。全市一般公共预算收入完成52581万元，一般公共预算支出完成220098万元。

河流水系

澄江市境内湖泊、河水、潭泉较多，按流域可分为抚仙湖流域、滇池流域和南盘江流域，主要湖泊为抚仙湖，主要河流有南盘江、梁王河、东大河等。

抚仙湖：抚仙湖流域位于云南省中部，地处金沙江与南盘江两大流域的分水岭地带。大约在320万年前，由于地堑式断陷而形成古抚仙湖，湖面比现在高出100～140m。在公元前12000年后，湖周山体持续抬升，湖盆深陷，湖水不断加深，形成现在的深水湖泊，星云湖随之分离成为抚仙湖上游湖泊。抚仙湖是我国最大的深水型淡水湖泊，流域北靠滇池、阳宗海，南与星云湖一河相连，西邻南盘江支流曲江，东望南盘江干流。抚仙湖为第三纪高原断陷湖泊，属珠江流域南盘江水系，流域面积669.22km2。湖泊呈南北向葫芦状，南北长31.4km，东西最大宽度11.8km，最窄处仅3.2km，湖岸线长100.8km。法定最高水位线为1723.35m，对应湖泊水面面积216.58km2，最大水深158.9m，平均水深95.2m，总蓄水量206.2亿m3。流域内入湖河道（含沟、渠）103条，呈向心状发育，其中主要入湖河道22条，最大的两条入湖河流东大河、梁王河由北向南穿越澄江坝后注入抚仙湖。

南盘江（过境河流）：南盘江为珠江干流上游，发源于曲靖市沾益区马雄山南麓，由九村乡草铺村进入县内，沿澄江市和宜良县边界而过，至海口河三岔口出县境流入宜良和华宁两县的边界，呈东北至西南流向，流程约25km。多年平均流量为68.7m3/s，最大流量1050m3/s，特枯年份出现断流现象，汛枯水量变幅特别大。

梁王河：发源于境内梁王山山脉南面，途径梁王冲流入梁王河水库，然后向南汇入抚仙湖。河道全长20.3km，径流面积为100km2。在坝区边缘已建梁王河水库，水库径流面积为30.6km2，总库容1100万m3，为澄江市饮用水水源地，水库下游河道全长8.2km。

东大河：发源于梁王山山脉东南面及东北面的尖峰山，经东大河水库、旧城、右所，最终汇入抚仙湖。河道全长21.9km，径流面积64km2。东大河水库控制集水面积36km2，总库容1208万m3，为澄江市饮用水水源地，水库下游河道全长12km。

山冲河：山冲河发源于澄江市龙街街道办事处老虎山一带，源地高程2629m。河流由西北向南流，经山冲河水库后进入澄江坝区，于中村附近注入抚仙湖。河流全长 8.90km，河道平均比降50.2‰，面积16.4km2。

沙亥河：沙亥河发源于澄江市龙街街道办事处白云寺一带山麓，源地高程2287m。河流由西北向南流，经左所水库后进入澄江坝区，于广南营附近注入抚仙湖。河流全长6.70km，河道平均比降32.6‰，面积12.1km2。

抚澄河：抚澄河发源于澄江市右所镇牛尾巴山一带，源地高程2051m。河流由东北向南流，经抚澄河水库后进入澄江坝区，于小卡村附近注入抚仙湖。河流全长11.4km，河道平均比降11.9‰，面积18.2km2。

路居东大河：路居东大河发源于江川县磨豆山一带，源地高程2663m。河流由东南向西北流，经路居镇、小下村等地后，于下坝村附近注入抚仙湖。河流全长5.50km，河道平均比降45.3‰，面积15.2km2。

海口河：海口河是抚仙湖历史上唯一的明河出水口，从海口村起东流约14.5km汇入南盘江，径流面积33.7km2。

玉带河：也称隔河，是抚仙湖与星云湖的连接水道，原星云湖水经隔河流入抚仙湖。出流改道实施后，隔河流向改变，成为抚仙湖的主要出湖河流之一，即抚仙湖水经隔河流入星云湖。

七江河：属于南盘江支流，位于九村镇，经鸡脖子水库流出，河流由西向东汇入南盘江，河流全长20.5km，主河道平均比降38.8‰，径流面积76.8km2。

图 1.3-1 澄江市水系示意图

总体规划

指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于治水工作的重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，正确认识九大高原湖泊高水平保护是贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的政治要求，是云南省争当生态文明建设排头兵的底线责任。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以澄江市生态绿色高质量发展对水资源的实际需求，依托抚仙湖优势的生态环境资源，立足泛亚铁路节点、滇中城市经济圈、三湖生态城市群等区位优势，围绕全国生态环境保护大会、水网建设、“3815”战略政策支撑，补齐水资源保护、水资源利用、水生态环境保护、水资源管理短板及弱项，抓好澄江市江河湖泊水资源保护及利用，多措并举夯实治河湖管河湖基础，让澄江市成为践行“绿水青山就是金山银山”的实践基地。

基本原则

（1）坚持以人为本、人水和谐绿色发展

坚持以人为本，从提高人民群众生活水平和生活质量的实际要求出发，着力解决人民群众最关心最直接最现实的水资源问题，努力满足人民群众对供水安全和生态环境用水等方面的需求，保障饮水安全、供水安全和生态安全；坚持人水和谐，尊重自然规律和经济社会发展规律，处理好水资源开发与保护关系，水资源开发利用要与经济社会发展的目标、规模、水平和速度相适应，经济社会发展要与水资源承载能力相适应，以水定需、量水而行、因水制宜。

（2）坚持全面规划、统筹兼顾

坚持全面规划、统筹兼顾。牢固树立山、水、林、田、湖、草、沙是一个生命共同体的系统思想，根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状，对水资源的节约、保护、配置、开发、利用、管理等做出总体安排。统筹流域区域、上下游、左右岸、地上地下、城市乡村、山区坝区、工程措施与非工程措施，协调解决水资源、水环境、水生态问题，实现经济、社会、生态效益的有机统一，促进经济社会与资源环境和谐发展。

（3）坚持节水优先，促进水资源高效利用

在保障经济社会发展和生态环境用水需求的前提下，优化用水结构，抑制用水的过快增长，保证用水总量不突破“红线”控制指标。坚持并严格落实节水优先方针，大力宣传节水和洁水观念，加快观念的变革和意识的转变，加快从供水管理向需水管理转变，加快构建效率优先、配置优化的差别化流域区域水源建设模式，加快构建节水管理的良治体制，建立健全节水激励机制和市场准入标准，强化节水约束性指标考核，大力推进农业节水、工业节水、生活节水，加快推进节水型社会建设。通过水资源合理配置，坚持节水治污优先，促进水资源高效利用，保障水资源可持续利用。

（4）坚持因地制宜、突出重点

根据澄江市自然禀赋和经济社会发展条件，重点攻坚和协同治理，正确处理湖泊高水平保护和流域高质量发展之间的关系，确定适合实际的水资源开发利用与保护模式及对策。同时，要充分考虑需水增长及财力状况，提出各类用水的优先次序，确定水资源节约、保护、配置、开发、利用的重点。

  - 规划依据

    - 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

（4）《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月修正）；

（7）《中华人民共和国渔业法》（2013年12月修正）；

（8）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月修正）；

（9）《中华人民共和国风景名胜区条例》（2016年2月修改）；

（10）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

（11）《水资源调度管理办法》（2021年10月20日印发）；

（12）《中华人民共和国水文条例》（2017年3月次修订）；

（13）《地下水管理条例》（国务院令第748号））；

（14）《取水许可和水资源费征收管理条例》（2017年3月修订）；

（15）《节约用水条例》（国务院令第776号）

（16）《水资源调度管理办法》（2021年10月20日）；

（17）《云南省实施<中华人民共和国水法>办法》（2018年修订）；

（18）《云南省环境保护条例》（2004年修订）；

（19）《云南省节约用水条例》（2013年）；

（20）《云南省水土保持条例》（2014年）；

（21）《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》（2009年颁布）；

（22）《云南省水利工程管理条例》（2018年颁布）；

（23）《云南省水文条例》（2018年11月修正）；

（24）《云南省抚仙湖保护条例》（2023年修订）；

（25）《云南省地下水管理办法》（省政府令第226号）

    - 标准规范

（1）《水资源规划规范》（GB/T51051-2014）；

（2）《农田水利规划导则》（SL462-2012）；

（3）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《水资源供需预测分析技术规范》（SL429-2008）；

（6）《江河流域规划编制规程》（SL201-2015）；

（7）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（8）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

（9）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（10）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

（11）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（12）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（13）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）；

（14）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（15）《水库调度设计规范》（GB50587-2010）；

（16）《灌区规划规范》（GB/T50509-2009）；

（17）《城市防洪规划规范》（GB51079-2016）；

（18）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

（19）《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712—2021）；

（20）《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕122号发布）。

    - 政策文件

（1）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（2）《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年4月）；

（3）《中共中央 国务院印发〈生态文明体制改革总体方案〉》（2015年9月）；

（4）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于在湖泊实施湖长制的指导意见>的通知》（厅字〔2017〕51号）；

（5）《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）；

（6）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（云政办函〔2013〕132号）；

（7）《云南省人民政府关于加强节水型社会建设的意见》（云政发〔2014〕71号）；

（8）《中共云南省委 云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》（云发〔2021〕22号）；

（9）《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）；

（10）《玉溪市人民政府关于加强节水型社会建设的意见》（玉政办发〔2015〕21号）；

（11）《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于印发〈玉溪市“湖泊革命”实施方案〉的通知》（玉办通〔2021〕36号）；

（12）《中共澄江市委 澄江市人民政府关于印发〈澄江市抚仙湖“湖泊革命”实施方案〉的通知》（澄发〔2021〕9号）

    - 参考资料

（1）《云南省水功能区划》（2014年修订）；

（2）《云南省水资源保护规划》（2019年5月）；

（3）《云南供水安全保障网规划》（2016年）；

（4）《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》（2021年）；

（5）《玉溪市水功能区划》（2014年）；

（6）《玉溪市国土空间总体规划》（2021-2035年）；

（7）《玉溪市水资源保护规划》（2016年）；

（8）《玉溪市水网建设规划》（2023年）

（9）《澄江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年）；

（10）《澄江市“十四五”水安全保障规划》（2021-2025）；

（11）相关工程设计资料。

规划水平年

根据澄江市国民经济和社会发展的总体部署，拟定本次规划现状基准年为2022年（部分资料采用最新数据），规划水平年为2035年。

规划目标任务

目标

落实水生态文明战略决策，建立全市水资源利用和河湖健康保障体系，实现水质、水量和水生态的统一保护，保障水资源可持续利用与水生态环境系统良性循环，推动经济社会与水资源保护协调发展。

（1）全市水资源保护成效显著，河湖生态环境持续持续向好

到2035年，全市主要江河湖库水功能区水质明显改善，水功能区（含国家重要江河湖泊水功能区）水质达标率稳定达到90%以上；县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；纳入国家考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例达90%以上；主要农村饮用水水源地水质保护体系基本建立；地下水水质有所提高，水质达标率达90%以上，地下水资源储备能力显著提高；抚仙湖生态水位得到基本保证，重要生态保护区、水源涵养区和湿地得到有效保护；基本建成水资源保护和河湖健康保障体系。

（2）水资源配置体系全面建成，城乡供水安全保障水平不断提高

到2035年，全市内城镇供水保障体系全面建成，城镇供水保证率不低于95%，城乡供水监测网络不断完善，城镇应急供水体系基本健全，供用水管理体系日趋完善；农村自来水普及率进一步提高，初步形成流域农村饮水安全保障体系；规划范围内有效灌溉面积（灌溉保证率P=75%）增加到12.28万亩，随着灌区续建配套与现代化改造完成，区域常规农田灌溉水有效利用系数达到0.65，高效节水农田灌溉水有效利用系数达到0.8。

任务

（1）水资源利用

按照蓄、引、提、调、机井等工程分类，调查全市现状水利工程供水量；按照城镇生活、农村牲畜、工业、农业等类型，调查全市现状用水量。根据澄江市社会经济发展水平，预测2035年全市生产生活用水量，提出适合全市水资源配置体系。

（2）水质保护

开展水功能区现状水质达标分析，统筹提出城市集中式饮用水水源地和农村饮用水水源地保护措施及应急备用水源保护要求；根据地下水水质保护目标，合理确定地下水水质保护措施。

（3）水量保障

明确生态需水量保障目标，提出河道湖泊适宜生态水位要求，并制定生态需水保障方案；合理确定地下水水量及水位控制目标，制定地下水超采综合治理措施方案。

（4）水生态系统保护与修复

推进河湖库渠生态修复和保护，禁止侵占自然河湖、湿地等水源涵养空间。在规划的基础上稳步实施退田还湖还湿、退渔还湖，恢复河湖库渠水系的自然连通。加强水生生物资源保护，提高水生生物多样性。强化山水林田湖系统治理，加大江河源头区、水源涵养区、生态敏感区保护力度。加强水土流失预防监督和综合整治，建设生态清洁型小流域，维护河湖生态环境。

明确水生态保护和修复的方向和重点，确定不同类型水生态系统保护和修复的措施定位，开展水源涵养、河岸带生态保护与修复、湿地保护与修复、河湖水系连通、重要生境保护与修复、水生态综合治理等水生态保护与修复措施规划。

（5）水资源保护监测与综合管理

开展水资源保护监测站网和监测能力建设规划；进行水资源保护综合管理顶层设计，统筹完善水资源保护制度建设、体制机制、法律法规和标准体系，加强抚仙湖流域基础研究，形成有利于推进水资源保护和水生态文明建设的管理环境。

规划范围及分区

综合考虑规划范围流域水资源分布、地形地貌、行政界限等各方面因素，尽可能保持行政区域和流域的统分性、组合性与完整性，突出计算区内配套供水设施布置、光热海拔差异，本次规划区共分为3个片区，分别为：抚仙湖片区、南盘江片区、提古片区，具体详见下图。

图 2.6-1规划范围示意图

水资源保护利用现状调查与评价

水资源保护现状评价

水功能区现状评价

根据《玉溪市水资源保护规划》中玉溪市水功能区复核与调整成果，整理了澄江市涉及的水功能区，澄江市共划分一级水功能区12个，其中保护区2个，缓冲区0个，开发利用区2个，保留区8个。包含3个全省重要功能区，分别为抚仙湖保护区、清水河澄江保留区、南盘江宜良-弥勒保留区。2022年澄江市水功能区划（一级）水质现状评价如下表所示。

澄江市共划分二级水功能区4个，分别是梁王河澄江饮用、工业、农业用水区，梁王河澄江农业用水区，东大河澄江饮用、工业、农业用水区，东大河澄江农业用水区。2022年澄江市水功能区划（二级）水质现状评价如下表所示。

表 3.1–1 2022年澄江市水功能区划（一级）水质现状评价表

| 序号 | 片区 | 功能区名称 | 是否属全省重要功能区 | 河流、湖库 | 代表断面 | 水质现状 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030年 |
| 1 | 南盘江片区 | 南盘江宜良-弥勒保留区 | 是 | 南盘江 | 黄草铺、石头寨 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2 | 抚仙湖片区 | 七江河澄江保留区 | 否 | 七江河 | 鸡脖子水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 3 | 抚仙湖片区 | 梁王河澄江源头水保护区 | 否 | 梁王河 | 梁王河水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 4 | 抚仙湖片区 | 梁王河澄江开发利用区 | 否 | 梁王河 | 梁王河水库 | Ⅱ类 | 按二级区划执行 |
| 5 | 抚仙湖片区 | 东大河澄江保留区 | 否 | 东大河 | 东大河水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 6 | 抚仙湖片区 | 东大河澄江开发利用区 | 否 | 东大河 | 东大河水库 | Ⅱ类 | 按二级区划执行 |
| 7 | 抚仙湖片区 | 西大河澄江保留区 | 否 | 西大河水库 | 西大河水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 8 | 抚仙湖片区 | 山冲河澄江保留区 | 否 | 山冲河 | 山冲河水库 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 9 | 抚仙湖片区 | 尖山河澄江保留区 | 否 | 尖山河 | 马槽地水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 10 | 抚仙湖片区 | 象山沟澄江保留区 | 否 | 象山沟 | 万松寺水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 11 | 抚仙湖片区 | 抚仙湖保护区 | 是 | 抚仙湖 | 路居、尖山、湖心、哨嘴 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |
| 12 | 抚仙湖片区 | 清水河澄江保留区 | 是 | 清水河 | 海口水文站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

表 3.1–2 2022年澄江市水功能区划（二级）水质现状评价表

| 序号 | 片区 | 功能区名称（二级） | 是否属全省重要功能区 | 河流、湖库 | 所在一级功能区 | 代表断面 | 水质现状 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030年 |
| 1 | 抚仙湖片区 | 梁王河澄江饮用、工业、农业用水区 | 否 | 梁王河 | 梁王河水库澄江开发利用区 | 梁王河水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2 | 抚仙湖片区 | 梁王河澄江农业用水区 | 否 | 梁王河 | 梁王河水库澄江开发利用区 | 梁王河水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 3 | 抚仙湖片区 | 东大河澄江饮用、工业、农业用水区 | 否 | 东大河 | 东大河水库澄江开发利用区 | 东大河水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 4 | 抚仙湖片区 | 东大河澄江农业用水区 | 否 | 东大河 | 东大河水库澄江开发利用区 | 东大河水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

水质现状评价

抚仙湖水质现状

2022年抚仙湖水质类别由整体Ⅰ类局部下降为Ⅱ类，水质优，未达到水功能要求（I类），超标指标总磷，湖库单独评价指标总氮为Ⅰ类，营养状态为贫营养。近几年抚仙湖水体虽然总体保持Ⅰ类，但主要污染指标总体呈缓慢上升趋势，总磷全湖平均浓度近五年均在Ⅰ类限值以下波动，2018年全湖年均总氮浓度达到0.2mg/L，达到I类标准限值（0.2mg/L），高于2017年同期，叶绿素a全湖平均浓度呈上升趋势，2018年较2017年上升了66.67%，近五年全湖仍处于贫营养状态，但营养状态指数有所升高。

表 3.1–3  抚仙湖2022年监测断面水质类别

| 断面名称 | 路居 | 尖山 | 湖心 | 哨嘴 | 全湖平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面控制属性 | 省控 | 省控 | 国控 | 省控 |  |
| 2022年1月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 2022年2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 2022年3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022年4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022年5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 2022年6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 2022年7月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 2022年8月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 2022年9月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 2022年10月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 2022年11月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 2022年12月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 全年 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

注：以上水质类别来源于玉溪市生态环境局澄江分局2022年水质监测数据。

抚仙湖主要入湖河道水质现状

2023年，抚仙湖22条主要入湖河道中，采样期间无水的有7条，占比31.82%；综合评价为Ⅲ类及以上的河流共计10条，占45.45%；综合评价为Ⅳ类的有5条，占22.73%，分别是马料河、路居河、牛摩河、窑泥沟、大清沟。主要超标指标为BOD5、总磷、氨氮。根据《云南省“十四五”九大高原湖泊保护治理规划》（云水发〔2022〕42号）抚仙湖主要河道水质优良率达到100%。入湖河道水质目标均为Ⅲ类以上。抚仙湖主要入湖河道现状水质离达到2025年目标还有一定差距。

表 3.1–4  22条主要入湖河道水质变化趋势分析

| 序号 | 河道名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2023年超标因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马料河 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | BOD5、总磷 |
| 2 | 东大河 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
| 3 | 代村河 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 无水 |  |
| 4 | 路居河 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | BOD5、总磷 |
| 5 | 隔河 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
| 6 | 牛摩河 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | BOD5 |
| 7 | 尖山河 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 8 | 山冲河 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 9 | 梁王河 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | I类 |  |
| 10 | 锁水桥沟 | 无水 | 无水 | 无水 |  |
| 11 | 窑泥沟 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | BOD5 |
| 12 | 马房中沟 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 无水 |  |
| 13 | 马房西沟 | 劣Ⅴ类 | 无水 | 无水 |  |
| 14 | 龙溪沟 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 15 | 居乐河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 16 | 大清沟 | 无水 | 无水 | Ⅳ类 | 氨氮、总磷 |
| 17 | 矣渡河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 18 | 独房大沟 | Ⅴ类 | 无水 | 无水 |  |
| 19 | 地涧沟 | 无水 | 无水 | 无水 |  |
| 20 | 矣马谷大河 | 无水 | 无水 | 无水 |  |
| 21 | 路岐河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 22 | 沙亥河 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |

注：以上水质类别来源于玉溪市生态环境局澄江分局2021年、2022年和2023年监测数据。

抚仙湖主要入湖河流径流区为人口密集及农业生产集中的区域，受人为活动影响，河道水质污染较为严重。水质为Ⅳ类的河流中大多位于抚仙湖北岸，大多数流经北岸众多村庄、城镇、餐馆和农家乐等人口密集区域，河道早已渠道化，失去自净能力，由于长期积纳生活污水、生产与生活垃圾，河道水质污染严重，部分河道受水土流失影响较为严重，雨季土壤侵蚀非常严重，水土流失携带大量泥沙、可溶态氮和颗粒态磷入湖，对抚仙湖水体氮、磷的贡献也不可忽视。

根据现场调查的情况，这些水质超标的入湖河道水质差的原因主要是大量农业灌溉回归水直排入河道内。抚仙湖北岸生态调蓄带工程中已在抚仙湖北岸（靠近澄江市一侧）建有45.3万m3的调蓄带，用于截留和净化农业污水，但在汛期存在污水溢流进入抚仙湖的情况，而且因未进行雨污分流，雨水也进入调蓄带内，从而增加了进入调蓄带的污水量，增加了调蓄带的运行负荷，减少了入湖清水补给量，急需尽快采取措施进行清污分流。

集中式饮用水水源地水质现状

澄江市共有8个集中式饮用水水源地，其中1个县级集中式饮用水水源地（西龙潭），5个千吨万人级饮用水水源地（甸垛龙潭、梁王河水库、东大河水库、东龙潭、二家村深井），2个乡镇级饮用水水源地（冷水龙潭、小石洞机井），覆盖供水人口比例约75%。其余水源多为村、组范围内的山箐水，占供水人口比例约25%。主要水源点水质情况见下表所示。

表 3.1–5  澄江市部分水源点水质监测结果表

| 片区 | 水源地名称 | 时间 | 水质评价类别 | 超标因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚仙湖片区 | 西龙潭水源地（总氮不参评） | 2023年四个季度均值 | Ⅱ类 | — |
| 抚仙湖片区 | 东大河水库水源地 | 2024年1-7月均值 | Ⅳ类 | TP（0.6倍） |
| 抚仙湖片区 | 梁王河水库水源地 | 2024年1-8月均值 | Ⅳ类 | TP（0.2倍） |

生态需水满足程度现状评价

抚仙湖流域生态需水评价

根据《云南省抚仙湖保护条例》规定的抚仙湖维持正常运行水位（1721.65—1723.35m）的蓄水变量为约束，分析湖泊水资源正常运行的最小需求量。抚仙湖最低正常运行水位1721.65m，相应蓄水量203.2亿m3；最高正常运行水位1723.35 m，相应蓄水量206.2亿m3。根据1953—2017年逐月的水位数据统计，在最低正常运行水位以下运行的月数有218个月，在最高及最低正常运行水位之间的运行月数562个月，正常运行水位月数占总月数的72%；年平均水位为1721.99 m，在最高及最低正常运行水位之间的运行年数53年，从未达到正常最高水位，正常运行水位年数占总年数的80%。总体而言，抚仙湖在没有外流域补水的情况下，在1953—2017年期间基本上能实现水位自然调节维持正常运行，历史上在经历了多个年份的水位下降后（如1983年、1990年、1995年、2001年、2004年）都在短期得以恢复到正常运行水位，近10年来年平均入湖水量减少56%，加大湖泊水位恢复的难度和时间，当前玉溪市提出的不再向湖泊取水的举措是及时和有效的。

针对目前无法对抚仙湖湖体水量进行人工干预的情况，从满足河道生态需水量的角度保障抚仙湖水资源量是必要的。河道生态需水量采用Tennant法（河流控制断面生态环境需水量计算方法之一），将全年分为汛期和非汛期2个部分，按照抚仙湖还原后的径流量和河道内生态环境功能维持需求，汛期（5—10月）采用最枯月多年平均径流量的30%、非汛期（11月—次年4月）采用最枯月多年平均径流量的10%作为河道生态需水量。2019年抚仙湖流域河道生态需水量为1758.2万m3。

表 3.1–6  抚仙湖流域河道生态需水量测算表       单位：m3

| 频率/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25% 径流 | 424 | 762 | 931 | 836 | 1433 | 1997 | 2842 | 5252 | 3557 | 2113 | 1219 | 494 | 21861 |
| 50% 径流 | 471 | 506 | 681 | 782 | 1612 | 2117 | 2487 | 2962 | 1882 | 1212 | 809 | 524 | 16045 |
| 75% 径流 | 452 | 603 | 849 | 460 | 1233 | 1060 | 1823 | 1708 | 1833 | 797 | 570 | 286 | 11673 |
| 95% 径流 | 321 | 362 | 481 | 580 | 1161 | 1060 | 1001 | 843 | 576 | 390 | 475 | 271 | 7520 |
| 生态需水量 | 32.1 | 36.2 | 48.1 | 58.0 | 348.4 | 317.9 | 300.4 | 252.9 | 172.7 | 116.9 | 47.5 | 27.1 | 1758.2 |

数据来源：参考《云南省抚仙湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021—2025年）》中供水水量保证度。

南盘江片区生态流量确定

（1）生态流量确定原则

参考《关于印发2019年重点河湖生态流量（水量）保障实施方案编制及实施有关技术要求的通知》（水总研二〔2019〕328号）和《水利部关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见》（水资管〔2020〕67号）中有关生态流量确定原则的要求，并结合澄江市实际情况，本方案按照以下原则综合确定干流各梯级电站控制断面生态流量目标并进行满足程度评价。

①对于水利水电工程控制断面，生态流量原则上采用各电站水资源论证复核报告书中批复的生态流量成果，对在《澄江市小水电清理整改“一站一策”实施方案》中重新核定生态流量的电站，其生态流量成果应采用重新核定值。

②对于无相关成果的断面。运用控制断面长系列天然径流资料，采用《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712-2021）中Qp法（p=90）与Tennant法（取10%）计算控制断面生态流量目标，考虑上下游协调、生态基流与最小下泄流量协调以及控制断面生态基流日均满足程度等因素，综合确定各控制断面生态流量。

（2）生态流量确定

澄江市根据《云南省小水电清理整改实施方案的通知》（云水发〔2019〕56号）、《玉溪市小水电清理整改实施方案的通知》（玉水发〔2019〕30号）的文件要求落实小水电清理整改工作，在《澄江市小水电清理整改“一站一策”实施方案》中已核定生态流量的电站为七江电站6.20m³/s，田坝电站6.20m³/s和鲊起电站6.15m³/s，未核定生态流量的四座电站采用各自水资源论证复核报告书中批复的生态流量成果，即红石岩电站5.00m³/s，罗碧电站5.14m³/s，黄梨山电站5.21m³/s，汇口电站5.21m³/s。

（3）满足程度评价

七个电站控制断面采用2021年逐月实测流量评价已核定（批复）生态流量月满足程度，2021年逐日实测流量评价已核定（批复）生态流量日满足程度。七个电站断面2021年的实测日、月平均流量均通过水文比拟高古马站实测流量得到。2021年七个电站控制断面生态基流日、月满足程度分析见下表所示。

整体来看，2021年南盘江干流七个电站控制断面生态基流日、月满足程度较高，日满足程度均在95%以上，月满足程度均为100%。

表 3.1–7  2021年各电站断面生态基流日、月满足程度分析

| 电站 | 生态基流 | 日满足程度 | 月满足程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红石岩 | 5.00m3/s | 98.90% | 100% |
| 七江 | 6.20m3/s | 96.44% | 100% |
| 田坝 | 6.20m3/s | 96.44% | 100% |
| 鲊起 | 6.15m3/s | 96.71% | 100% |
| 罗碧 | 5.14m3/s | 98.90% | 100% |
| 黄梨山 | 5.21m3/s | 98.90% | 100% |

水生态状况评价

澄江市抚仙湖水质近年来有逐步变差的趋势，透明度较10年前有所降低，综合营养状态指数呈上升趋势。

抚仙湖大型水生植物13目14科18属25种，以沉水植物为绝对优势群落，且沉水植物是该湖泊水生植物的主要生活型，沉水植物在全湖范围内的沿岸浅水区均有分布。尤其是水陆交错带大型水生植物较为丰富，大型水生植物沿湖岸基本呈带状分布，在湖南部、北部河口及较平坦的湖湾，沉水植物分布较广；东西两岸较陡峭，水生植物分布较少。从三大类植物群落类型来看，挺水、浮叶植物群落的分布较少，沉水植物群落占据绝对优势，主要是以马来眼子菜、篦齿眼子菜、苦草、黑藻、狐尾藻和芦苇为优势种。

抚仙湖浮游植物优势种全年以小转板藻 Mougeotia parvula 为主要优势种冬季、春季、夏季、秋季优势度分别为 0.295、0.213、0.253、0.182；全年次要优势种更替率较强，如直链藻 Melosira sp.为冬季次要优势种，优势度为 0.165；华丽星杆藻 Asterionella Formosa 为春季次要优势种，优势度为 0.191；微囊藻Microcystis spp.为夏季及秋季次要优势种，优势度分别为0.199、0.101。

浮游动物优势种表现出较强的更替性，冬季仅以广布中剑水蚤Mesocyclops leuckarti 为单一优势种；夏季仅以疣毛轮虫 Synchacta sp.为单一优势种，春季主要优势种为钟虫 vrticella sp.，优势度为0.164；次要优势种为等刺异尾轮虫Tiichocerca similis，优势度为 0.067；螺形龟甲轮虫 Brachionus forficula 和奇异腕轮虫 Pedalia mira 为秋季主要优势种，优势度分别为 0.339 和 0.130。

根据浮游生物多样性分析，浮游植物多样性指数、均匀度指数、丰富度指数年均值为 2.866、0.555、2.623；浮游动物多样性指数、丰富度指数、均匀度指数全年各指数年均值分别为 3.246、3.253、0.778，按照浮游生物多样性指数评价标准来看，抚仙湖水体处于轻污染或清洁水平，水质较好。

底栖动物以软体动物为主，该类群主要刮食着生藻，说明抚仙湖水体环境中可以为其提供较为丰富的附着性藻类。同时，采集到抚仙湖特有的锐刺拟溪蟹，而该物种对生存水体的溶氧量要求较高，这指示着抚仙湖的水质环境质量较好。

抚仙湖鱼类31种，隶属于6目12科27属。其中，土著鱼类14种，特有鱼类5种，抚仙湖优势种为太湖新银鱼、鰕虎鱼、黄黝鱼等外来物种;抚仙湖鱼类群落结构发生了显著变化，土著鱼类减少，其他鱼类增多，外来鱼类已经占据了抚仙湖鱼类的主体。

现状水资源保护存在的问题

（1）抚仙湖流域水质呈波动趋势、部分入湖河流水质超标

2022年抚仙湖水质类别由整体Ⅰ类局部下降为Ⅱ类。2023年主要入湖河道大清沟、路居河、窑泥沟、马料河、牛摩河为Ⅳ类。近几年抚仙湖水体虽然总体保持Ⅰ类，但主要污染指标总体呈缓慢上升趋势，总磷全湖平均浓度近五年均在Ⅰ类限值以下波动，2018年全湖年均总氮浓度达到0.2mg/L，达到I类标准限值（0.2mg/L），高于2017年同期，叶绿素a全湖平均浓度呈上升趋势，2018年较2017年上升了66.67%，近五年全湖仍处于贫营养状态，但营养状态指数有所升高。

（2）水生态系统结构受损，生态功能下降

澄江市抚仙湖水生态系统总体健康，但近年来水生生物种群结构变动速度加快。近20多年来，抚仙湖浮游植物生物量和物种丰富度逐渐增加，优势种群由清水种（丝藻属、微胞藻属）逐渐向喜营养种（栅藻属、直链藻属、四角藻属等）演替，蓝绿藻比重明显增加。浮游动物耐污种增加，清水种浮游甲壳类全年表层平均生物量为0.11 mg/L，相对较低，耐污种枝角类如角突网（Ceriodaphniacornuta）和象鼻溞（Bosmina）数量增加。底栖动物耐污种增加，摇蚊幼虫密度和生物量增加了1.7倍，清水种寡毛类密度和生物量显著下降。近30年，抚仙湖沉水植物分布范围显著增加。抚仙湖现存大型水生植物22种，优势种为轮藻类、穗状狐尾藻、苦草和篦齿眼子菜，群落组成和优势种相比历史发生重大变化，表现为耐污种种类和生物量的增加，群落组成向耐污种群演化。近年在抚仙湖北部的沿岸光亮带水域出现绿藻门的刚毛藻和水绵等丝状藻类爆发式生长，以水绵为主的丝状藻类会对沉水植物生长产生抑制作用，但对耐污植物穗状狐尾藻的抑制作用较小，这种群落结构的变化将导致抚仙湖生态系统稳定性和弹性进一步下降，抗干扰能力减弱，进一步增大局部藻类爆发风险。抚仙湖外来鱼种进入对土著鱼类的生存造成极大的威胁，逐渐取代土著鱼类成为生活于敞水区和沿岸区底层的优势种群，对抚仙湖的生态系统产生了严重的冲击。抚仙湖优良的水生态系统在渐渐失衡，其生态系统面临退化的威胁。

（3）湿地和湖滨缓冲带生态功能亟待提升

以库塘湿地和湖滨缓冲带为主的湿地系统是抚仙湖流域生态系统的重要组成部分。抚仙湖“十二五”规划实施期间，实施了环湖湿地修复系列工程，拆除抚仙湖一级保护区至新环湖公路外侧50m范围内临时违章建筑，全面推进湖滨缓冲带“四退三还”工程建设，流域湖滨自然岸线率接近65%，湖缓冲带修复比例为24.7%。十三五规划期进一步强化流域湖滨缓冲带建设，主要实施包括抚仙湖北岸生态湿地项目、抚仙湖西岸（路居片区）退田、退房环湖生态建设工程、抚仙湖湖滨区生态恢复工程、抚仙湖国家湿地公园建设项目，2017年抚仙湖实施雷霆行动，全面加速推进“四退三还”生态移民工程建设，工程将为抚仙湖湖滨缓冲带的全面修复提供了实施空间。目前，库塘湿地系统运维管理机制不完善，二次污染严重、急需整治的现状依然存在，抚仙湖湖滨生态屏障的全面构建格局尚待进一步建设，以水源涵养、水土保持、生物多样性保护、水质净化为目的的整体生态功能亟待提升。

水资源开发利用现状评价

    - 水资源量

规划区多年平均水资源量3.85亿m³，其中抚仙湖片区多年平均水资源量3.42亿m³，南盘江片区多年平均水资源量4200万m³，提古片区多年平均水资源量100万m³。规划区扣除蒸发损失后多年平均可利用水资源量0.97亿m³，人均可利用水资源量526m³，仅为全省的11%，耕地亩均水资源量为1323m³/亩，2022年规划区用水量3622万m³，水资源开发利用率37%。

抚仙湖径流源于降水，其补给方式主要为陆面地表河流补给、湖面降水量直接补给、湖岸周围龙潭地下水补给。1961-2022年多年平均入湖水量3.42亿m3，其中湖面产水量（湖面降水）1.88亿m³，陆面产水量1.54亿m³，抚仙湖湖面多年平均蒸发水量2.88亿m³，扣除湖面蒸发后，可利用水资源量为0.54亿m³。一般年份抚仙湖的入湖年径流量在2.6～4.3亿m³之间，最丰年1966年入湖径流量4.91亿m³，最枯年2009年1.85亿m³，相差2.65倍。入湖径流年内分配不均匀，汛期6-11月入湖径流量约占全年的75%，枯季12～5月占25%，最枯的2月仅占2.4%。2008年，抚仙湖星云湖出流改道工程建成后，抚仙湖流域面积减少近1/3，天然入湖径流量年均减少近4000万m³。

规划范围内地下水丰富，较大的有西龙潭、甸垛龙潭、上坝龙潭和东龙潭。根据实测资料推算，西龙潭多年平均径流量为1971万m³，甸垛龙潭多年平均径流量为1655万m³，上坝龙潭多年平均径流量为229万m³，东龙潭多年平均径流量为59万m³。由于近年来降雨减少，各龙潭出水量都呈减少的趋势。

    - 供水设施调查

供水设施调查以2022年为基准年，调查统计地表水源和地下水源的工程数量和供水能力。除了对水利部门所属的水源工程进行统计外，对其它部门所属的水源的工程均进行统计。规划区地表水源工程分为蓄水工程、引水工程、提水工程和机井工程，按供水系统分别统计，并避免重复计算。规划区泉水数量较多，地下水多以泉水形式从地表流出，再通过引水工程供给生活和农田灌溉等，因此，地下水主要在引水工程中统计。

（1）蓄水工程

截止2022年底，全市已建成梁王河和东大河2座中型水库，总库容2308万m³；小（一）型水库5座，总库容951.2万m³；小（二）型水库29座，总库容823万m³；坝塘71座，总库容176万m³。

抚仙湖片区已建成中型水库2座，总库容2308万m³，小（一）型水库4座，总库容762万m³；小（二）型水库20座，总库容640万m³；坝塘62座，总库容148万m³。南盘江片区已建成小（一）型水库1座，总库容214万m³；小（二）型水库9座，总库容166万m³；坝塘9座，总库容28万m³。提古片区无蓄水工程。

梁王河水库：已建中型水库，地处县城西北4km，位于龙街街道忠窑村委会白土坡村旁，是一座以灌溉为主兼顾防洪的中型水库，坝址径流面积30.8km²。水库大坝坝型为均质土坝，坝顶高程为1839.6m，坝高43.4m，总库容1100万m³，死库容68万m³，兴利库容925万m³。设计灌溉面积2.5万亩，有效灌溉面积2.0万亩，实际灌溉面积1.7万亩。主干渠共两条，分别为梁王河北大沟及西大沟，全长9.1km，最大流量4.1m³/s，主干渠的功能主要是将梁王河水库的蓄水引入灌区。

东大河水库：已建中型水库，位于澄江市东北方向4km的东大河中上游。坝址径流面积36.0km²，兴利库容962万m³，死库容72万m³。东大河水库工程任务为农田灌溉，设计灌溉面积2.3万亩，实际有效灌溉面积1.93万亩。主干渠共两条，分别为东大河西干渠和东干渠，全长 15.6km，最大流量1.3m³/s，主干渠的功能主要是将梁王河水库的蓄水引入灌区。

（2）引水工程

全市主要引水工程66件，主要有西龙潭引水至澄江市二水厂、东龙潭引水至右所集镇水厂。抚仙湖片区有引水工程46件、南盘江片区有引水工程20件。提古片区无引水工程。

（3）提水工程

全市有提水工程54件，主要从抚仙湖提水。抚仙湖片区提水工程35件（从2023年起从抚仙湖提水泵站全部停用）、南盘江片区19件。

（4）机井工程

全市机井工程24件，抚仙湖片区15件，南盘江片区9件。

（5）其他水源工程

全市范围内其他水源工程主要有抚仙湖北岸调蓄带和澄江市县城污水处理厂尾水中水回用系统。

抚仙湖北岸调蓄带：调蓄带容积45.3万m³，枯水期收集回归水量，通过1#、2#、3#抽水泵站将净化的回归水回用于上游农田灌溉。1#泵站位于调蓄带东侧，主要用于提水灌溉东部山区农田灌溉；2#泵站位于抚澄河左岸，设两台水泵，单台水泵设计流量均为0.5m³/s，抽水回灌上游1.92万亩农田；3#泵站位于沙亥河西侧，设3台水泵，单台水泵设计流量均为0.2m³/s，抽水回灌上游0.75万亩农田。

中水回用系统：工程位于澄江市污水处理厂北侧，设计处理规模近期15000m³/d（远期规模30000m³/d），中水回用管网46.9km，其中：输水管24.5km，配水管22.4km。回用管网分为初级回用管网和高级回用管网，初级回用管网主要供给水质要求较低中水需求区域使用，主要为苗木基地浇灌及工业园区用水；高级回用管网主要供给水质要求较高的中水需求区域使用，近期供水规模为7500m³/d，服务对象为生态河道补水、入户冲厕、城市绿化杂用和景观用水等。

规划区现状供水设施见下表。

表 3.2–1  规划区现状供水设施    单位：万m³

| 片区 | 蓄水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 引水 工程（件） | 提水 工程（件） | 机井 工程（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中型 |  | 小（一） |  | 小（二） |  | 坝塘 |  |  |  |  |
|  | 数量 | 总库容 | 数量 | 总库容 | 数量 | 总库容 | 数量 | 总库容 |  |  |  |
| 抚仙湖 | 2 | 2308 | 4 | 762 | 21 | 649 | 62 | 148 | 46 | 35 | 15 |
| 南盘江 |  |  | 1 | 214 | 9 | 166 | 9 | 28 | 20 | 19 | 9 |
| 合计 | 2 | 2308 | 5 | 976 | 30 | 815 | 71 | 176 | 66 | 54 | 24 |

    - 现状供用水量情况调查

（1）供水情况

2022年，规划区各类供水工程实际供水量5715万m³，其中蓄水工程供水3051万m³，引水工程供水822万m³，提水工程供水938万m³，机电井工程供水492万m³，中水回用工程供水412万m³，分别占比53%、14%、16%、9%、7%，规划区现状年实际供水以蓄水工程为主。

从分片区看，抚仙湖片区各类供水工程实际供水量4802万m³，其中蓄水工程供水2593万m³，引水工程供水769万m³，提水工程供水628万m³，机电井工程供水401万m³，中水回用工程供水411万m³；南盘江片区各类供水工程实际供水量884万m³，其中蓄水工程供水429万m³，引水工程供水53万m³，提水工程供水310万m³，机电井工程供水91万m³、中水回用工程1万m³；提古片区实际供水量29万m³，其中蓄水工程供水29万m³。具体见下表、下图。

表 3.2-2规划区现状年实际用水量    单位：万m³

| 片区 | 蓄水 | 引水 | 提水 | 机井 | 中水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚仙湖片区 | 2593 | 769 | 628 | 401 | 411 | 4802 |
| 南盘江片区 | 429 | 53 | 310 | 91 | 1 | 884 |
| 提古片区 | 29 |  |  |  |  | 29 |
| 合计 | 3051 | 822 | 938 | 492 | 412 | 5715 |

图3.2-1  规划区现状年实际供水情况占比图

图3.2-2  抚仙湖片区现状年实际供水情况占比图

（2）用水情况

2022年，全市实际用水量5715万m³，其中，城镇生活用水907万m³、农村生活用水355万m³、工业用水495万m³、农灌用水3958万m³，分别占比16%、6%、9%、69%，规划区现状年实际用水主要以农灌为主。

从分片区看，抚仙湖片区实际用水量4802万m³，其中，城镇生活用水891万m³、农村生活用水286万m³、农灌用水3625万m³；南盘江片区实际用水量884万m³，其中，城镇生活用水16万m³、农村生活用水64万m³、工业用水470万m³、农灌用水333万m³；提古片区实际用水量29万m³，其中，农村生活用水4万m³、工业用水25万m³。具体见下表、下图。

表3.2-3  规划区现状年用水户实际用水情况表    单位：万m³

| 片区 | 城镇生活 | 农村 | 工业 | 农灌 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚仙湖片区 | 891 | 286 | 0 | 3625 | 4802 |
| 南盘江片区 | 16 | 64 | 470 | 333 | 884 |
| 提古片区 |  | 4 | 25 |  | 29 |
| 合计 | 907 | 355 | 495 | 3958 | 5715 |

图3.2-3  规划区现状年用水户实际用水占比图

图3.2-4  抚仙湖片区现状年用水户实际用水占比图

    - 现状水资源开发利用程度分析

规划区多年平均来水量3.85亿m³，抚仙湖湖面多年平均蒸发水量2.88亿m³，扣除蒸发损失后多年平均可利用水资源量0.97亿m³，人均可利用水资源量526m³，仅为全省的11%，耕地亩均水资源量为1292m³/亩，2022年规划区用水量5715万m³，水资源开发利用率59%。

抚仙湖片区多年平均可利用水资源量0.54亿m³，人均可利用水资源量316m³/人，属于水资源严重短缺地区。2022年抚仙湖片区本区实际用水量4802万m³，水资源开发利用率为89%，远高于全省7.63%的平均水平，其开发程度都已超过了40%的水资源合理开发程度上限。

南盘江片区多年平均可利用水资源量0.41亿m³，现状用水量884万m³，水资源开发利用率为22%。

提古片区多年平均可利用水资源量0.02亿m³，现状用水量29万m³，由抚仙湖片区供给。详见下表。

表 3.2-4  规划区可利用水资源情况表

| 区域 | 可利用水资源总量(亿m³) | 人均可利用水资源量（m³） | 水资源开发利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抚仙湖片区 | 0.54 | 316 | 89 |
| 南盘江片区 | 0.41 | 3253 | 22 |
| 提古片区 | 0.02 | 200 |  |
| 规划区 | 0.97 | 526 | 59 |
| 全省 | 2141 | 4562 | 7.63 |

    - 现状水资源利用存在问题

（1）水资源开发利用程度高

规划区人均可利用水资源量526m³，仅为全省的11%。其中抚仙湖水资源短缺，清水入湖量较少，保护治理压力大，流域水资源主要靠降雨地表径流补给，按人均水资源量计算，抚仙湖片区多年平均可利用水资源量0.54亿m³，人均可利用水资源量316m³/人，属于水资源严重短缺地区，其开发程度都已超过了40%的水资源合理开发程度上限，远高于全省7.6%的平均水平。

（2）水资源高效分质分级利用不充分

抚仙湖流域已建5座污水处理厂，分别为澄江市第一污水处理厂、澄江市第二污水处理厂、海口镇污水处理厂、路居镇污水处理厂、禄充污水处理厂，现状日处理水量3.1万m3/天，中水设计处理规模1.5万m3天，年回用水量仅约29.7万m3，中水回用率约6%，抚仙湖北岸大量非常规水外排至海口河，造成流域内水资源的极大浪费。流域管水用水粗放，一刀切，未深入开展流域水资源分质水源、分质管控、分质利用的梳理和优化配置研究，优水优用，高效分质利用分级不充分。

（3）调水补水工程运用和研究不足

抚仙湖水质总体为Ⅰ类，处于Ⅰ类向Ⅱ类转变的关键时期，实施生态补水极为谨慎，规定“达不到Ⅰ类水质标准不能实施生态补水工程，跨流域调水存在生态风险不能实施直补工程”，极大的限制了抚仙湖补水工程的实施。另一方面，受甸垛龙潭、大龙潭调水等外流域水源可置换量的限制，已建补水工程难以遏制湖泊水位持续下降趋势，抚仙湖补水工程运用和研究依然不足。

  - 保护利用趋势分析

从2009年大旱开始，抚仙湖水位开始下降，2009—2013年水位快速下降了2.12m，2014年至2018年降雨情况好转，抚仙湖水位开始逐步回升，但年平均水位变化范围维持在1720.96~1721.48m，仍低于最低运行水位1721.65m。近10年，湖体蓄水量累计减少2.59亿m³，相应水位下降1.2m。此外，抚仙湖维持Ⅰ类水压力逐渐增大，2023年抚仙湖共有8个月全湖水质综合评价为Ⅱ类，湖心（国控）、路居（国控）、尖山（国控）、哨嘴（省控）Ⅱ类水质分别出现了5次、8次、6次和5次，全年营养状态指数呈现先上升后下降的趋势。为有效减缓或遏止抚仙湖水位下降、水质降低的新保护治理形势，要坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，全面减少项目开发，减轻人口压力，减少资源浪费，根据高质量发展、协调发展、节约集约发展等保护利用趋势，提出合理的利用发展要求。

（1）生态绿色高质量发展

2023年7月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调，要全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化。云南省也再次强调高原湖泊保护治理工作的重要性，要持续推进九大高原湖泊保护治理，坚持精准治污、科学治污、依法治污，要保持力度、延伸深度、拓展广度，把抚仙湖流域生态绿色高质量发展作为工作的重中之重，持续改善流域生态环境质量。

（2）水安全支撑保障发展

2023年5月，以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，构建国家水网，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。云南省也把水网建设作为当前和今后一个时期的重要任务，以联网、补网、强链为重点，优化水资源配置，发展特色农业，保护高原美丽河湖，筑牢生态屏障，强化水网体制机制法治管理，提升治理效能，为流域生态绿色高质量发展提供坚实的水安全支撑保障。

（3）流域保护和开发利用协调发展

为确保与全国同步基本实现社会主义现代化，云南省坚持打赢“湖泊革命”攻坚战，按照《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）要求，结合“3815”战略三年上大台阶、八年大发展、十五年大跨越的宏远发展目标，强调绿色发展区控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，提升生态涵养功能、促进富民就业，完善生态补偿和后期管护机制，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。

（4）流域节约集约发展

为了防止抚仙湖水位下降，大力提倡节水减排、进一步加大节水投入力度，强化需水管理，合理调整经济结构和产业布局，抑制需水过快增长。按照《关于集镇供水价格和全市污水处理费标准的通知》（澄发改发〔2020〕181号）要求，实行阶梯式水价、非居民实行超定额累进加价，减少生活用水；根据《澄江市抚仙湖径流区土地流转休耕轮作发展生态农业实施方案》（澄办通〔2018〕7号）文件要求，以抚仙湖资源环境承载力为基准，大力发展烤烟、油菜等节水作物，减少坝区高耗水作物种植比例，大力减少农业用水。

水资源保护规划

水资源保护规划目标与布局

规划目标

水资源保护规划属于水资源保护顶层设计的重要内容之一，是今后一定时期全市水资源保护和管理工作的基本依据。全面贯彻党的二十大和二十届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神。依据新时期最严格水资源管理对水资源保护的要求，以实现水资源可持续利用与水生态系统良性循环为目标，以已有相关规划为基础，坚持水量、水质和水生态统一规划，统筹考虑地表与地下、保护与修复等方面的关系，科学制定水资源保护规划方案，促进水资源可持续利用与经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调。规划目标主要围绕以下几点：

（1）抚仙湖水质稳定保持在Ⅰ类标准；（2）抚仙湖主要入湖河流水质优良率（Ⅲ类及以上）达到100%；（3）河湖生态环境水量得到基本保障，主要江河湖泊水生态系统得到基本保护，河湖生态水量得到基本保证；（4）城镇供水水源地水质全面达标，主要农村饮用水水源地水质保护体系基本建立；（5）重要生态保护区、水源涵养区、江河源头区和湿地得到有效保护，水生态系统功能得到逐步恢复，基本构建成澄江市水网格局；（6）澄江市重点区域的水土流失得到有效治理；（7）地下水资源储备能力显著提高，推动建立全市水资源督查制度，使水资源、水生态和水环境承载能力成为经济社会发展的刚性约束。建立完善的水资源保护和河湖健康保障体系，保障水资源和水生态系统的良性循环，以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展。

规划布局

（1）以高效节水为目标，保护好地下水，统筹推进灌区工程与节水改造工程建设。

（2）优先治理重点污染区域的水污染，强化水资源保护。

（3）结合水源工程的建设，进行优化调度，努力改善水环境状况。

（4）加强水资源保护的非工程措施，推进基础研究项目，实现科技治湖。

地下水保护

地下水脆弱性评价

根据《云南省浅层地下水脆弱性评价》专题报告，澄江市地下水的脆弱性分析如下：脆弱性高的面积占全市面积比例为37.30%，脆弱性低的面积占全市面积比例为0.80%，详见下表。

表 4.2–1  澄江市浅层地下水脆弱性评价

| 县（市） | 浅层地下水脆弱性评价分级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低 | 较低 | 中等 | 较高 | 高 |
| 澄江 | 0.80% | 14.20% | 31.30% | 16.40% | 37.30% |

地下水开采总量控制方案

全面推进节水型社会建设，严格执行《玉溪市中心城区地下水资源管理试行办法》（玉溪市人民政府公告第18号），按照“先地表、后地下”的用水原则，严控地下水开采总量。同时根据《云南省水利厅关于印发云南省地下水管控指标方案的函》（云水资源〔2023〕25号）中澄江市2025、2030年地下水取水总量指标为325万m3，则规划水平年浅层地下水开采总量应不超过325万m3，深层地下水将作为战略储备水源，全面禁采。具体见下表。

表 4.2–2  澄江市地下水开采总量控制方案      单位：万m3

| 水平年 县区 | 基准年 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浅层地下水 | 深层地下水 | 浅层地下水 | 深层地下水 |
| 澄江 | 165.1 | 1.6 | 325 | 0 |

地下水污染防治措施

根据《珠江流域及红河水资源综合规划》配置方案中地下水供用水行业的水质要求和保护目标，以及所划定地下水功能区的水质保护目标，结合《云南省地下水功能区划》、《云南省地下水禁采区、限采区划定报告》、《云南省地下水利用与保护规划》的相关要求加强区域地下水水质保护，对地下水供水水质不能满足用户要求和受到污染的地下水水源地，根据《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》，加强水污染防治工作。同时，受到地下水污染防治的特殊性和局限性，污染源整治不仅与地表水污染源整治密切相关，还与地下水补给区、径流区密不可分，在基础资料缺乏的情况下，本次规划主要针对地下水取水口规划有针对性的水污染防治工程措施，适当的开展一定的地下水水源涵养工程。同时建议在掌握一定基础资料的基础上开展全市地下水污染防治专项规划。

根据水利部水利水电规划设计总院于2014年发布的《<全国水资源保护规划>措施规划阶段补充技术规定》，地下水水质保护工程分为重要地下水水源保护区隔离工程和地下水水源地污染控制工程，其中水资源保护规划不计列地下水水源地污染控制工程投资，故本次规划暂不计列地下水污染控制工程的投资。

集中式地下水饮用水源地保护措施

地下水是澄江市城乡居民重要的饮用水水源，尤其是集中式地下水饮用水水源地，更是城市的重要基础设施。保护好集中式地下水饮用水水源地是解决城市饮水安全问题的重要保障，地下水资源保护的重点之一。

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》划分地下水饮用水水源地保护区；实施地下水水源地规范化建设工程，包括围墙、栅栏、植被防护带、标志牌建设等。同时要清除水源地周边、特别是地表水上游区及地下水补方向的各类污染源，包括垃圾堆放场、加油站、违规建筑等的拆除和清运。对集中式地下水饮用水水源地附近存在的排污口和渗坑、渗井等提出治理措施。

主要保护集中式地下水饮用水水源地有甸垛龙潭泉水。主要的保护措施是取水口的物理围闭、生物隔离带、标志牌及水源涵养等。规划澄江市甸垛龙潭泉水饮用水水源保护工程项目，投资343万元。主要实施内容为取水口防护口隔离防护墙1.5km，树墙、防护林建设30亩，公告牌、标示牌5块，水源涵养林1000亩。

河流生态需水保障

规划范围

（1）已列入《全国重要江河湖泊水功能区划》的重要江河湖泊水域；

（2）已列入国家重要湿地名录的河流、湖泊或河口。

（3）已列入国家级、省级自然保护区、水产种质资源保护区等的河流、湖泊或河口。

（4）澄江市重要的江河湖库。

依据以上原则，本次规划确定的澄江市生态需水保障规划范围主要为抚仙湖。抚仙湖是云南省九大高原湖泊之一，还分布有抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区主要保护对象是抗浪鱼，其他保护物种包括云南倒刺鲃、抚仙金线鲃、青虾、草鱼、鲫、鲤、鲢等。

生态需水保障目标

生态需水包括河道内生态基流和敏感生态需水，对于湖泊则提出最小生态水位要求。

河流生态需水

河流生态需水保障目标是确保澄江市主要河流流量满足生态基流要求，重要河段生态需水流量得到保障，河道生态需水量见3.1.3节抚仙湖流域河道生态需水评价。

湖泊生态需水

湖泊生态需水主要是敏感生态需水，是指维持河湖生态敏感区正常生态功能的需水量及过程，主要敏感期是澄江市11月-4月的枯水期。综合考虑抚仙湖法定最低运行水位及水量补给、损失，确定抚仙湖敏感生态需水保障目标是确保在其最低运行水位不低于法定最低水位，在法定最低水位运行时，其水源补给量不低于蒸发量、渗漏量、出流量等损失水量。2023年修订的《云南省抚仙湖保护条例》规定抚仙湖最高运行水位为1723.35米（1985国家高程基准，下同），最低运行水位为1721.65米。2020年水利部印发关于抚仙湖的最低生态水位参考海口断面为1720.77米，抚仙湖生态耗水量见下表所示。

表 4.3–1  抚仙湖生态环境用水量

| 序号 | 湖泊名称 | 湖泊水面计算面积（km2） | 多年平均蒸发量（mm） | 多年平均降水量（mm） | 生态环境用水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚仙湖 | 212.5 | 1241.3 | 917.4 | 6883 |

数据来源：玉溪市水资源保护规划。

生态需水保障措施

根据生态需水现状和保障目标，澄江市主要河湖断面生态需水保障程度总体上良好，但存在局部时段生态需水满足度不高的情况。根据主要河湖的具体情况，本次生态需水保障措施详见5.7.2水资源配置中的滇中引水二期配套工程澄江干线项目及7.4外流域补水改善抚仙湖水环境关键技术及应用示范研究，通过开展外流域补水改善抚仙湖水环境可行性具有重要作用，特别对保障湖泊枯水期最低水位提供路径支撑。

（2）管理措施

1）加强重点控制断面的生态水量监测，结合水文测站、水质监测站等设置水量监测站，实现生态水量的动态监测，及时发现水量不足的问题。

2）严格控制水资源开发程度，严禁过渡挤占生态水量，在进行水资源规划时应充分考虑生态需水，避免过度开发，从源头上保障生态需水。

3）加强新建、改建和扩建水资源开发工程、涉水工程的管理，在工程前期立项阶段严格审批工程的环境影响评价，要求保障生态需水要求。

水源地保护

县级集中式饮用水源地

饮用水水源地保护对象包括地表水水源地和地下水水源地，本章主要针对地表水水源地，重点保护以饮用水为主的集中式城市供水水源地和调水水源地水质。饮用水水源地保护规划内容应与国务院批复的《全国城市饮用水水源地安全保障规划》以及《云南省城市饮用水水源地安全保障规划》、《云南省“十四五”节水型社会建设规划》相衔接。

饮用水水源地保护目标应遵循《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》、《云南省水功能区划》、《玉溪市水功能区划》等关于水源地水功能区目标的要求；同时，饮用水水源地供水水质应达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准。坚持“全面保护、重点突出”和“饮用水水源地安全保障建设和污染综合治理并重”的原则，统筹规划，合理布局。

饮用水水源地保护区的划分

根据《水法》、《水污染防治法》、《饮用水保护区污染防治管理规定》等要求，本规划涉及的所有未划定水源保护区的地表水和地下水饮用水水源均应划分饮用水水源保护区。

结合《全国饮用水水源地安全保障规划》、《云南省城市饮用水水源地安全保障规划》和饮用水水源地水质现状调查评价等成果，全面分析影响饮用水水源水质的各种因素，以水源地所在水功能区为基础划分饮用水水源保护区。

（1）饮用水水源保护区划现状

澄江市城市饮用水水源保护区批准时间、保护区位置和范围，水质目标、划分标准和方法、水源地保护管理条例、目前水源保护主要措施等内容及饮用水水源保护区的执行情况等内容详见下表。

表 4.4–1  县级集中式饮用水源地保护区划分现状调查表

| 片区 | 水源地名称 | 县级行政区 | 水源地类型 | 饮用水水源保护区划分情况 |  |  | 划分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 划定时间 | 批准单位 | 面积（km2） |  |
| 抚仙湖片区 | 西龙潭 | 澄江市 | 地下水 | 2009.6 | 玉溪市人民政府 | 77.338 | 《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》、《城市饮用水水源保护区划分技术细则》 |

从2009年开始，澄江市在用饮用水源地已相继由玉溪市人民政府批准划定了饮用水水源保护区。澄江市已划定的西龙潭水源保护区总面积为77.338km2，水源保护区划分现状见下表所示。

表 4.4–2  澄江市县级集中式饮用水源地保护区划分现状表

| 片区 | 水源地名称 | 县级行政区 | 水源地类型 | 划定时间 | 饮用水保护区划分面积（km2） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级 | 二级 | 准保护区 |  |
| 抚仙湖片区 | 西龙潭 | 澄江市 | 地下水 | 2009.6 | 9.388 |  | 67.95 | 77.338 |

（2）饮用水源保护区划方案

1）区划原则

①与水功能区相结合。饮用水水源保护区的划分应与饮用水水源地所在水功能区的水域相结合，即与水功能一级区中的饮用水水源保护区和二级水功能区中的饮用水水源区的水域相结合并延伸一定的陆域范围，以保证取水达到水质目标为基本要求。水源保护区水质目标应不低于相应水功能区的水质目标。

②水量、水质保护并重。饮用水水源保护区的划分要做到水量、水质保护并重，各地可根据水源地状况有所侧重。在取水量有保证的地区，饮用水水源保护区划分应以保护水源水质为重点。

③符合水源地特点。水源保护区划分的标准和方法应针对河道型、湖库型、地下水等不同类型饮用水水源地保护的特点。

④现实性和前瞻性相结合。饮用水水源保护区划分不仅要考虑现状水源水质水量的各种影响因素，同时还应与流域水资源保护规划、区域的城市发展规划及经济社会发展需要相结合，保护区的划分不仅要满足现状需求，还要考虑未来发展。

⑤因地制宜、便于监管。饮用水水源保护区的划分应结合各地实际情况，根据水源地水质现状、排污状况、水源周边情况、管理实际及经济社会发展等各种因素，划定适合本地的饮用水水源保护区。力求明确简单，既要便于主管部门管理，也要便于公众参与饮用水水源保护区的监督。

2）区划方法

结合区域水源地实际，按照《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2018）》和《城市饮用水水源保护区划分技术细则》，进行保护区划分。

饮用水水源地保护区的复核

搜集和整理澄江市已划定的饮用水水源保护区基本情况，主要包括城市饮用水水源保护区批准时间、保护区位置和范围，水质目标、划分标准和方法、水源地保护管理条例、水源保护主要措施等内容。

在现状调查的基础上，根据水质评价、污染调查、饮用水水源地周边卫生状况等，复核饮用水水源保护区划分的合理性，分析水源保护区的划分能否满足饮用水水源保护的要求。分析已划定的饮用水水源保护区与《技术细则》划分的保护区范围的差别，并提出调整建议。西龙潭饮用水源保护区划分合理，能满足饮用水水源保护的要求。

替代及应急备用水源地方案

根据城市饮用水水源地安全状况调查评价成果，对由于水质恶化、污染严重或者水源枯竭而基本丧失饮用水水源地功能以及存在重大水质安全隐患且目前暂无可行的处理措施和解决方案的现有水源地，应提出替代水源地方案。目前澄江市城市饮用水水源较为单一，针对在连续干旱年、特殊干旱年及突发污染事故情况下风险程度较高，为有效应对突发性水污染事件，结合云南省水利厅发布的《突发性水污染事件应急预案》，澄江市制定出城市应急备用水源地方案，详见下表。

表 4.4–3  澄江市城市替代水源地及应急备用水源地方案成果表

| 水资源四级区 | 县级行政区 | 工程名称 | 项目分类 | 工程类型 | 供水城市 | 工程规模 | 供水量（万m3） | 供水水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲江 | 澄江市 | 甸垛龙潭 | 应急备用水源地 | 提水 | 澄江市城 | 中 | 1095 | Ⅰ |
| 曲江 | 澄江市 | 梁王河水库 | 应急备用水源地 | 蓄水 | 澄江市 | 小 | 500 | Ⅱ |

为充分利用好盘溪大龙潭年均1.6亿m3的优质水，有效化解因干旱引发的各类矛盾，玉溪市委市政府决定实施玉溪市东片区及中心城区抗旱应急暨三湖生态保护引水工程。应急供水区：华宁县城、江川县城、通海县城、澄江市城、玉溪市中心城区（红塔区）。所以本次水资源保护规划把盘溪大龙潭纳入应急备用水源地。

重要饮用水水源地保护措施

澄江市饮用水水源地保护措施主要包括在饮用水水源保护区采取物理隔离防护与宣传警示工程、污染综合治理、生态保护与修复等基本的保护工程措施。

（1）隔离防护与宣传警示工程

为防止人类活动对水源保护区水量、水质造成影响，主要饮用水水源保护区应设置隔离防护设施，包括物理隔离工程（护栏、围网等）和生物隔离工程（如防护林）。其中，水源地一级保护区内有条件的应实行封闭管理，保护区边界设立明确的地理界标和明显的警示标志；取水口和取水设施周边设有明显的具有保护性功能的隔离防护设施。

隔离工程原则上应沿着水源保护区的边界建设，各地可根据保护区的大小、周边具体情况等因素，合理确定隔离工程的范围和工程类型。

（2）污染源综合整治

污染源综合整治是指对保护区内现有点源、面源、内源、线源等各类污染源采取综合治理措施，包括对直接进入保护区的污染源采取分流、截污等工程措施，防止污染物直接进入水源地水体。

1）点源污染综合整治工程

饮用水水源保护区点污染源治理包括工业和生活污染点源治理、保护区内人口搬迁，集中式禽畜养殖控制等治理工程。

工业、生活污染点源治理：按照有关法律规定，对饮用水水源保护区内污染点源以及入河排污口提出关停要求，澄江市饮用水水源地保护区无入河排污口。

人口搬迁：为保护饮用水水源保护区水质，应对位于保护区内的人口进行搬迁。

集中式禽畜养殖污染控制：根据国家环境保护总局第九号令《畜禽养殖污染防治管理办法》（2001年）中禁止在饮用水水源保护区内新建畜禽养殖场、对原有养殖业限期搬迁或关闭等有关规定，提出规划水平年的饮用水水源保护区内养殖厂搬迁或关闭计划。

2）面源污染控制工程

对于饮用水水源保护区陆域范围内主要为农业利用类型区域，应采取农田氮磷流失生态拦截工程；对于与饮用水水源地相连通的农村河道，应采取农村河道综合治理工程。

3）内源污染控制工程

内源污染主要是指水下沉积物的污染释放、水产养殖、流动污染线源等三部分。

底泥治理工程：对底泥污染严重并对水质造成不利影响的饮用水水源保护区，应根据底泥污染和影响水质的程度拟定底泥清淤方案。

水产养殖治理工程：针对水产养殖存在的生态环境问题，提出现状水源保护区内水产养殖的类型、数量、养殖品种、单位面积产量，并估算禁止水产养殖后相应的总磷、总氮污染物的削减量。澄江市饮用水源地无水产养殖。

流动污染线源治理：在饮用水水源保护区内对包括航运、水上娱乐等流动污染线源，提出禁止、限制、设备改造等治理措施。

（3）生态保护与修复工程

生态修复保护是指通过采取生物和生态工程技术，对湖库型饮用水水源保护区的湖库周边湿地、环库岸生态和植被进行修复和保护，营造水源地良性生态系统。对于重要的湖库型饮用水水源保护区，在采取隔离防护及综合整治工程方案的基础上，有针对性地在主要入湖库支流、湖库周边及湖库内建设生态保护与修复工程，通过生物净化作用改善入湖库支流水质和湖库水质。

规划水源地保护工程2项，分别为东大河水库水源涵养工程、梁王河水源涵养工程，总投资5451万元。主要实施内容为分别在东大河水库、梁王河水库实施水源涵养林13274亩和20793亩。

农村供水工程

农村供水工程基础调查

目前，澄江市农村供水工程共有108件，涉及右所、路居、海口、九村、龙街街道等5个镇（街道），37个村委会（社区），256个村民小组，供水人口10.6119万人（含部分城市供水管网延伸工程人口）。其中：右所镇12件，路居镇8件，海口镇18件，龙街街道41件，九村29件。

在108件农村供水工程中，万人以上供水工程3件，覆盖6.1527万人；千人以上万人以下供水工程10件，覆盖2.1035万人；百人以上千人以下供水工程有74件，覆盖2.2251万人；百人以下分散式供水工程有21件，覆盖0.1306万人。目前自来水普及率虽已达99%，但点多面广的农村分散式供水工程仍是供水保障提升面临的最大瓶颈。

农村供水工程运行管理现状

（1）农村供水运行管理

澄江市2019年12月10日出台《澄江市农村饮水安全运行管理办法》，实行农村供水管理地方人民政府主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水单位运行管理责任的“三个责任”；建立健全农村供水运行管理机构、运行管理办法、运行管理经费的“三项制度”。每年度5月进行农村供水服务承诺公示，对澄江市各级供水保障监督单位及联系方式进行公示，畅通群众监督渠道。2024年，澄江市水利局组织修订《2024年度农村供水工程管理办法》，进一步压实“三个责任”、“三项制度”；开展农村饮水排查工作11次，对排出来的问题建立清单，整改方案和整改时限，指导配合镇、街道及时整改；坚持群众反映饮水问题动态清零。各级平台接收到28件群众反映有关饮水安全问题，办结28件，无超时。

（2）工程运营管理

一是城乡一体化供水，主要涉及凤麓街道、龙街街道，由住建部门主管，依托其下属澄江市自来水公司及博世科进行供水经营；二是农村规模化供水工程，澄江市共有3件，分别是：右所集镇供水工程，由右所镇下属龙泉供水站经营管理；路居集镇供水工程，由路居水厂经营管理；甸垛水厂（海口片区）供水工程，由甸垛水厂经营管理；三是小型集中供水工程，主要由镇、村、组自行管理运行。澄江市108件农村供水工程中，企业化管理的有2处，镇（街道）直接管理的有4处，村组集体管理的有102处。

农村供水工程存在问题及保护措施

（1）存在问题

点多面广的农村分散式供水工程仍是供水保障提升面临的最大瓶颈。龙街街道以博世科、自来水厂供水为主，该片区属于城市管网延伸供水，目前基本覆盖龙街街道坝区以及抚仙湖西岸片区，但坝区及沿湖周边的高海拔山区小组供水仍未覆盖。九村镇同样多山区，地貌复杂，全辖区属农村供水，由于九村镇没有规模化水厂，供水工程点多面广，多为村组地表水供水，村组自管，近年来，澄江市水利局以冷水龙潭为优质水源，逐步统一供水水源，是澄江市农村供水的重点、难点。总体来讲，农村供水工程主要存在以下几点问题：

1）水量无法得到保证。农村蓄水设施不完善，水源地自然出水量不足、离水源地偏远或位于干旱地区，农村靠天吃饭的现状难以根本改变；

2）供水管道老化。很多农村供水管道使用时间长，材质差，容易出现老化、破裂、漏水等问题，这不仅会造成水资源浪费，还会影响供水的稳定性。

3）供水设施简陋。部分农村的净水、消毒设备简陋甚至缺乏，难以有效去除水中的有害物质，无法保障供水水质符合标准。

4）农村供水工程的运行管理资金有限，导致设备维护、更新不及时，水质检测难以定期开展。

5）管理人员素质参差不齐。缺乏专业的技术人员，在设备维修、水质管理等方面可能无法达到要求。

（2）保护措施

1）划分水源保护区。通过法律和政策手段，明确水源地的保护范围，在保护区内限制或禁止可能污染水源的活动，如设置禁止排污标识牌。

2）加强污染治理。对水源地周边的污染源进行治理，控制农业面源污染，引导农民科学使用农药化肥；对生活污水和畜禽粪便进行集中处理。

3）定期检查维修管道。建立管道巡查制度，及时发现并修复老化、损坏的管道；在管道铺设时，尽量采用质量好、耐用的管材。

4）完善供水设施。配备合适的净水和消毒设备，并定期进行维护和更新，保证设备正常运行，提高供水水质。

5）保障资金投入。政府加大对农村供水工程运行管理的资金支持，同时可以通过合理收取水费等方式拓宽资金来源。

6）提高管理人员素质。开展技术培训，使管理人员掌握供水设备维护、水质检测等专业知识，提高管理水平。

规划澄江市农村供水工程运行管护项目，建设内容为农村供水工程管道检修及更换，净水和消毒设备购置，水质监测日常管护费用等，总投3000万元。

水资源利用规划

规划思路

以抚仙湖水资源保护为核心，立足全市水资源保护现状与长远，结合现状水资源总量以及供-用-耗-排关系，以抚仙湖流域水资源承载力和水环境容量为基础，贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，推进水资源高效和节约集约利用，推进城乡生活统筹集中供水，加强污水处理厂尾水和农田低污染水回用，提高水资源循环利用率，科学合理统筹流配置域内和流域外生态、生活、生产用水，构建健康水循环体系，逐渐降低本区水资源开发利用率，实现流域水资源可持续利用。

需水预测分析

经济社会发展指标预测

人口和城镇化预测

（1）预测方法

1）人口预测

人口指标预测采用全国第七次人口普查所规定的统计口径。规划水平年人口预测，采用增长率法。主要依据人口发展规划，并结合近年的实际情况进行必要的修订。城镇化预测，结合政府制定的城镇化发展战略与规划，充分考虑水资源条件对城镇发展的承载能力，合理安排城镇发展布局和确定城镇人口的规模。

人口增长率预测模型为：

Pt = Pt-1 (1 + NRt)      t=1,2,3…

式中：Pt为第t年人口数；

Pt-1为第t-1年人口数；

NRt为第t年人口增长率。

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战实施意见》中“全面‘减’”，要坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，九大高原湖泊流域内全面减少项目开发，减轻人口压力，减少资源浪费。根据《九大高原湖泊“三区”管控指导意见》，抚仙湖流域生态缓冲区内禁止人口迁入，除原有居民自然增长及符合人口迁移政策的情况外，原则上人口只出不进，小区、村庄建设面积只减不增。可因地制宜制定生态减负的户口迁入限制性政策，引导和鼓励生态保护缓冲区内户籍人口有序向外转移并定居落户，促进人口分布与资源环境可承载力相匹配。鼓励分散居民点（村庄）逐步迁移至集中连片村落及城镇区。集镇空间只减不增，鼓励空间内的产业逐步退出。严格控制村庄建设用地规模，原则上只减不增。开展必要的乡村振兴、美丽乡村设施建设、民房修缮和建设等，不得突破村庄规划确定的边界及管控要求。绿色发展区内要科学确定人口和城镇建设规模，远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态核心区和生态缓冲区迁出的建设需求。按照湖泊保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及实施管控。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。上述两个文件明确提出抚仙湖流域需要减少人口压力。

由于澄江市人口主要集中在抚仙湖流域内，根据“两线三区”的相关要求，澄江市人口机械增长潜力不大，规划年人口只考虑自然增长，自然增长率取2020-2022年的平均自然增长率3‰。并考虑县城及抚仙湖流域人口的集聚能力，随着城镇规模扩大，城镇周边部分农村人口农转非后划为城镇范围内人口

2）城镇化率预测

根据《澄江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，现状年澄江市城镇化率为49.06%，规划年澄江市城镇化率为70%。

表 5.2–1澄江市人口预测相关指标表

| 水平年 | 人口增长率（‰） | 城镇化率（%） |
| --- | --- | --- |
| 规划年 | 3.0 | 70 |

（2）预测结果

现状年，澄江市总人口为18.44万人，其中城镇人口9.67万人，农村人口8.77万人。规划年人口按3‰年增长率增长，即：

规划年人口=现状年人口×（1+3‰）13

规划年，澄江市总人口达到19.17万人，其中城镇人口13.42万人，农村人口5.75万人。其中，抚仙湖片区总人口为18.08万人，城镇人口13.13万人，农村人口4.95万人；南盘江片区0.99万人，城镇人口0.29万人，农村人口0.69万人；提古片区0.1万人，均为农村人口。澄江市人口预测成果见下表。

表 5.2–2澄江市人口预测成果表

| 水平年 | 片区名称 | 总人口 （万人） | 城镇人口 （万人） | 农村人口 （万人） | 城镇化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 抚仙湖片区 | 17.07 | 9.46 | 7.62 | 55% |
|  | 南盘江片区 | 1.27 | 0.21 | 1.06 | 17% |
|  | 提古片区 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0% |
|  | 合计 | 18.44 | 9.67 | 8.77 | 52% |
| 规划年 | 抚仙湖片区 | 18.08 | 13.13 | 4.95 | 73% |
|  | 南盘江片区 | 0.99 | 0.29 | 0.69 | 30% |
|  | 提古片区 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0% |
|  | 合计 | 19.17 | 13.42 | 5.75 | 70% |

农村牲畜发展预测

现状年，澄江市大牲畜0.76万头、小牲畜2.83万只，家禽17.68万只。到规划水平年，按照省委、省政府“湖泊革命”、高原湖泊“三区”管控的相关要求，为规范“三湖”流域畜禽养殖行为，玉溪市“湖泊革命”指挥部印发《关于加强“三湖”流域畜禽养殖粪污收集处理及监管工作的指导意见》，要求属地政府根据当地环境容量、土地承载力、养殖需求等，科学调整和划定涉湖流域禁养、限养控制区，制定畜禽养殖分区管控办法。澄江市委市政府划定的抚仙湖一级保护区（抚仙湖保护条例规定的水域及湖滨带）为禁养区，二级保护区（一级保护区以外集水区以内的范围）为限养控制区，同时发布公告引导零散养殖户自愿退出养殖，加大南盘江农村牲畜养殖扶持力度。设计水平年抚仙湖片区、滇池片区（提古社区等）牲畜养殖原则上只减不增，南盘江片区由于政策扶持，养殖规模总体上会有所增加。预测2035水平年，大牲畜0.64万头，小牲畜1.89万只，家禽10.44万只。

具体详见下表。

表 5.2–3澄江市农村牲畜预测成果表

| 水平年 | 分区名称 | 大牲畜（万头） | 小牲畜（万只） | 家禽（万只） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 抚仙湖片区 | 0.26 | 1.77 | 10.09 |
|  | 南盘江片区 | 0.47 | 1.04 | 7.51 |
|  | 提古片区 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
|  | 合计 | 0.76 | 2.83 | 17.68 |
| 规划年 | 抚仙湖片区 | 0.05 | 0.70 | 2.95 |
|  | 南盘江片区 | 0.56 | 1.16 | 7.39 |
|  | 提古片区 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
|  | 合计 | 0.64 | 1.89 | 10.44 |

工业发展预测

根据《澄江市“十四五”工业和信息化发展规划（2021-2025年）》和《澄江工业园区总体规划2021-2035》，近期到2025年，澄江工业园区实现主营业务收入50亿元，工业总产值达到70亿元，工业增加值15亿元，可以提供就业人口约4万人。中期预计2030年，实现主营业务收入90亿元，工业总产值达到120亿元，工业增加值30亿元，可以提供就业人口约5万人。远期预计2035年，实现主营业务收入140亿元，工业总产值达到200亿元，工业增加值45亿元，可以提供就业人口约7万人。

根据《澄江工业园区总体规划2021-2035》中澄江工业园区发展布局，澄江工业园区形成“一园、一轴、三片”的空间结构，与城区形成“南城北产、产城融合”的空间布局。其中一园指云南澄江产业园区；一轴指产城融合发展轴；三片区指九村片、提古片、牛场片。九村片包含现有的东溪哨工业园区和蛟龙潭工业园区，牛场片为新建工业园区。澄江市工业主要集中在南盘江片区和提古片区，不涉及抚仙湖片区。

云南澄江产业园区规划总用地面积为15.73km2，已开发面积3.48km2.其中九村片规划总面积12.35km2，已开发面积3.29km2，定位澄江产城融合示范区，磷化工绿色转型升级示范基地；提古片规划面积1.00km2，已开发面积0.19km2，定位生物资源加工基地；牛场片规划面积2.38km2，还未开发，定位装备制造产业基地。

表 5.2–4  澄江工业园区规划信息统计表

| 澄江工业园区 | 规划面积（km2） | 未开发面积（km2） | 已开发面积（km2） | 产业布局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九村片 | 12.35 | 9.06 | 3.29 | 澄江产城融合示范区，磷化工绿色转型升级示范基地 |
| 提古片 | 1.00 | 0.82 | 0.19 | 生物资源加工基地 |
| 牛场片 | 2.38 | 2.38 | 0 | 装备制造产业基地 |
| 合计 | 15.73 | 12.25 | 3.48 |  |

农业发展预测

与灌溉需水预测相对应，农业发展主要预测各规划水平年的耕园地面积农田灌溉面积等指标。农业发展预测以澄江市农业、土地等主管部门制定的规划为依据，结合地方产业结构调整要求，并充分考虑粮食安全和增加农民收入、历史变化规律等多方面的因素，力求反映全市农业发展需求的实际。

（1）耕园地面积

现状耕园地面积采用澄江市第三次土地调查的相关成果复核确定。本次规划收集了澄江《土地利用现状调查报告》等报告，耕园地预测以上述所完成的规划为基础，结合考虑土地需求和土地供给两方面的因素，规划水平年城市发展占地、工业园区占地及其他占地的影响，预测规划水平的耕园地面积。

规划范围内现状总的耕园地为29.10万亩，其中，耕地26.66万亩，园地2.43万亩。根据2020年国务院印发《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》文件，要求采取有力措施，强化监督管理，落实好最严格的耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线。结合国土资源部《关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》（国土资规〔2017〕13号）文件中，要求改进耕地占补平衡管理，建立以数量为基础、产能为核心的占补新机制，通过“算大账”的方式，落实占一补一、占优补优、占水田补水田，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。由此预测规划年规划区内耕园地数量不减少，为29.10万亩，其中，耕地26.66万亩，园地2.43万亩。

抚仙湖片区现状耕园地20.04万亩，其中，耕地17.93万亩、园地2.12万亩；规划水平年，预测抚仙湖片区耕园地与现状相同。南盘江片区现状耕园地8.69万亩，其中，耕地8.39万亩、园地0.30万亩；规划年，南盘江片区工业发展用地主要占用的是城市建设用地，不额外占用耕地，预测片区耕园地面积与现状相同。提古片区现状耕园地0.36万亩，其中，耕地0.35万亩、园地0.01万亩；2035年，预测提古片区耕园地面积与现状相同。

（2）有效灌溉面积

农田灌溉面积预测以澄江市农业宏观发展指标为控制，尽力满足区域内农业发展和粮食需求，综合考虑后备耕地条件和水资源条件、水利工程建设新增灌溉以及技术进步，并与有关经济发展预测的发展趋势相互印证。

澄江市是人口比较集中区域，随着城镇、道路等基础设施的建设，无法依靠扩大耕地面积来保证粮食增产和农民增收，应在提高粮食单产上找出路，而发展灌溉是提高粮食单产的基本条件。因此，为保证粮食稳定增产，增加高标准农田数量，增加农民收入。根据澄江市土地利用现状和《澄江市水安全保障“十四五”规划》，结合现有水源可灌范围及在建和未来新建水源状况，现状年全市范围内有效灌溉面积为9.58万亩，有效灌溉率32.92%；至规划水平年，海新灌区等工程建成，新增灌溉面积2.70万亩，全市范围内有效灌溉面积为12.28万亩，有效灌溉率提高至42.20%。全市范围内有集中连片耕地，坝区基本为高效节水，现状高效节水面积5.34万亩；规划水平年，规划范围内大力发展高效节水，通过梁王河、东大河灌区续建配套与现代化改造，预测高效节水面积10.11万亩，主要为现状高效节水范围内完善和对损毁的节水设施修缮，以提高规划范围节水水平。规划范围内的耕园地面积情况见下表。

表  5.2–5  规划范围内各水平年耕园地面积预测表    单位：万亩

| 片区 | 现状年 |  |  | 规划年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 园地 | 合计 | 耕地 | 园地 | 合计 |
| 抚仙湖片区 | 17.93 | 2.12 | 20.05 | 17.93 | 2.12 | 20.05 |
| 南盘江片区 | 8.39 | 0.30 | 8.69 | 8.39 | 0.30 | 8.69 |
| 提古片区 | 0.35 | 0.01 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 0.36 |
| 合计 | 26.66 | 2.43 | 29.10 | 26.66 | 2.43 | 29.10 |

表  5.2–6  规划范围各水平年有效灌溉面积预测表    单位：万亩

| 片区 | 耕园地面积 |  | 有效灌溉面积 |  | 其中高效节水面积 |  | 有效灌溉率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状年 | 规划年 | 现状年 | 规划年 | 现状年 | 规划年 | 现状年 | 规划年 |
| 抚仙湖片区 | 20.05 | 20.05 | 8.50 | 8.50 | 4.81 | 6.88 | 42.39% | 42.39% |
| 南盘江片区 | 8.69 | 8.69 | 1.08 | 3.78 | 0.53 | 3.23 | 12.43% | 43.50% |
| 提古片区 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 29.1 | 29.1 | 9.58 | 12.28 | 5.34 | 10.11 | 32.92% | 42.20% |

旅游业发展预测

根据《澄江市2022年国民经济和社会发展统计年报》，现状年含托管区全市共接待国内游客618.5万人，同比下降18.2%，截止2022年底，澄江市共有住宿设施664家，床位数25822个，其中：星级宾馆2家（象山宾馆、禄充龙马阳光酒店），床位数297个。高端度假酒店5家（抚仙湖希尔顿酒店、海豚湾酒店、翡翠湾酒店、滇池春天酒店、华美达酒店）共有床位数3014个，星级民宿20家，共有床位438个。澄江市旅游主要集中在抚仙湖流域，以抚仙湖沿湖周边为主。《澄江市“十四五”文化和旅游发展规划》提出，“十四五”期间，澄江市将积极融入和服务国家战略，结合云南省做强核心圈、做特两大带、做响大环线、打造集聚区的总体布局思路，构建澄江市文化旅游、健康养生、会议会展发展的“一湖为核，一城驱动，四区支撑，一环串联”空间布局，形成全域共建、全域共融、全域共享的现代服务业发展新模式。

根据澄江市“十四五”以文化旅游、健康养生、会议会展为重点的现代服务业发展规划》，到2025年澄江市旅游人口达到950万，2035年到规划水平根据2019~2022年旅游人口的平均增长率2%预算，规划水平年全市旅游人口达1158万人。

需水预测

为了满足水价计算需要，本次需水预测包括城镇生活用水、旅游用水、工业用水、农村用水和农业用水四类。城镇生活用水包括城镇居民生活、城镇公共和城镇环境，旅游用水主要为来抚仙湖旅游的生活用水，工业用水包括工业园区用水和一般工业用水，农村用水包括农村居民生活用水和牲畜用水，农业用水为农田灌溉用水。

在社会经济发展预测的基础上，充分考虑规划区水资源条件、可供水量、用水与节水水平、需水管理、水价及水市场因素对需求的调节作用等因素的前提下，经过相应的需水定额、用水效率分析确定，计算出各类用水户在不同水平年、不同保证率情况下的毛需水量。

城镇生活需水预测

城镇生活用水指城镇用水中除工业用水以外的所有用水，包括城镇居民生活用水、公共用水、城镇环境用水。

（1）各水平年需水定额

城镇生活综合需水定额采用人均日用水量方法进行预测，根据经济社会发展水平、城镇规模、人均收入水平、水价水平、节水器具推广与普及情况，结合气候条件、生活用水习惯进行拟定。城镇生活综合需水定额为城镇居民生活需水定额、城镇公共需水定额和城镇环境需水定额之和，通过对现状城镇供、用水情况调查分析，结合《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕112号发布）得出现状各种类型城镇的居民生活用水定额。结合规划区现状城镇生活用水定额与节水潜力，预测2035年城镇生活需水定额。城镇生活用水以自来水厂集中供水为主，输水管路普遍较长，需要考虑长距离的输水损失，所以，拟定的定额为净定额。澄江市城镇生活综合用水定额现状年为160L/人·d，其中，城镇居民生活用水110L/人·d，公共用水40L/人·d，城镇环境用水10L/人·d；规划年提高到190L/人·d，其中，城镇居民生活用水130L/人·d，公共用水45L/人·d，城镇环境用水15L/人·d。各水平年城镇生活需水定额成果见下表。

表 5.2–7  澄江市城镇生活需水定额表        单位：L/人·d

| 水平年 | 居民生活用水 | 公共用水 | 环境用水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 110 | 40 | 10 | 160 |
| 规划年 | 130 | 45 | 15 | 190 |

（2）节水及管网漏损

城镇生活节水要与城市化发展和人民生活水平相适应，同时考虑人口和资源条件，对水资源的需求和供给加以适当限制。节水重点在城市，按城市生活节水标准规划发展，并由城市向城镇推进；通过强化管理，建设和推广节水设施，逐步使用水定额得到控制，并使总用水增长率逐步降低，逐步将污水处理费征收标准调整到保本微利的水平。基本对策有：一是实行计划用水和定额管理；二是全面推行节水型用水器具，禁止生产国家已明令淘汰的用水设备和器具，提高生活用水节水效率；三是加快城市供水管网技术改造，降低输配水管网漏失率，严格限制城市自来水可供区域内的各种自备水源；四是加大城镇生活污水处理和回用力度，积极推广“中水道”技术，新建大型宾馆、饭店、文化体育设施以及办公楼、住宅区，应当按照有关配套建设中水设施的规定建设中水设施，今后城市在新建供水设施的同时，要规划建设相应的污水处理、污水回用设施；城市大型公共建筑和公共供水管网覆盖范围外的自备水源单位，都应当建立中水系统。澄江市城市供水管网现状年管网漏失率为25%，至规划年，随着城乡供排水一体化工程实施及城市供水管网更新，管网漏失率下降到9%，未预见水量均按11%计，自来水厂自用水量各水平年均按5%计。

（3）各水平年需水量

城镇生活需水以城镇用水人口和需水定额计算出净需水量，再考虑供水管网漏失率、未预见水量、自用水量后得城镇生活毛需水量。澄江市现状年城镇生活总需水量为734万m3，其中抚仙湖片区为718万m3，南盘江片区为16万m3；预测规划水平年城镇生活总需水量为1162万m3，其中抚仙湖片区为1138万m3，南盘江片区为24万m3。澄江市各片区各水平年城镇生活需水计算汇总情况见下表。

表 5.2–8  澄江市城镇生活毛需水量计算表

| 水平年 | 片区名称 | 城镇人口 | 城镇生活用水定额 |  |  |  | 管网漏损及未预见水量 | 自来水厂自用 | 毛需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城镇居民 | 城镇公共 | 城镇生态 | 综合 |  |  |  |
|  |  | 万人 | L/人·d |  |  |  | % | % | 万m³ |
| 现状年 | 抚仙湖片区 | 9.46 | 110 | 40 | 10 | 160 | 25 | 5 | 718 |
|  | 南盘江片区 | 0.21 | 110 | 40 | 10 | 160 | 25 | 5 | 16 |
|  | 提古片区 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 合计 | 9.67 |  |  |  |  |  |  | 734 |
| 规划年 | 抚仙湖片区 | 13.13 | 130 | 45 | 15 | 190 | 20 | 5 | 1138 |
|  | 南盘江片区 | 0.29 | 130 | 45 | 15 | 190 | 20 | 5 | 24 |
|  | 提古片区 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 合计 | 13.42 |  |  |  |  |  |  | 1162 |

农村生活需水预测

（1）农村人畜生活需水定额

1）农村居民生活需水净定额

农村居民生活需水主要指农村居民的生活饮用水和日常生活用水，采用人均用水定额法进行预测。影响农村居民用水定额的因素主要包括农村居民用水方式、生活习俗及供水条件等。在现状供用水调查的基础上，结合《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕112号发布）等综合确定。澄江市为亚热带区（Ⅱ区），农村居民现状需水定额取75L/人·d，规划水平年取为85L/人·d。

2）牲畜需水定额

牲畜用水分大、小牲畜、家禽按每头（只）日均用水量计算，需水定额参照《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕112号发布）确定。大牲畜用水定额取50L/头·d，小牲畜用水定额分别为30L/头·d，家禽用水定额取1.2L/只·d。

表 5.2–9  澄江市农村生活需水定额表

单位：L/人（头、只）·d

| 水平年 | 农村 | 大牲畜 | 小牲畜 | 家禽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 75 | 50 | 30 | 1.2 |
| 规划年 | 85 | 60 | 30 | 1.2 |

（2）农村生活需水量

根据预测的各水平年农村人口、牲畜数量和拟定的用水定额，可计算得到农村生活净需水量。供水线路存在一定的输水损失，供水管网现状年管网漏失率按25%考虑，至规划水平年，随着农村供水保障工程实施及管网更新，管网漏失率下降到15%，规划水平年考虑5%未预见水量。

澄江市现状年农村生活需水量366万m³，其中抚仙湖片区为296万m³，南盘江片区为65万m³，提古片区为4万m³；到规划年澄江市农村生活需水量为267万m³，其中抚仙湖片区为203万m³，南盘江片区为58万m³，提古片区为5万m³。农村生活需水计算成果见下表。

表 5.2–10  澄江市农村生活需水量计算表

| 水平年 | 分区 | 农村生活需水量（万m³） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农村居民 | 大牲畜 | 小牲畜 | 家禽 | 合计 |
| 现状年 | 抚仙湖片区 | 261 | 6 | 24 | 6 | 296 |
|  | 南盘江片区 | 36 | 11 | 14 | 4 | 65 |
|  | 提古片区 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|  | 合计 | 300 | 17 | 39 | 10 | 366 |
| 规划年 | 抚仙湖片区 | 192 | 1 | 9 | 1 | 203 |
|  | 南盘江片区 | 27 | 13 | 15 | 3 | 58 |
|  | 提古片区 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|  | 合计 | 223 | 15 | 24 | 5 | 267 |

工业需水预测

澄江市现状工业用水主要为澄江工业园区提古片区、九村片区，规划年新增牛场片区。

本次采用单位工业用地指标法，澄江市工业园区现状面积为411公顷，其中提古片区面积为19公顷，九村片区东溪哨工业园区面积为392公顷。根据《澄江工业园区总体规划2021-2035》，规划年澄江工业园区面积增长至1573公顷，其中提古片区面积为100公顷，九村片区东溪哨工业园区面积为1235公顷，牛场片区为238公顷。工业用地用水量指标取130m3/ha·d，其他用地用水量指标取50m3/ha·d，现状年重复利用系数为75%，考虑5%管网漏损，5%水厂自用水量；根据《澄江市水安全保障“十四五”规划》中95%的工业用水重复利用率及《澄江市“十四五”工业和信息化发展规划》中工业用水重复利用率达到80%以上的取值综合考虑，规划年重复利用率选90%，考虑11%未预见水量，9%管网漏损，5%水厂自用水量。

经计算，现状水平年工业毛需水量为556万m3，其中提古片区需水量为26万m3，九村片区需水量为530万m3；规划水平年工业毛需水量为659万m3，提古片区需水量为46万m3，九村片区需水量为482万m3，牛场片区为131万m3。各片区工业需水情况详见下表。

表 5.2–11  现状年澄江市工业需水表

| 片区名称 | 用地性质 | 面积（ha） | 用水量指标（m3/ha.d） | 管网漏损（%） | 水厂自用（%） | 重复利用率（%） | 新鲜水毛需水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提古片区 | 工业用地 | 15.2 | 130 | 25 | 5 | 75 | 26 |
|  | 其他用地 | 3.8 | 50 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 19 |  |  |  |  |  |
| 九村片区 | 工业用地 | 313.6 | 130 | 25 | 5 | 75 | 530 |
|  | 其他用地 | 78.4 | 50 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 392 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 411 |  |  |  |  | 556 |

表 5.2–12  规划年澄江市工业需水表

| 片区名称 | 用地性质 | 面积（ha） | 用水量指标（m3/ha.d） | 管网漏损（%） | 水厂自用（%） | 重复利用率（%） | 未预见水量（5%） | 新鲜水毛需水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提古片区 | 工业用地 | 67.00 | 130 | 9 | 5 | 90 | 11 | 46 |
|  | 其他用地 | 33.00 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 九村片区 | 工业用地 | 603.00 | 130 | 9 | 5 | 90 | 11 | 482 |
|  | 其他用地 | 632.00 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 1235.00 |  |  |  |  |  |  |
| 牛场片区 | 工业用地 | 190 | 130 | 9 | 5 | 90 | 11 | 131 |
|  | 其他用地 | 48 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 238 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1573.00 |  |  |  |  |  | 659 |

农田灌溉需水预测

由于提古片区无有效灌溉面积，本次农田灌溉需水预测主要为抚仙湖片区和南盘江片区。

（1）计算方法

灌溉制度是农业需水预测的基础，为了合理预测规划范围内各片区农业需水量，必须因地制宜，科学地制定灌溉制度。根据水资源配置的需要，本次规划区农灌涉及2个片区，由于各计算片区属于不同的类型区，因此灌溉制度设计以典型区为代表，推广到规划区的各计算片区。

由于规划区缺乏灌溉试验资料及相关成果，因此灌溉制度设计采用理论计算与实际灌溉经验相结合的办法。水稻是耗水量最大的作物，灌溉定额地区差异较大，其灌溉制度设计以理论计算为主，采用彭曼法公式计算农作物蒸腾蒸发量、扣除有效降雨并考虑田间灌溉损失的方法计算水稻灌溉净需水量，最终计算出1961～2020年共60年的长系列灌溉定额及灌水过程，并与实际灌溉方式和用水情况相结合，与已完成的有关规划、设计取用定额比较，通过综合分析确定合理的灌溉制度。对旱作物灌溉用水则以典型调查为主，并与降水、蒸发等主要影响因素进行相关分析，确定其灌溉制度。

（2）典型区选择

为使典型区能够成为同一类型灌区的代表，在选择灌溉典型区时遵循以下相似性原则：①典型区自然条件；②典型区社会经济条件；③典型区水利条件；④典型区农经作物结构和种植比例。

根据上述原则，规划范围内抚仙湖片区为1个典型区，南盘江片区为1个典型区，提古片区由于没有有效灌溉面积，不设典型区，规划范围合计2个灌溉典型区。典型区中抚仙湖片区围绕抚仙湖保护，主要种植烤烟、油菜等需水量少的作物，南盘江片区主要种植蔬菜等经济价值高的作物，2个典型基本涵盖了规划范围的社会经济水平、农业生产水平、水利条件和自然条件的不同类型的灌区，具有充分的代表性。

（3）典型区作物组成及预测

全市作物按类别划分可分为二大类：粮食作物和经济作物。粮食作物主要有水稻、玉米、小麦、豆类等；经济作物以烤烟、油菜和蓝莓为主。

另外，本次规划考虑水土资源配置衔接，规划区作物还可从播种时间上划分为三大类：大春作物、小春作物和常年作物。大春作物主要有水稻、玉米、烤烟等；小春作物以麦类、豆类等为主；常年作物主要以蔬菜、蓝莓为主。以下的作物种植结构发展预测情况以此分类方法进行。

规划水平年作物种植结构调整，主要根据澄江市的国民经济“十四五”规划、农业发展规划并结合抚仙湖保护需要，规划区作物种植结构调整的基本原则和思路如下：

1）根据《云南省抚仙湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》和《抚仙湖流域农业绿色发展实施方案》等文件要求，为了保护抚仙湖，加快调整农业结构，推广有机种植，抚仙湖流域大力推广烤烟、油菜、麦类、蚕豆等生态保育型和环境友好型农作物，坚决取缔菜豌豆、四季豆、韭菜、芹菜等高耗水高耗肥等农作物。根据《澄江市十四五农业思路及措施》，南盘江片区九村镇重点发展蔬菜产业园。

2）发展“两高一优”农业，包括巩固传统优势产业和发展新的经济支柱产业，主要通过改造中低产农田，发展高产稳产和优质高效节水灌溉来实现，因此复种指数要适当提高，并增加耕地灌溉率。

3）作物结构调整与各地特点相适应，贯彻绿色经济强省的方针，结合各地实际和市场要求，发展特色农业、突出优势，粮经比例调整要在稳定粮食生产的基础上适当增加经作比例，调优结构，增加农民收入。

根据上述作物结构调整的总体思路和基本原则，结合各计算片区特点、优势及水资源条件，分别对各计算单元的复种指数和各种作物的种植比例进行了预测。抚仙湖片区大力发展烤烟，减少大棚种植耗水高的蓝莓；南盘江片区提高蔬菜种植比例。灌溉典型区作物种植结构发展预测情况见下表。

表  5.2–13  抚仙湖片区作物种植结构

| 作物 |  |  | 现状 | 规划年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 | 大春 | 水稻 | 14% | 16% |
|  |  | 烤烟 | 29% | 39% |
|  |  | 玉米 | 38% | 37% |
|  | 小春 | 油菜 | 12% | 22% |
|  |  | 小麦 | 16% | 20% |
|  |  | 小春蔬菜 | 9% | 0% |
|  |  | 蚕豆 | 11% | 21% |
|  | 常年 | 荷藕 | 2% | 3% |
|  |  | 蔬菜 | 11% | 0% |
|  |  | 蓝莓 | 6% | 5% |
| 高效节水 | 大春 | 水稻 | 10% | 14% |
|  |  | 烤烟 | 58% | 66% |
|  | 小春 | 蚕豆 | 24% | 30% |
|  |  | 油菜 | 18% | 28% |
|  | 常年 | 蓝莓 | 24% | 20% |
|  |  | 蔬菜 | 9% | 0% |
| 常规复种指数 |  |  | 167% | 171% |
| 高效节水复种指数 |  |  | 174% | 178% |

表  5.2–14  南盘江片区作物种植结构

| 作物 |  |  | 现状年 | 规划年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规作物 | 大春 | 水稻 | 10% | 13% |
|  |  | 烤烟 | 34% | 41% |
|  |  | 玉米 | 18% | 5% |
|  | 小春 | 小麦 | 16% | 25% |
|  | 常年 | 蔬菜 | 38% | 41% |
| 高效节水 | 大春 | 水稻 | 6% | 12% |
|  |  | 烤烟 | 42% | 34% |
|  | 小春 | 小麦 | 15% | 20% |
|  | 常年 | 蔬菜 | 47% | 49% |
|  |  | 水果 | 5% | 5% |
| 常规复种指数 |  |  | 155% | 166% |
| 高效节水复种指数 |  |  | 167% | 174% |

（4）作物灌溉制度

本次灌溉制度设计按农经作物组成分为水稻、荷藕、旱作物三大类，并考虑各自的需水特点和生长阶段进行设计。

1）水稻灌溉制度

通过调查分析，规划范围内水稻种植为一季中稻，秧苗期一般在45天左右，大田生育期113天左右，秧苗期通常在3月下旬～5月上旬，移栽期在5月中旬，大田生育期在5～9月，泡田定额为170m³/亩。水稻灌溉制度设计选取澄江气象站为典型站点，分别采用长系列、P=75%设计枯水代表年的降水、蒸发、湿度、气温、日照、风速等有关气象因子资料，以及灌区水稻生育期参数、土壤渗漏参数、灌溉方式、泡田方式、适宜水层等资料和边界条件，采用彭曼法计算逐月的作物潜在需水量，在此基础上通过田间水量平衡计算出水稻灌溉定额，其中秧田灌水量按秧田与本田比1：10分配。水稻各生育阶段参数成果见下表。

表  5.2–15  水稻各生育阶段参数表

| 生育阶段 | 起止日期 |  | 天数（天） | 适宜水层深度（mm） |  | 日渗漏强度（mm/d） | 作物系数Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上 | 下 |  |  |
| 一、秧田期 | 26/3-9/5 |  | 45 |  |  |  |  |
| 二、本田期 |  |  | 113 |  |  |  |  |
| 返青 | 10/5-20/5 |  | 11 | 20 | 10 | 2 | 1.05 |
| 分蘖初 | 21/5-31/5 |  | 11 | 20 | 10 | 2.5 | 1.1 |
| 分蘖末 | 1/6-22/6 |  | 22 | 20 | 10 | 2.5 | 1.15 |
| 拔节孕穗 | 23/6-23/7 |  | 31 | 50 | 20 | 3 | 1.2 |
| 抽穗扬花 | 24/7-3/8 |  | 11 | 60 | 30 | 2 | 1.2 |
| 乳熟 | 4/8-14/8 |  | 11 | 20 | 10 | 2 | 1.05 |
| 黄熟 | 15/8-30/8 |  | 16 | 15 | 10 | 0 | 0.95 |
| 泡田天数 | 5 | 进度（%d） |  | 30%,2×20%,2×15% |  | 泡田定额 （m³/亩） | 170 |
| 移栽天数 | 10 | 进度（%d） |  | 3×8%,4×12%,2×10%,8% |  | 秧田与大田比例 | 1:10 |

水稻按其生长特点，其整个生育阶段划分为秧苗期和本田期两大生育阶段，水稻全生育期需水量为秧田期与本田期用水量之和。经分析计算，规划范围内水稻全生育期多年平均灌溉净定额为430m3/亩，P=75%灌溉净定额为470m3/亩，P=95%灌溉净定额530m3/亩。具体见下表。

表  5.2–16  水稻净定额情况表    （亩/m3）

| 频率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 0 | 0 | 8 | 87 | 163 | 89 | 35 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| P=75% | 0 | 0 | 8 | 84 | 143 | 104 | 63 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| P=95% | 0 | 0 | 8 | 88 | 212 | 115 | 48 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 530 |

2）荷藕灌溉制度

荷藕的灌溉制度采用彭曼法计算典型年逐月的作物潜在需水量，在此基础上通过田间水量平衡计算出荷藕灌溉定额，计算得荷藕P=75%净定额为750m3/亩。荷藕典型年月过程见下表。

表  5.2–17  荷藕逐月需水过程    单位：m³/亩

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=75% | 74 | 80 | 107 | 103 | 53 | 42 | 32 | 98 | 60 | 0 | 38 | 62 | 750 |

3）旱作物灌溉制度

旱作物灌溉制度设计针对灌区内需要人工给水的主要旱作物制定。旱作物用水主要在枯季，其灌溉用水差异相对较小，因此主要采用调查的方法并参考《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕112号发布）来拟定旱作物灌溉制度。灌溉典型区P=75%旱作物灌溉定额见下表，为了计算长系列的需水过程，根据各年降水与灌溉定额的相关分析，推算长系列的旱作物灌溉需水过程。

表  5.2–18  旱作物灌溉定额    单位：m³/亩

| 种植时间 |  | 作物名称 | 生长期 | 灌水量 | 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 常规灌溉 | 大春 | 玉米 | 4～9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 烤烟 | 3～8 | 110 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小春 | 小麦 | 10～次年4 | 200 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
|  |  | 蚕豆 | 10～次年4 | 180 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 65 |
|  |  | 冬蔬菜 | 10～次年4 | 165 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
|  |  | 油菜 | 10～次年4 | 190 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |
|  | 常年 | 蔬菜 | 全年 | 270 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
|  |  | 荷藕 | 全年 | 750 | 74 | 80 | 107 | 103 | 53 | 42 | 32 | 98 | 60 | 0 | 38 | 63 |
|  |  | 蓝莓（露天） | 全年 | 220 | 30 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 高效节水 | 大春 | 烤烟 | 3～8 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小春 | 小麦 | 10～次年4 | 140 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
|  |  | 蚕豆 | 10～次年4 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
|  |  | 油菜 | 10～次年4 | 140 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 |
|  | 常年 | 蔬菜 | 全年 | 350 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  | 25 | 25 |
|  |  | 蓝莓（大棚） | 全年 | 540 | 60 | 75 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |

（5）农田灌溉综合定额

根据各典型区的作物灌溉制度设计成果和作物种植结构预测成果，经组合计算得各水平年的农田综合灌溉净定额。计算出各时段综合净定额后，分年合计即得长系列的综合净灌溉定额。

现状年抚仙湖片区常规灌溉多年平均农田灌溉净定额为285m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为297m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为349m³/亩；高效节水多年平均农田灌溉净定额为258m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为269m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为317m³/亩。南盘江片区常规灌溉多年平均农田灌溉净定额为234m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为245m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为288m³/亩；高效节水多年平均农田灌溉净定额为176m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为184m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为217m³/亩。

规划年抚仙湖片区常规灌溉多年平均农田灌溉净定额为300m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为312m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为367m³/亩；高效节水多年平均农田灌溉净定额为206m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为214m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为249m³/亩。南盘江片区常规灌溉多年平均农田灌溉净定额为265m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为276m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为324m³/亩；高效节水多年平均农田灌溉净定额为214m³/亩，P=75%农田灌溉净定额为222m³/亩，P=95%农田灌溉净定额为260m³/亩。具体情况详见下表。

表  5.2–19  规划范围内万亩综合定额情况表    单位：m³/亩

| 片区 | 灌溉类型 | 频率 | 万亩综合灌溉定额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状年 | 规划年 |
| 抚仙湖片区 | 常规灌溉 | 多年平均 | 285 | 300 |
|  |  | P=75% | 297 | 312 |
|  |  | P=95% | 349 | 367 |
|  | 高效节水 | 多年平均 | 258 | 206 |
|  |  | P=75% | 269 | 214 |
|  |  | P=95% | 317 | 249 |
| 南盘江片区 | 常规灌溉 | 多年平均 | 235 | 265 |
|  |  | P=75% | 245 | 276 |
|  |  | P=95% | 288 | 324 |
|  | 高效节水 | 多年平均 | 176 | 214 |
|  |  | P=75% | 184 | 222 |
|  |  | P=95% | 217 | 260 |

（6）灌溉定额合理性分析

灌溉定额包括各单项作物灌溉定额和综合灌溉定额，由于规划区旱作物灌溉用水主要在枯季，其灌溉定额差异较小，而水稻灌溉定额和综合定额受影响因素较多，因此重点对水稻灌溉定额和综合定额进行合理性分析，以检查灌溉定额与影响因素之间关系是否符合基本规律。

水稻灌溉净定额的影响因素较多，不仅受生育期降水量、蒸发量影响，也与土壤土质条件有关。主要表现在水稻生育期降水量小、蒸发量大，则水稻灌溉净定额大，反之则小；地表渗漏量大，则水稻灌溉净定额较高，反之则较低。规划区水稻灌溉净定额符合这一基本规律。

综合灌溉净定额除受到上述因素的影响外，还受到作物种植比例和复种指数等因素的影响。基本的规律是，水稻种植比例、复种指数提高，综合灌溉净定额相应就较高。从上表可以看出综合灌溉净定额还是呈小幅上升趋势，主要是各片区复种指数提高。

总的来看，规划区各灌溉典型区的灌溉定额基本反映了灌溉需水在各类型地区之间的差异，可推广应用于规划调出区和受水区中对应的各计算片区。

（7）灌溉节水及灌溉水利用分析

1）灌溉节水

农业节水发展应与农业产业结构调整、农村地区小城镇建设以及生态建设相协调；依据水资源条件，按不同水平年分地区实行用水的总量控制。重点是灌区的节水改造，按节水目标规划发展，同时加强节水目标规划的管理和协调。

基本对策有：以节水增产为目标对灌区进行技术改造；因地制宜加快发展各种节水灌溉工程；建立健全各类灌区的管理机构和管理制度，加强用水定额管理，推广管灌、喷灌、微灌等农业灌溉节水技术，完善节水灌溉管理制度，建立节水管理信息系统；建立和完善以取水许可制度和水资源有偿使用制度为核心的，包括水资源论证、用水总量控制与定额管理、三同时四到位、节水产品认证等在内的水资源和节水管理制度体系；平田整地开展田间工程改造；大力推广节水农业技术；积极发展节水综合技术等。

应把减少渠道输水损失与减少田间灌水损失相结合，先进节水技术与常规节水技术相结合，工程节水措施与管理节水措施相结合，水利节水措施与农艺节水措施相结合，农民节水积极性与政府宏观扶持引导相结合。同时农业节水灌溉要与农村家庭联产承包责任制相适应，并注意改善生产条件与改善生态环境相结合，开展农业面源污染防治工作。开展有关农业、工程、管理节水新技术的专题研究。

2）农田灌溉水有效利用系数

农业用水效率以农田灌溉水有效利用系数表示，是衡量灌区水利用效率、管理水平、节水灌溉的一个重要指标，是进行灌溉需水预测的基础。根据灌区大小、现状用水效率和各规划水平年节水和供水的发展，通过分析输配水设施的节水措施、用水管理水平等因素进行预测。

根据灌区规模和节水灌溉发展实际，各规划水平年按照节水要求，仍需逐步提高节水水平，在达到国家节水灌溉强制性规范要求的基础上进一步有所提高。规划区节水措施是在加强节水管理，结合调整作物结构及农艺措施节水的基础上，主要通过渠道防渗措施提高水利用系数，局部条件较好的地区推广先进的节水灌溉技术。规划范围内2个片区现状常规灌溉和高效节水的农田灌溉水有效利用系数几乎相同，常规灌溉为0.51、高效节水为0.70；规划水平年随着高标准农田建设和高效节水实施完善，常规灌溉和高效节水农田灌溉水有效利用系数分别提高至0.65、0.8。

（8）农业需水量

现状年全市范围内农田灌溉多年平均需水量4224万m3，P=75%需水量4401万m3，P=95%需水量5177万m3。其中，抚仙湖片区农田灌溉多年平均需水量3837万m3，P=75%需水量3998万m3，P=95%需水量4702万m3；南盘江片区农田灌溉多年平均需水量387万m3，P=75%需水量403万m3，P=95%需水量476万m3；提古片区农田灌溉需水为0万m3。

规划年全市范围内农田灌溉多年平均需水量.3602万m3，P=75%需水量3753万m3，P=95%需水量4382万m3。其中，抚仙湖片区农田灌溉多年平均需水量2516万m3，P=75%需水量2622万m3，P=95%需水量3059万m3；南盘江片区农田灌溉多年平均需水量1086万m3，P=75%需水量1132万m3，P=95%需水量1323万m3；提古片区农田灌溉需水为0。具体情况详见下表。

表  5.2–20  规划范围合计农业需水量    单位：万m³

| 片区 | 频率 | 需水 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状年 | 规划年 |
| 抚仙湖片区 | 多年平均 | 3837 | 2516 |
|  | P=75% | 3998 | 2622 |
|  | P=95% | 4702 | 3059 |
| 南盘江片区 | 多年平均 | 387 | 1086 |
|  | P=75% | 403 | 1132 |
|  | P=95% | 476 | 1323 |
| 提古片区 | 多年平均 | 0 | 0 |
|  | P=75% | 0 | 0 |
|  | P=95% | 0 | 0 |
| 合计 | 多年平均 | 4224 | 3602 |
|  | P=75% | 4401 | 3753 |
|  | P=95% | 5177 | 4382 |

旅游需水预测

旅游需水综合定额采用人均日用水量方法进行预测，根据经济社会发展水平、旅游特点、酒店规模、节水器具推广与普及情况进行拟定。通过对现状城镇供、用水情况调查分析，结合《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕112号发布）得出现状旅游需水综合定额。结合规划区现状旅游需水综合定额与节水潜力，预测规划年旅游需水综合定额。旅游供水以自来水厂集中供水为主。澄江市旅游需水综合定额现状年为110L/人·d，规划年提高到130L/人·d。与澄江市城镇生活用水相同，供水管网现状年管网漏损率为25%，规划水平年下降到12%，未预见水量按8%计，自来水厂自用水量各水平年均按5%计。现状年澄江市旅游毛需水为177万m3，规划年毛需水量为201万m3，旅游需水均发生在抚仙湖片区。各水平年旅游需水情况见下表。

表5.2–21  澄江市旅游毛需水量计算表

| 水平年 | 游客数量 （万人） | 人均游 玩时间 | 综合用水净定额 （L/人·d） | 管网漏损及未预见 水量（%） | 水厂自用水量 （%） | 毛需水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 618.5 | 2 | 110 | 25 | 5 | 177 |
| 规划年 | 1158 | 2 | 130 | 20 | 5 | 376 |

生态需水量

现状年，由于满足抚仙湖流域生产生活需水，现有水利工程无多余水量下放至抚仙湖；至规划水平年，滇中引水工程通水，分配抚仙湖流域水量4064万m3，流域现有工程供水量作为生态需水下放至抚仙湖2450万m3。

需水汇总

根据前述预测全市范围内各水平年的城镇生活、旅游、农村生活、农业和工业需水，对规划区需水预测成果进行汇总，将旅游需水合并到城镇生活用水中。

全市范围内现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总需水量为6056万m3、6233万m3、7010万m3；预测到规划水平年多年平均、P=75%、P=95%总需水量为8516万m3、8667万m3、9296万m3。

抚仙湖片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总需水量为5028万m3、5189万m3、5893万m3；预测到规划水平年多年平均、P=75%、P=95%总需水量为6683万m3、6789万m3、7226万m3。

南盘江片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总需水量为999万m3、1015万m3、1087万m3；预测到规划水平年多年平均、P=75%、P=95%总需水量为1781万m3、1826万m3、2018万m3。

提古片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总需水量都为30万m3；预测到规划水平年多年平均、P=75%、P=95%总需水量都为52万m3。

表  5.2–22  规划范围需水情况表    单位：万m3

| 分区 | 水平年 | 城镇生活 | 农村生活 | 工业 | 生态 | 农业 |  |  | 总需水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 多年平均 | P=75% | P=95% | 多年平均 | P=75% | P=95% |
| 抚仙湖片区 | 现状年 | 895 | 296 | 0 | 0 | 3837 | 3998 | 4702 | 5028 | 5189 | 5893 |
|  | 规划年 | 1514 | 203 | 0 | 2450 | 2516 | 2622 | 3059 | 6683 | 6789 | 7226 |
| 南盘江片区 | 现状年 | 16 | 65 | 530 | 0 | 387 | 403 | 476 | 998 | 1014 | 1087 |
|  | 规划年 | 24 | 58 | 612 | 0 | 1086 | 1132 | 1323 | 1780 | 1826 | 2017 |
| 提古片区 | 现状年 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
|  | 规划年 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 |
| 合计 | 现状年 | 911 | 366 | 556 | 0 | 4224 | 4401 | 5177 | 6057 | 6234 | 7010 |
|  | 规划年 | 1539 | 267 | 659 | 2450 | 3602 | 3753 | 4382 | 8516 | 8667 | 9296 |

供水预测分析

供水预测原则

（1）规划区水资源开发利用，首要是满足抚仙湖保护的需要，在可供水量充足的前提下，减少抚仙湖提水量；其次流域经济社会的发展要与水资源的承载能力相适应，城市发展、生产力布局、产业结构调整以及生态环境都要充分考虑水资源条件。

（2）坚持以人为本，按可持续的科学发展观协调生活、生产和生态用水关系；水资源开发利用与经济社会发展的目标、规模、水平和速度相适应，并适当超前；坚持“三先三后”原则，合理配置地表水与地下水、当地水与外调水、再生水与清洁水，强化水资源节约与保护，提高用水效率，实现水资源可持续利用。

（3）可供水量预测与需水预测相结合，使规划范围内国民经济各部门的需水在设计保证率下基本得到平衡，工业、生活用水保证率P=95%，农业灌溉P=75%~95%。

（4）水资源开发利用要统筹安排河道内、河道外用水以及生产、生活、生态环境用水，以满足水资源可持续利用要求。优先下泄河道生态基流，生态下泄标准为枯期（12月至次年5月）按多年平均天然径流量的10%下泄河道生态，汛期（6月至11月）按多年平均天然径流量的30%下泄河道生态。

（5）水库调度规则是，首先满足防洪和下游生态基流要求，然后是供水任务，供水配置时应遵循“优水优用、高水高用”的原则。

（6）每个片区分为城镇生活、工业、农业灌溉、农村生活用水部门，各片区内的供水工程分别按其供水对象供水。

（7）供水预测要充分考虑技术经济因素、水质状况、对生态环境的影响。对技术复杂近期不可能解决的工程，不计入本次供水预测中；供水预测生活用水水质要求为Ⅰ～Ⅲ类。

（8）供水预测要充分吸收和利用有关流域规划、区域规划及专业规划成果，并根据本次规划要求和新的情况变化，复核可供水量。

（9）供水预测遵循“先节水后开发，先本区后调水，先治污后用水”的原则。

（10）全市加大中水回用的配置，提高中水利用率。经过深度处理的城市再生水可用于城镇生活中生态环境用水；抚仙湖北岸调蓄带拦截的农田退水可用于农田回灌，提供充足的肥料，有利于作物的生长发育。

现状年可供水量

结合供水预测原则，按照蓄、引、提、中水工程分别计算不同水平年各类工程的可供水量。

蓄水工程可供水量计算，根据水文分析计算得到的水库坝址断面各频率来水量、蒸发、水库库容曲线、特征水位等，结合供水区的需水过程以月为时段进行兴利调节计算得到各水平年不同频率下的供水量，结合规划区内水库实际情况，主要对中型和小（一）型进行兴利调节计算，一般小（二）型水库和坝塘等供水量主要通过兴利库容和复蓄指数的关系进行概化处理。

引水工程可供水量计算，根据水文计算的各引水工程取水口处天然来水量，扣除上游用水部门的用水量并考虑一定回归水得到取水口断面实际来水量，再扣除该断面生态水量后得到引水口处的水量，河道引水考虑到来水的不均匀性，必须乘以引水系数，汛期6～11月取0.70，枯期12月～次年5月取0.90。乘以引水系数后按引水工程的设计流量取小值得到可引水量，再结合规划区的需水量要求后得到引水工程可供水量；龙潭引水工程的来水比较稳定，只扣除生态水量，不考虑来水的不均匀性。在具体分析过程中主要对0.3m3/s以上的主要引水工程逐条进行分析计算，而对0.3m3/s以下的小引水渠道则作概化处理。

提水工程可供水量计算，根据提水工程取水水源处来水量，结合提水泵站装机、扬程和设计流量等，结合需水量进行计算得到。

中水回用工程根据工程覆盖范围的来水量、工程的供水能力和回用范围内的需水量取小值来计算供水量。

经分析计算，规划范围内现状保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量为5829万m3、5967万m3、5525万m3。其中，抚仙湖片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量为4838万m3、4929万m3、4543万m3；南盘江片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量为962万m3、1009万m3、953万m3；提古片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量都为30万m3。具体情况详见下表。

表  5.3–1  规划区现状供水量    单位：万m3

| 单元 | 频率 | 蓄水 | 引水 | 提水 | 机井 | 中水回用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚仙湖片区 | 多年平均 | 2605 | 772 | 630 | 410 | 421 | 4838 |
|  | P=75% | 2706 | 700 | 734 | 410 | 379 | 4929 |
|  | P=95% | 2249 | 686 | 838 | 410 | 360 | 4543 |
| 南盘江片区 | 多年平均 | 453 | 48 | 365 | 95 | 1 | 962 |
|  | P=75% | 487 | 55 | 365 | 101 | 1 | 1009 |
|  | P=95% | 438 | 52 | 365 | 97 | 1 | 953 |
| 提古片区 | 多年平均 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | P=75% | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | P=95% | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 合计 | 多年平均 | 3085 | 823 | 995 | 505 | 422 | 5829 |
|  | P=75% | 3219 | 758 | 1099 | 511 | 380 | 5967 |
|  | P=95% | 2714 | 741 | 1203 | 507 | 361 | 5525 |

规划年可供水量

规划水平年的供水预测以现有工程可供水量为基础，以当地水资源开发利用潜力为控制条件，根据规划区的水资源情况、开发条件、需水要求，按不同工程类型水源工程，通过技术经济综合比较，提供水资源供需分析与合理配置选用。规划水平年的可供水量为现状可供水量加上的各类新水源工程的供水量。

供水工程方案以服从地区国民经济和社会发展的需要，因地制宜、分类指导、统筹兼顾、突出重点为原则。供水工程规划及重点建设的方针是：以保护抚仙湖目的，现有工程挖潜、灌区续建配套与新建工程相结合，节水与开源并重；蓄引提结合，以蓄为主；以开发地表水资源为主，加强再生和农田退水综合利用。

为加强抚仙湖保护，防止抚仙湖水位继续下降，加大抚仙湖片区节水减排，到规划水平年，全面取缔抚仙湖片区引水、提水及机井工程。现状年从抚仙湖取水的生活和农灌改由滇中引水、甸垛龙潭和大龙潭调水工程供给，东溪哨工业园区用水由滇中引水供给。同时，加大中水回用力度。

规划水平年，加入规划新建工程，规划区保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量为8481万m3、8602万m3、8604万m3。其中，抚仙湖片区保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量为6675万m3、6789万m3、6896万m3；南盘江片区保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量为1774万m3、1761万m3、1656万m3；提古片区保证率多年平均、P=75%、P=95%供水量都为52万m3。具体情况详见下表。

表  5.3–2  规划区规划水平年供水量    单位：万m3

| 单元 | 频率 | 蓄水 | 引水 | 提水 | 调水 | 中水回用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚仙湖片区 | 多年平均 | 2520 | 390 | 0 | 3130 | 635 | 6675 |
|  | P=75% | 2529 | 390 | 0 | 3130 | 740 | 6789 |
|  | P=95% | 2398 | 660 | 0 | 3130 | 708 | 6896 |
| 南盘江片区 | 多年平均 | 408 | 65 | 443 | 482 | 356 | 1754 |
|  | P=75% | 453 | 78 | 350 | 482 | 398 | 1761 |
|  | P=95% | 443 | 58 | 345 | 482 | 328 | 1656 |
| 提古片区 | 多年平均 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
|  | P=75% | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
|  | P=95% | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 合计 | 多年平均 | 2928 | 455 | 443 | 3664 | 991 | 8481 |
|  | P=75% | 2982 | 468 | 350 | 3664 | 1138 | 8602 |
|  | P=95% | 2841 | 718 | 345 | 3664 | 1036 | 8604 |

水资源配置

现状年水资源供需分析

全市范围内现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量为5829万m3、5967万m3、5525万m3；现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总需水量为6056万m3、6233万m3、7010万m3；缺水量分别为227万m3、266万m3、1484m3。现状年，多年平均、规划区P=75%频率下缺水率为3.7%、4.3%，水资源供需基本平衡；P=95%频率下缺水率为21.2%，缺水主要为农业灌溉。

抚仙湖片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量为4838万m3、4929万m3、4543万m3；现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总需水量为5028万m3、5189万m3、5893万m3；缺水量的分别为190万m3、260万m3、1350万m3。抚仙湖片区缺水主要是农业，多年平均、P=75%、P=95%缺水率分别为3.9%、5.3%、22.9%。

南盘江片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量为962、1009万m3、953万m3；现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总需水量为999万m3、1015万m3、1087万m3；缺水量的分别为37万m3、6万m3、134万m3。南盘江片区缺水主要为农业，多年平均、P=75%、P=95%缺水率分别为3.7%、0.5%、12.3%。

提古片区现状保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量都为30万m3，总需水量为30万m3，供需平衡。规划区供需平衡见下表。

表  5.4–1  规划区现状年供需平衡分析表    单位：万m3

| 单元 | 频率 | 需水量 |  |  |  |  | 供水量 |  |  |  |  |  | 缺水量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇 生活 | 农村 生活 | 工业 | 农业 | 合计 | 蓄水 | 引水 | 提水 | 机井 | 中水 回用 | 合计 | 城镇 生活 | 农村 生活 | 工业 | 农业 | 合计 |
| 抚仙湖片区 | 多年平均 | 895 | 296 | 0 | 3837 | 5028 | 2605 | 772 | 630 | 410 | 421 | 4838 | 0 | 50 | 0 | 140 | 190 |
|  | P=75% | 895 | 296 | 0 | 3998 | 5189 | 2706 | 700 | 734 | 410 | 379 | 4929 | 0 | 51 | 0 | 209 | 260 |
|  | P=95% | 895 | 296 | 0 | 4702 | 5893 | 2249 | 686 | 838 | 410 | 360 | 4543 | 0 | 78 | 0 | 1272 | 1350 |
| 南盘江片区 | 多年平均 | 16 | 65 | 530 | 387 | 999 | 453 | 48 | 365 | 95 | 1 | 962 | 0 | 10 | 0 | 63 | 37 |
|  | P=75% | 16 | 65 | 530 | 403 | 1015 | 487 | 55 | 365 | 101 | 1 | 1009 | 0 | 8 | 0 | 21 | 6 |
|  | P=95% | 16 | 65 | 530 | 476 | 1087 | 438 | 52 | 365 | 97 | 1 | 953 | 0 | 15 | 0 | 112 | 134 |
| 提古片区 | 多年平均 |  | 4 | 26 |  | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=75% |  | 4 | 26 |  | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% |  | 4 | 26 |  | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 多年平均 | 911 | 366 | 556 | 4224 | 6056 | 3085 | 823 | 995 | 505 | 422 | 5829 | 0 | 60 | 0 | 203 | 227 |
|  | P=75% | 911 | 366 | 556 | 4401 | 6233 | 3219 | 758 | 1099 | 511 | 380 | 5967 | 0 | 59 | 0 | 230 | 266 |
|  | P=95% | 911 | 366 | 556 | 5177 | 7010 | 2714 | 741 | 1203 | 507 | 361 | 5525 | 0 | 93 | 0 | 1384 | 1484 |

水资源配置利用方案

抚仙湖片区

抚仙湖片区水资源配置以保护抚仙湖为首要任务，重点是节水减排和外流域调水置换本区域清洁水入湖，规划水平年，取用水户原则上不再从抚仙湖内直接取水，水资源配置措施中多为外流域调水和中水回用工程。同时，水资源配置方案中均要考虑城市再生水利用、农业退水综合利用、城乡统筹供水等措施。

（1）城镇生活

现状年城镇生活供水主要有两种，一种为水厂供水，即由澄江市第二水厂、澄江市第二水厂扩建工程、抚仙湖东岸自来水厂供水，另一种是集镇供水和自行供水。至规划年，城镇生活供水全部由水厂供水，来源为滇中引水，即由澄江市第二水厂、澄江市第二水厂扩建工程、抚仙湖东岸自来水厂、路居自来水厂（滇中引水）进行供水。城镇生活中的生态环境用水充分利用污水处理厂处理的中水。

（2）农村生活用水

现状年农村生活供水主要有两种，一种为水厂供水，即由澄江市第二水厂扩建工程、抚仙湖东岸自来水厂供水，另一种是集镇供水和自行供水。至规划年，水厂覆盖范围内农村生活供水全部由水厂供水，即由澄江市第二水厂、澄江市第二水厂扩建工程、抚仙湖东岸自来水厂、甸垛自来水厂（甸垛龙潭调水工程）、路居自来水厂（大龙潭调水工程）进行供水，水厂难以覆盖的范围保持原自行供水方式不变。

（3）农业用水

现状水平年，该片区北部农田灌溉供水工程主要为梁王河、东大河等水库、坝塘，北岸调蓄带供水一部分，南岸片区主要为上坝龙潭、席草田水库和抚仙湖提水。规划水平年，区域北部加大调蓄带及污水处理厂的回用水量，减少梁王河、东大河等水库供水量，水库多余水量作为抚仙湖的生态水量；南部区域全部取缔抚仙湖提水工程，先用污水处理厂尾水，不足时大龙潭调水工程、水库补充。

（4）生态用水

现状水平年，为了保障生产生活用水需求，现状水利工程未考虑生态补水抚仙湖；到规划水平年，流域内西龙潭、上坝龙潭以及东大河水库、西大河水库、山冲河水库等供水范围被滇中引水工程代替，多余水量作为生态补水下泄至抚仙湖。

南盘江片区

（1）城镇生活用水

现状水平年，城镇生活供水主要为集镇供水和自行供水。至规划年，城镇生活供水全部由甸垛自来水厂（甸垛龙潭调水工程）进行供水。

（2）农村生活用水

现状水平年，农村生活供水主要为集镇供水和自行供水。至规划年，甸垛自来水厂（甸垛龙潭调水工程）覆盖区域内，农村生活供水由甸垛自来水厂（甸垛龙潭调水工程）进行供水，水厂覆盖范围外的区域保持原自行供水方式不变。

（3）农田灌溉用水

现状水平年，该片区农田灌溉主要水源为鸡脖子等水库、坝塘；规划水平年，农田灌溉与现状保持一致。

（4）工业用水

现状水平年，南盘江片区工业用水主要分两部分，九村工业园区供水主要有东溪哨供水有限公司（抚仙湖取水）、抚仙湖东岸自来水厂、干海子小坝塘水源、黑土地水源点、路溪勺水库、地下井等水多水源，至规划年，东溪哨工业园区供水水源变为滇中引水，新规划的牛场工业园区水源为鸡脖子水库和冷水龙潭。

提古片区

（1）农村生活用水

现状水平年农村生活供水为澄江市第二水厂扩建工程进行供水；至规划年，供水方式保持现状不变，水源变为滇中引水。

（2）工业用水

现状水平年工业用水为澄江市第二水厂扩建工程进行供水，至规划年，工业用水供水方式保持现状不变，水源变为滇中引水。

规划年水资源供需分析

全市范围内规划水平年保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量为8481万m3、8602万m3、8604万m3；总需水量为8516万m3、8667万m3、9296万m3；缺水量的分别为35万m3、65万m3、692万m3。规划年，规划区多年平均、P=75%频率下水资源供需基本平衡。

抚仙湖片区规划水平年保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量为6675万m3、6789万m3、6896万m3；总需水量为6683万m3、6789万m3、7226万m3；缺水量的分别为8万m3、0万m3、330万m3。抚仙湖片区多年平均、P=75%频率下供需基本平衡。

南盘江片区规划水平年保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量为1774万m3、1761万m3、1656万m3；总需水量为1781万m3、1826万m3、2018万m3；缺水量的分别为7万m3、65万m3、362万m3。南盘江片区供需基本平衡。

提古片区规划水平年保证率多年平均、P=75%、P=95%总供水量都为52万m3，总需水量为52万m3，供需平衡。规划区供需平衡见下表。

表  5.4–2  规划区规划水平年供需分析表    单位：万m3

| 单元 | 频率 | 需水量 |  |  |  |  |  | 供水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇生活 | 农村生活 | 工业 | 农业 | 生态需水 | 合计 | 蓄水 | 引水 | 提水 | 调水 | 中水回用 | 合计 |
| 抚仙湖片区 | 多年平均 | 1514 | 203 | 0 | 2516 | 2450 | 6683 | 2520 | 390 | 0 | 3130 | 635 | 6675 |
|  | P=75% | 1514 | 203 | 0 | 2622 | 2450 | 6789 | 2529 | 390 | 0 | 3130 | 740 | 6789 |
|  | P=95% | 1514 | 203 | 0 | 3059 | 2450 | 7226 | 2398 | 660 | 0 | 3130 | 708 | 6896 |
| 南盘江片区 | 多年平均 | 24 | 58 | 612 | 1086 |  | 1781 | 408 | 65 | 443 | 482 | 356 | 1754 |
|  | P=75% | 24 | 58 | 612 | 1132 |  | 1826 | 453 | 78 | 350 | 482 | 398 | 1761 |
|  | P=95% | 24 | 58 | 612 | 1323 |  | 2018 | 443 | 58 | 345 | 482 | 328 | 1656 |
| 滇池片区 | 多年平均 | 0 | 5 | 46 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
|  | P=75% | 0 | 5 | 46 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
|  | P=95% | 0 | 5 | 46 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 合计 | 多年平均 | 1539 | 267 | 659 | 3602 | 2450 | 8516 | 2928 | 455 | 443 | 3664 | 991 | 8481 |
|  | P=75% | 1539 | 267 | 659 | 3753 | 2450 | 8667 | 2982 | 468 | 350 | 3664 | 1138 | 8602 |
|  | P=95% | 1539 | 267 | 659 | 4382 | 2450 | 9296 | 2841 | 718 | 345 | 3664 | 1036 | 8604 |

表  5.4–3  规划区规划水平年缺水分析表    单位：万m3

| 单元 | 频率 | 缺水量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇生活 | 农村生活 | 工业 | 农业 | 生态 | 合计 |
| 抚仙湖片区 | 多年平均 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
|  | P=75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 0 | 1 | 0 | 20 | 309 | 330 |
| 南盘江片区 | 多年平均 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 |
|  | P=75% | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
|  | P=95% | 0 | 35 | 0 | 327 | 0 | 362 |
| 滇池片区 | 多年平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | P=95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 多年平均 | 0 | 21 | 0 | 11 | 3 | 35 |
|  | P=75% | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
|  | P=95% | 0 | 36 | 0 | 347 | 309 | 692 |

节水评价

“节水优先”是习近平新时代提出的十六字治水方针的首要内容，是习近平新时代中国特色社会主义思想在治水兴水领域的重要体现。切实落实国家节水行动抓好各项节水工作，严格用水总量和计划用水管理，把节水真正成为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提条件，推动用水方式向节约集约转变，大力提升水资源开发利用质量和效益。

评价范围

本次节水评价范围为澄江市澄江市全市范围（不含阳宗镇，含托管区）。

现状供用水水平评价及节水潜力分析

现状供水水平评价

规划区范围内现状年各类供水工程实际供水量5715万m³，其中蓄水工程供水3051万m³，引水工程供水822万m³，提水工程供水938万m³，机电井工程供水492万m³，中水回用工程供水412万m³，分别占比53%、14%、16%、9%、7%，规划区现状年实际供水以蓄水工程为主。

现状用水水平分析

2022年，全市实际用水量5715万m³，其中，城镇生活用水907万m³、农村生活用水355万m³、工业用水495万m³、农灌用水3958万m³，分别占比16%、6%、9%、59%，规划区现状年实际用水主要以农灌为主。

在现状供用水量调查分析和现状社会经济发展指标分析的基础上，对规划区现状用水水平进行分析评价。现状用水水平指标主要包括：单位GDP用水量、人均综合用水指标、农业用水指标、工业用水指标和生活用水指标。具体见下表。

表 5.5-1  现状用水水平指标

| 片区名称 | 人均用水量(m³/人) | 万元GDP用水量（m³/万元） | 农田灌溉用水定额(m³/亩) | 城镇生活综合用水定额(L/人.d) | 工业增加值用水定额（m³/万元） | 农村居民用水定额(L/人.d) | 农田灌溉水有效利用系数（高效/常规） | 城镇供水管网损失率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚仙湖片区 | 149 | 16 | 426 | 208 |  | 101 | 0.75/0.51 | 25% |
| 规划区 | 179 | 20 | 413 | 212 | 29 | 91 | 0.75/0.51 | 25% |
| 云南省 | 161 | 56 | 336 | 114 | 20 | 59 | 0.52 | 20% |

从表中可以看出，抚仙湖片区的人均用水量均低于全省平均水平，主要是抚仙湖片区农业用水比较少；抚仙湖片区和规划区万元GDP用水量定额低于全省平均水平，这主要是由于规划区制造、高新等低耗水工业、高产值工业为主。农田灌溉用水定额高于全省平均水平和农田灌溉水有效利用系数高于全省水平，主要是因为规划区内蓝莓种植面积占比大。城镇生活综合用水定额和农村居民用水定额均高于全省水平，一是由于抚仙湖片区年接待旅游人口较多，城市公共用水相对较大，二是片区内人口主要集中在北岸坝区，居民生活水平较全省平均水平高。

现状节水存在的主要问题

通过前述现状供用水量以及用水水平分析，可以得出规划区现状供用水效率评价如下：

（1）规划区内现状居民生活用水定额稍高于全省及省内同类生活用水水平，主要原因是澄江市旅游城市，大量的旅游人口用水抬高生活用水定额。

（2）由于供水区处于发展阶段，生活供水管网建设要兼顾新建与改造，虽然管网漏损仍呈逐年下降趋势，但与国家及云南省要求达到10%以下仍有一定差距。

（3）规划区设施建设落后，规划区管理水平较低，高效节水面积有待提高，农业总体用水水平相对较低。

总的来说，规划区现状生活用水水平有待提高；工业用水量占比不大，节水潜力有限；农村生活管网漏损逐年下降，但投入力度仍不够大，需加大改造力度；农业灌溉用水量大，现状用水水平不高，农业灌溉高效节水有待加大投入。

现状供用水节水潜力

现状存量节水量体现了规划区现状条件下的节水潜力。存量节水量=生活存量节水量+工业存量节水量+农业存量节水量。规划水平年管网漏损降低至9%，农田灌溉常规农田灌溉水有效利用系数提高至0.65，工业重复利用率提高至90%，规划区节水潜力较大。

节水目标与指标

节水目标

为合理评价本规划节水评价范围2035年的节水情况，按照云南省“三条红线”的要求，结合澄江市自身情况，对规划区提出以下节水目标：

——总量目标。根据《云南省水利厅关于水资源管理“三条红线”控制指标分解确定工作情况及成果的报告》，澄江市2025年总用水总量不超过8700万m³。

——基础设施建设。有利于节水的城镇基础设施进一步完善，农村生活管网漏损率降低到10%以下。

——灌溉节水目标。灌溉定额应符《云南省用水定额》（经云水发〔2019〕122号发布），常规农田灌溉水有效利用系数2035年应达到0.65以上，高效节水灌溉达到0.8以上。

——体制目标：水资源管理制度进一步完善，节水约束与考核机制逐步优化，水权水价水市场改革取得重要进展。

节水指标

（1）总量控制指标

根据《国务院办公厅关于印发实施最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号），结合云南省实际及《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政办函〔2012〕126号），云南省人民政府办公厅制定了《云南省人民政府办公厅关于印发云南省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（云政办函〔2013〕132号）。规划区所属澄江市的“三条红线”控制指标情况如下：

澄江市2025年用水总量控制指标为0.87亿m3。

通过分析规划区内多年平均用水总量0.85亿m3未超过控制指标。农业灌溉、农村用水户现状实际用水定额、设计水平年用水定额，与《云南省用水定额》（经云水发〔2019〕122号发布）用水效率红线是符合的。规划区用水以农业用水为主，现状农业用水占总用水量的69%。随着节水型社会建设不断推进，规划区农业农田灌溉水有效利用系数提高，2035年将从现状0.51提高至0.65。至规划水平年规划区的用水总量不超过用水总量控制指标。

（1）用水分项控制指标

1）生活用水指标

根据规划区用水现状及《云南省用水定额》（经云水发〔2019〕122号发布），现状年农村居民生活用水定额为70L/人·d，居民用水采取提高用水定额方式，由安全饮水定额提高至2035年90L/人·d；大牲畜用水定额由50L/人·d提高至60L/头·d，小牲畜由6L/人·d提高至8L/头·d。

通过与《云南省用水定额》（经云水发〔2019〕122号发布）用水量指标对比，现状年农村居民和大牲畜生活用水定额为标准定额的低值，至2035年提高到中高值，小牲畜2035年用水指标有所提升但符合标准定额，因此生活用水指标是合理的。

2）输配水损耗指标

①管网漏损：现状年、规划水平年评价范围内管网漏损率取25%、9%。

②农田灌溉水有效利用系数：2035年规划区常规农田灌溉水有效利用系数取0.65、高效节水农田灌溉水有效利用系数取0.8。

节水符合性分析

（1）需水预测成果符合性分析

按照城镇生活、农村生活、工业和农业4种类型对灌区需水预测成果进行汇总。现状年多年平均、保证率P=75%、保证率P=95%的总需水量分别为6056万m³、6233万m³、7010万m³。预测到规划水平年，多年平均、保证率P=75%、保证率P=95%的总需水量分别为8516万m³、8667万m³、9296万m³。

现状年，规划区多年平均总需水量中城镇生活、农村生活、工业、农业、生态需水的比例分别是：15%、6%、9%、71%、0%，到2035年比例分别是：18%、3%、8%、42%/29%。从各水平年需水结构可以看出，城镇需水比重随着旅游人口的增加展呈逐渐增加的趋势，而农村需水比重随着工业园区发展、农转非人口的增加呈现出逐渐减小的趋势，工业需水占比随着节水措施增加呈现减小趋势，农业灌溉需水比例随着节水水平提高出现逐渐较少的趋势，生态需水大幅提升，需水量变化趋势基本符合经济社会发展的规律。

（2）供水预测成果符合性分析

评价范围内当地水资源挖潜节水考虑了以下几个方面：

现状供水工程为解决缺水问题，大多挤占农灌用水以及河湖生态环境用水，工程设计时考虑将挤占用水“还水于湖、还水于河”。

强化水资源的统一管理，实行开发、利用、治理、配置、节约、保护相统一的原则，做到城乡一体化供水的要求，城乡供水统一规划、统一管理，实行城乡供水同网同质，提高农村人畜饮水的用水水平和保证程度。

加大中水回用率和外流域调水，中水回用量从现状年的380万m3提高到规划年742万m3，外流域调水置换本区生产生活用水3664万m3，尽可能将本区清洁水资源入湖，增加抚仙湖生态水量。

（3）资源配置方案符合性分析

通过建设中水回用工程、外流域调水工程，逐步提高中水、外流域水的占比，取缔抚仙湖提水和抚仙湖流域地下水的使用，加大抚仙湖清洁入湖水量。本规划的水资源配置方案符合云南省关于“水资源节约和提高水循环利用率”的和抚仙湖保护的相关政策，水资源配置方案基本合理。

节水保障措施

（1）切实落实水资源刚性约束制度等制度，推进节水型社会建设。

2019年4月，国家发展改革委、水利部联合印发《国家节水行动方案》，提出要强化水资源指标刚性约束，并将其作为国家节水行动的总体要求之一。2019年9月，习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上提出，“要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束。”这意味着将水资源作为确定地区发展规模的首要考虑因素，进一步明确了水资源刚性约束的要求。规划区进一步优化水资源配置和功能管控，严格落实用水总量、用水效率及水资源消耗双控的各项措施，全面推进节水型社会建设，确保用水总量达到有效管控，用水效率持续提高。

（2）全面建立较为完善的水价管理机制，促进规划区水资源的高效利用

全面推行初始水权分配机制。按照最严格水资源管理制度要求，实行用水总量控制下的初始水权分配和用水定额管理机制，农业初始水权以水权证方式确权到户，用水严格按照“以供定需、总量控制、定额管理”和“用水有保障、用水不浪费”的原则，将水权水量按照耕地面积分配到用水户并向用水户核发用水权证。同时，制定水权交易管理办法，鼓励农户之间进行水权有偿转让交易，促进水资源效益最大化合理利用。

建立科学合理的水价形成机制。以水价为“杠杆”撬动节水，按照“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则合理确定供水价格，全面推行终端水价制度，根据城镇生活、农村生活、工业和农村，实行差别化水价。通过水价改革，达到工程运行成本水价，有条件的逐步实现微利润目标。

（3）加大节水宣传

广泛开展节水宣传。利用电视、广播、报纸等新闻媒体以及各种渠道，多形式、全方位地开展节水宣传；积极宣传有关水资源的基本知识，普及节水常识和日常节水实用技术，培养牢固的节约用水和合理用水观念；充分利用各种公共教育资源和新闻媒体，广泛发挥民间组织与志愿者作用，鼓励和引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动，倡导有利于节约用水的生产和生活方式。

水资源利用规划主要工程

为满足水资源配置方案，需规划新建高效节水和水资源配置工程，具体如下。

节水灌溉

到规划年，全市常规灌溉农田灌溉水有效利用系数达到0.65，需对现在灌区进行节水改造。规划新建东大河中型灌区及梁王河中型续建配套与节水改造工程、澄江市海新灌区建设工程、澄江市新建东溪哨小型灌区工程、澄江市新建抚仙湖西岸小型灌区工程、澄江市七江小型灌区续建配套与节水改造工程等5个工程。新增灌溉面积2.27万亩，改善灌溉面积4.91万亩。

水资源配置

到规划年，为满足全市用水需求，需新建滇中引水二期配套工程澄江干线项目、抚仙湖水资源生态保护甸垛龙潭调水管网延伸扩建工程、抚仙湖东南西岸配水管网工程、澄江市抚仙湖流域农业水资源循环利用工程一期、澄江市抚仙湖流域农业水资源循环利用（二期）工程、澄江市海口松元片区抗旱应急水利工程、澄江市北片区城乡供水一体化项目、澄江市产业园区基础设施配套工程、七江大沟修复工程、澄江市水库清淤工程、抚仙湖流域小（二）型水库扩建工程、澄江市三百亩村委会农业用水及森林防火抗旱应急工程等12项。重点骨干工程概况如下：

（1）滇中引水二期配套工程澄江干线项目

工程建设任务为：置换抚仙湖流域生产生活用水，增加抚仙湖入湖清洁生态水量，为抚仙湖保护治理提供水资源条件。

工程从滇中引水二期配套工程呈昆隧洞14号施工支洞与主洞交叉位置向东南布设6.4km长输水隧洞，隧洞在小官庄村附近出洞后，向东布置约16.7km长输水管道分别向西大河水库、澄江市二水厂、澄江市东岸水厂供水。渠首设计输水流量为11万m³/日，隧洞采用城门洞型无压隧洞，净断面2.5×3.0（宽×高），输水管径D=1.5m、1.2m、1.0m，设计年供水量4064万m3，其中置换花椒树提水站供水400万m3，向抚仙湖流域直接供水3664万m3。

（2）澄江市抚仙湖流域农业水资源循环利用（二期）工程

工程的主要任务是通过新建提水泵站、管道和调蓄池，将抚仙湖调蓄带截留的初期雨水、农田灌溉退水、污水处理厂中水提至抚仙湖东部山地灌区替代抚仙湖取水灌溉，缓解湖岸山区农田因抚仙湖禁止取水灌溉而导致的农业灌溉缺水问题。当来水量供大于求时，调蓄带再生水和污水处理厂中水可通过输水管道输送至抚仙湖径流区外，以降低农业面源低污染水和中水直接入湖量，从而保护抚仙湖Ⅰ类水质，同时解决抚仙湖东部山地灌区农业灌溉资源性缺水问题。

工程建设内容分为南岸片区和北岸片区。南岸片区新建主管2条，合计长4.07km，新建干管1条，长1.25km，新增高效节水燃灯寺灌片，面积0.15万亩，改善灌溉面积0.616万亩（旱改水灌片0.17万亩、燃灯寺水库灌片0.15万亩、下坝村以下灌片即原高效节水南岸路居镇片区0.296万亩）。北岸片区新建输水主管4条，合计长10.7km；输水干管15条，合计长8.34km；提水干管3条，合计长6.06km；中水回用管2条，合计长1.4km，新建泵站3座，合计装机712kW，改建泵站1座，装机220kW。完善高效节水减排耕地面积4332亩，中水灌溉面积3850亩，调蓄带蓄水灌溉1.15万亩。

（3）澄江市北片区城乡供水一体化项目

工程主要任务完成东至大湾、西至立昌以北片区的供水主管网及城镇管网改造扩建，完善水厂供水系统，实现抚仙湖北岸坝区供水一体化。具体建设内容为：在抚仙湖北片区新、改建DN150-DN600给水主管。

水生态环境保护规划

水环境治理

治理目标

按照“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求，基于“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”理念，以稳定保持抚仙湖Ⅰ类水质为目标，突出问题导向，坚持“属地管理”与“分级负责”相结合的原则，注重源头防范、过程处置、末端治理，做到湖泊空间岸线管控有序、最严格水资源管理制度得到有效落实、农业面源污染得到有效控制、入湖污染负荷得到有效削减、水环境治理全面提速、水生态风险得到有效防范、依法治湖护湖得到进一步加强、“山-水-林-田-湖-草”生态系统整体得到修复，进一步增强全民保护抚仙湖意识，基本实现河畅、水清、岸绿、湖美的目标。

治理思路

以“改善抚仙湖流域饮用水水源环境质量，确保主要入湖河流稳定达标”为核心。落实“不达标水源水质改善，水库增效清淤及坝塘进行除险加固、水源风险防控”三项重点任务，不断强化环境风险防范，提高应急能力，实行从水源地到水龙头全过程监管，确保群众饮水安全。以“河长制”为抓手，加强入湖河道环境综合整治，重点对水质改善不明显、不能稳定达标的入湖河流精准施治，围绕“开展系统调查、不达标原因甄别、精准达标方案编制”进行整治，从“设计”到“施工”全过程精准施治，确保主要入湖河流稳定达标。

重点任务

抚仙湖入湖河道水质提升一期工程

一是针对6条清水入湖河流，抚澄河、梁王河、东大河、沙亥河、尖山河、大鲫鱼河入湖水质不达标，河道淤积严重，沿河排污口众多，农田退水污染河道，生态岸坡退化，生态流量不达标等问题制定工程措施；二是针对1条无清洁水源且水质不达标的河流代村河进行治理；三是针对5条劣Ⅴ类渠道，分别为马房西沟、马房中沟、窑泥沟、锁水桥沟、大摆沟，针对排污口多、渠道淤积以及农田退水问题，制定工程措施；四是对抚仙湖生态调蓄带和21块湿地（沙亥河末段湿地、镇海营湿地、抚澄河末段湿地、窑泥沟湿地、洋潦营湿地、新河湿地、东大河湿地、兜底寺湿地、马房村湿地、杨村湿地、沙河村湿地、横大路湿地、代村河湿地、尖山河湿地、李官村湿地、大冲湿地、干冲湿地、2号湿地、入湖口湿地、大鲫鱼河末段湿地、张营田心沟末段湿地）及2座沉砂池（马房中沟沉砂池、锁水桥沟沉砂池）开展水质提升工程。

抚仙湖入湖河道水质提升二期工程

抚仙湖入湖河道水质提升二期工程对抚仙湖径流区的15条入湖河道进行治理，主要建设内容:

（1）水土流失治理工程。对路歧河、居乐河、五车河、矣马谷大河上游水土流失进行治理，增加河道径流区水源涵养能力不足，减少下游河道泥沙量，减少下游河道水质的污染负荷。工程新建谷坊7座，植被补植补种面积17.85hm2，疏幼林封禁治理面积825.05hm2。

（2）河道及湿地清淤疏浚工程。对地涧沟、龙溪沟、山冲河、干沟河、牛摩河、居乐河、五车河、矣马谷大河、矣渡河等12条河道及河道沿线的坝塘湿地进行清淤疏浚，清淤量为14247m³。

（3）湿地提升改造工程。对龙潭村湿地、上村河湿地、洋海村3#湿地、洋海村6#湿地进行进行整治，面积为30521.09㎡。水生植物收割，植物补植补种，恢复湿地的生态功能。

（4）生态堤防建设工程。新建路歧河生态河道237m，恢复河道生态功能，提高河道的自净能力。

（5）沿河排口封堵工程。采用C25混凝土对地涧沟、龙溪沟、山冲河、居乐河、矣马谷大河、矣渡河沿河生活排口进行封堵，共计封堵排口27处。

（6）河道岸坡加固工程。对地涧沟、隔河等河道破损岸坡进行修复，恢复河道的行洪能力，减少下游河道的泥沙淤积，工程修复岸线长127m。

（7）河床修复工程。修复干沟河、隔河、上村河等河道河床8644㎡，恢复河道的行洪能力。

（8）清水疏导及污水收集工程。新建老马料河溢流堰1座进行清水疏导，马料河出口新建1台设计流量为4000m³/h的泵站，通过泵站将高浓度水进行抽提调度；心窝龙潭出水渠新建5道闸门进行清水疏导；隔河移民安置点建设1座污水收集前置池，并配备1台设计流量为10m³/h抽提泵站，新建500米污水管道转输到环湖截污干管。

（9）再生水回用工程。在路歧河龙潭湿地出口建设3 座100m³调蓄池以及配套管道1890m，将湿地处理后的低污染水用于林业灌溉和森林防火。

（10）沿河垃圾清理转运工程。对地涧沟、大清沟、龙溪沟、山冲河、干沟河、牛摩河、隔河、居乐河、矣马谷大河、矣渡河沿河垃圾进行清运，共计12t。

（11）宣传标识牌设立工程。对地涧沟、马料河、大清沟、中龙沟、龙溪沟、山冲河、干沟河、牛摩河、隔河、居乐大河、五车河、矣马谷大河、矣渡河、上村河设立宣传标识牌，共计43块。

（12）美丽河湖建设工程。在项目建设范围内的海口河、梁王河水库、东大河水库、路歧河、抚仙湖北岸生态调蓄带、抚澄河增设垃圾桶17个、休闲凳椅15套，新增体现人文风情、传承水文化的文化墙8米，展示文化景点的小品10个。路灯12盏、雕塑1项、标识标牌10块，提水泵站建设视频监控2个，河道清淤长度共计6.5千米，还包括补植补种等生态修复工程。

澄江市水库坝塘水环境综合治理工程

（1）小坝塘除险加固工程

对抚仙湖流域内48座小坝塘进行除险加固，及时消除病险小坝塘的安全隐患，使小坝塘功能得到有效发挥。

（2）水库增效清淤工程

完善22座水库的治污体系，实施周边污水管网、污水处理设施建设、水土流失防治、底泥清淤、监测系统建设工程等措施。

抚仙湖南岸大鲫鱼河水环境综合治理工程

一是新建改建污水管网DN100~DN600污水管网33.27 km（其中DN100为入户管）；二是实施河道湖库垃圾清理0.8万吨；三是实施污染底泥清理10.51万m3；四是实施生态沟渠工程8.0 km；五是实施生态护岸工程2.0 km；六是实施生态步道10.0km。

澄江市抚仙湖龙街片区水环境综合治理工程

主要针对尖山河流域进行综合治理修复，工程内容包括尖山河干流、支流蜈公箐河以及周边支流的治理。

（1）对破损、坍塌的主河道及其支流河道河段进行护岸修复共22.1km；

（2）对主河道以及支流11.05km河段进行污染底泥清理，清淤工程量13.115万m³；

（3）新建及修复管网16km及相关附属设施；

（4）新建生态沟渠22.1km。

水生态修复

水土保持

（1）水土流失治理必要性

澄江市境内抚仙湖为云南九大高原湖泊之一，抚仙湖在生态功能上具有极其重要地位。根据调查，抚仙湖流域内生态系统脆弱，流域石漠化发育，水土流失较严重，水土流失携带大量泥沙、可溶态氮和颗粒态磷入湖，导致水体内氮、磷等污染物含量增高。因此，开展流域水土保持和生态修复，在水土流失较为严重、林草植被稀疏的区域，因地制宜采取封禁、补植补种，提升流域水源涵养功能十分必要。建设生态清洁小流域，以村庄和水域周边为重点，统筹农村生产、生活、生态要素，山水林田路村统一规划，治山、治水、治污与致富相结合，对涵养水源、复苏河湖生态、科学开展国土绿化行动、保护抚仙湖具有重要作用。

（2）布局及规模

根据澄江市水土流失现状，规划对澄江市面山区域、重点在抚仙湖流域开展水土流失综合治理。规划实施澄江市梁王河沙坝生态清洁小流域综合治理、澄江市绿美河湖、澄江市松元小流域坡耕地水土流失综合治理工程、澄江市海口河生态清洁小流域综合治理项目、澄江市九村上七非小流域综合治理项目、澄江市右所镇跨马龙潭生态清洁小流域综合治理项目等6项水土保持重点工程，主要以水土流失治理和生态清洁小流域建设为主，总投资6612万元。

水生态

（1）治理目标

到2035年，澄江市水生态空间得到有效管控，高原河湖生态环境状况进一步改善。

（2）治理思路

坚持预防为主、生态优先、保护优先的原则，以湖泊、河流、湿地生态系统的综合整治和自然恢复为导向，立足高原河湖重点生态功能区，全面保护湖泊、河流、湿地等生态系统，加大对河湖周边生态脆弱区的生态保护与修复力度，恢复河湖径流区林草植被，增强水源涵养及水土保持功能；加强湿地修复和水环境综合治理，突出流域管控与生态系统恢复，聚焦减少入湖污染负荷，深入实施“三治一改善”（治污水、治农业面源污染、治垃圾、改善湖泊水生态），严格控制污染物总量，改善河湖水质，逐步提升高原河湖生态系统的稳定性，恢复湖泊、河流、湿地等生态功能。

（3）水生态保护修复

1）加强湖区空间管控

强化抚仙湖流域空间管控，科学划分抚仙湖保护与利用空间，制定管控措施，构建抚仙湖流域山区—坝区—湖区生态保护格局。以湖泊面山植被治理为重点，以乡土树种、生态林木为主，乔、灌、草结合，科学开展流域绿化，提高流域森林覆盖率，提高流域水源涵养能力。按照“远湖布局、离湖发展”的要求，科学确定坝区开发边界，以资源环境承载能力评价为前提，合理确定流域人口和城镇建设规模。大力推行绿色农业，力争在沿湖流域创建云南农业绿色发展先行区，制定大水农作物负面清单，增加生态保育型和环境友好型作物面积，大力发展“农业＋观光休闲”、“农业＋健康养老”、“农业＋文化传承”等新业态。严格保护湖区岸带、主要入湖河流、湖滨生态缓冲带、主要入湖河道生态缓冲带、水源涵养区等对湖泊生态功能具有重要作用的区域。

2）推进抚仙湖环湖生态滨岸带建设

开展湖滨生态缓冲区建设，着力恢复和营造湖滨、河口生态湿地，形成水陆空间上有机衔接、生态结构上合理延续、污染迁移上有效缓冲的生态屏障。依托生态缓冲带，结合生态湿地建设，整合开发湖泊郊游游憩资源，丰富优化湖泊综合功能，支撑独具特色的滨湖产业区建设。湖泊周边湿地公园、自然保护区等重点区域，开展天然湿地恢复与建设。河湖入口、重点点源排放口等关键节点建设人工湿地，提升水质。改善湖滨带生境，清除遗留鱼塘的底泥污染，优化调控湖滨带水生植物群落结构，清除水葫芦、粉绿狐尾藻等外来物种，打捞过度滋生的水生植物。

3）加强水生生物保护与修复

水生生物保护与修复。开展珍稀濒危水生野生动植物保护工作，加强水生生物自然保护区和水产种质资源保护区的管理，着力保护抚仙湖抗浪鱼等水生动物的产卵场、索饵场、洄游通道等重点区域生态环境。恢复水生生物种群资源，定期监测鱼类资源和种群结构，构建水生生物资源和栖息地调查监测体系，建立遗传资源保护和利用体系，提升重要水生生物遗传资源收集保存能力，恢复土著鱼类种群数量，不断改善水生态环境。降低捕捞强度，改善渔业种群结构，防治外来物种入侵，开展生物治理，维护水生生物多样性。积极推进金鱼藻、水葱等本土水生植物的修复，通过微生态系统修复、纳污生态浮岛及人工湿地建设、曝气增氧等措施，降低湖泊水华暴发风险，提升水体自净能力，以草抑藻。建立健全河流休养生息长效机制，重点水域逐步实行禁渔期、禁渔区制度。加大流域源头生境保护，在南盘江干流等具备条件的区域开展生物多样性恢复，加强水产种质资源保护和增殖放流。建立完善水生生物关键生境信息合账，改善珍惜濒危和特有鱼类生境。

水生态监测评价。结合水利部印发的《河湖健康评价指南（试行）》，积极开展玉溪三湖的水生态监测评价工作，明确湖泊健康评价依据和健康评价指标，建立评价湖泊监测断面清单、监测断面实测数据清单、监测断面健康评价得分清单、河湖健康评价得分清单、河湖健康状态清单，系统建立湖泊健康台账。结合《水利部办公厅关于开展河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》的要求，全面开展湖泊健康评价、建立湖泊健康档案，科学、动态掌握湖泊健康状况，为管理、保护、治理湖泊提供有力支撑。

（4）重点工程

初步筛选水生态修复类工程共3项，估算投资为32132万元。工程包括澄江市尖山河河侧湿地整治及临湖村落修复生态产品价值实现工程、抚仙湖北侧区域湿地保护和提升工程和幸福河湖工程。

1）澄江市尖山河河侧湿地整治及临湖村落修复生态产品价值实现工程

工程主要内容为整治修复河侧湿地4处，其中，干冲新村湿地38.91亩、李头村湿地28.10亩、李官村湿地5.23亩、大冲村湿地9.63亩，共计81.86亩；2、临湖村落退地还绿工程：修复抚仙湖西岸14个自然村落，重点保护修复面积586.46亩（390971.65m2）。

2）抚仙湖北侧区域湿地保护和提升工程

工程主要内容为45亩调蓄带修复治理，调蓄带清淤、植物收割、水生植物补种及水生动物群落构建；调蓄带南北两侧湿地的生态提升，总面积3063.7亩，包含污泥清理110000m2，基底改良230000m2，植物收割110000m2，水生植物种植110000m2，水生动物群落构建110000m2，以及生态维护1166000m2。

3）幸福河湖项目

工程主要内容为二水厂扩建工程与东岸水厂出水管连通工程、牛市河水库扩容改造工程、入湖河道闸门智能化改造、抚仙湖信息化监管与智能决策平台研发及应用、长效管护机制构建、抚仙湖“两线”界定项目(“两线”落地标识项目)、幸福河湖综合提升阵地建设、抚仙湖生态产品价值实现试点工程、东西海边村乡村振兴示范项目。

水资源管理

强化水资源约束

坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，严格执行最严格水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束。将用水总量和强度双控目标分解到年度，依托澄江市水预算管理试点，探索将用水总量控制指标分解落实到工业、农业大户等用水户，抓好双控目标执行落实。

1）用水总量控制。加强水资源开发利用控制红线管理，严格实行用水总量控制，包括严格规划管理和水资源论证，严格控制流域和区域取用水总量，严格实施取水许可，严格水资源有偿使用，严格地下水管理和保护，强化水资源统一调度。

2）用水效率控制制度。加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，包括全面加强节约用水管理，把节约用水贯穿于经济社会发展和群众生产生活全过程，强化用水定额管理，加快推进节水技术改造。

3）水资源管理责任和考核制度。将水资源开发利用、节约和保护的主要指标纳入地方经济社会发展综合评价体系，县级以上人民政府主要负责人对本行政区域水资源管理和保护工作负总责。

规划节水型社会建设项目，建设内容为建成节水型小区4个，节水型机关事业单位15个。节水型学校建设、加强节水器具和节水产品的推广普及，安装农业用水计量设施1200处，工业用水计量设施20处，农村生活用水计量设施2710处。总投资960万元。

加快智慧管理平台和基础监测设施建设

以“智能感知、智能管理、智能决策、智能控制”为主的思路，实现“水质目标管理，全流域水资源、水环境、水生态综合调度，智能化管理”的目标，推进智慧湖泊综合管理信息平台建设。开展健康水循环智慧管理、抚仙湖流域取水在线计量设施建设等工程建设。建设智慧水务监管平台、水资源综合利用信息化和农业大数据平台、智慧水务监管平台，实现污水管网监管、污水水量监测、水质监测、污水处理厂处理水量监管等。形成全方位全覆盖的天、水、地立体监测和预警体系，全面提升决策管理能力，总投资2570万元。

规划山洪灾害防治非工程措施，主要建设内容为补充完善监测系统，更换自动雨量站老化或损毁供电设备20个，自动水位站更换老化损毁遥测终端、监测设备、供电设备各10套，视频监测站升级提升传输网络50个；补充完善预警系统，补充手摇警报器1500套；完善群测群防体系，加强宣传，建立警示牌5个，宣传栏5个，发放宣传雨披1250把，发放宣传围裙1250条，完成村级预案250个，完成培训380人次，完成演练5次，每年进行一次。为防洪抗旱调度决策和指挥抢险救灾提供有力保障，总投资125万元。

深入推进河（湖）长制工作

进一步加强河（湖）长制工作，明确各级河（湖）长、总督察、副总督察、河（湖）长联系部门、河长办的主要职责，并细化工作任务。进一步压实河（湖）长职责，建立各部门协调联动机制。

为实现对河长制基础信息、动态信息的有效管理，支持河湖长履职尽责，为全面科学推行河湖长制提供管理决策支撑。规划河长制信息管理平台建设工程，建立能承载高速、高并发、海量、空间、智能、开放协议的设备接入物联网云平台，投资800万元。

规划河湖确权划界界桩埋设工程，对澄江市主要河流、水库等水利工程确权划界及界桩埋设，投资100万元。

规划已建工程项目运行管护，建设内容为对抚仙湖流域内湿地、生态河道、调蓄带的运行管护。调蓄带及中水回用管护人员工资、泵站运行费用（电费、维修）。投资5000万元。

加快治湖基础科学研究

结合抚仙湖保护实际和地方政府工作需求，按照科学研判、科学治理、科学保护的要求，引进科技技术创新团队，为抚仙湖保护治理提供科技和人才保障。抚仙湖在九湖生态文明建设工作中占有重要位置，为解决目前生态环境突出问题，一是积极推进“抚仙湖北岸典型作物种植下降雨径流面源污染输出研究”，拟建抚仙湖北岸水文、气象、水质“三位一体”系统在线监测站点，从基础数据监测积累出发，为全面推动农业面源污染防治工作，有效削减流域农业面源污染负荷，明确降雨驱动下面源污染物的输出规律，尤其是暴雨过程导致的面源污染空间分布特征，有助于深入理解面源污染的水文驱动机制，对面源污染科学防治提供重要的理论支撑；二是开展“抚仙湖流域不同种植模式下非常规水利用的影响研究”，为探明非常规水资源灌溉利用可行性提供科学实践支撑，推动再生水在九湖流域的资源化利用，以实现节水减排促进高原湖泊保护治理；三是推进“外流域补水改善抚仙湖水环境关键技术及应用示范研究”，主要实施内容为基于甸垛龙潭、大龙潭调水工程的水源条件，结合现有的水资源配置格局，深入研究甸垛龙潭、大龙潭水资源优化配置方案，分析预测不同补水情景下抚仙湖水质改善效果，科学确定直补入湖水量及其过程，研究打造上村河及路居西大河清水入湖通道的可行性，并开展工程应用示范，该科研项目对于探索外流域补水改善抚仙湖水环境可行性具有重要作用，特别对保障湖泊枯水期最低水位提供路径支撑。规划总投资2000万元。

监督管理体制与机制建设

（1）完善水资源保护与水污染防治协调机制

理顺澄江涉及的流域水系内已有的水资源保护管理制度，在此基础上，按照查缺补漏的原则，逐步补足完善澄江的水资源保护管理制度。鉴于当前“多龙管水、多龙治水”的管理模式，与生态环境、国土、住建等部门行业主管部门在行政职能和管理范围上进行互补，构建部门间联防联控、水资源保护管理的多部门合作机制。

建立流域产业发展布局与规划、基础设施、污染源、水文水质、环境监测、执法监管、研究评估等信息共享制度，以便政府和各行业主管部门能及时把握流域经济社会发展和水环境变化趋势，做好科学决策；完善突发事件的应急通报和协同处置机制，及时将有关信息通报有关主管部门，以便当地政府采取措施确保饮用水安全，维护社会稳定。

（2）完善水资源保护执法监督机制

加强执法队伍建设。理顺执法机构内部管理关系，解决执法队伍编制问题；加强对执法人员的培训，建立业务培训制度。推行执法责任制度，加强执法的外部监督，落实执行过错责任追究制；建立执法巡查制度，落实巡查责任制，明确巡查责任人；完善评议考核制度和水政监察员行为规范制度，促进文明执法。建立水行政执法的日常联动机制，在协调和互动中推进水行政执法工作，建立执法事权明晰、运行协调、职责明确的跨区域联合执法机制。

建立健全水生态补偿和激励约束机制

（1）建立健全与水相关的水生态补偿制度

根据澄江市生态环境问题的特征和生态安全的需要，建立生态补偿的机制应遵循以生态系统服务功能为保护生态者受益、受益者补偿、政府主导、全社会参与、权利与责任对等等原则。

按照生态保护者受益的原则，对产生外部经济效应生态系统服务功能提供者，给予相应的直接经济补偿，使生态保护不再是政府的强制性行为和社会的公益事业，而成为投资和收益相对称的经济行为，能将生态保护成果转化为经济效益，鼓励人们更好地保护生态环境。

按照受益者补偿的原则，享受产品和服务的个人和社会应该向该产品和服务的提供者付费。由于生态保护的成果——生态系统服务功能是公共物品，受益者可以是居民、企业、社会团体和个人等。由于生态保护的成果受益者通常是一定地域范围内的居民，因此，政府有责任代表全民建立和实施生态补偿制度。

根据不同地域生态服务功能对县城和乡镇生态安全的重要性，建立分城镇和乡镇的生态功能保护区，明确生态补偿的地域范围。为生态补偿的实施提供科学基础和依据。可以通过财政转移支付、建立生态补偿基金和重大生态保护计划实施生态补偿。颁布生态补偿管理办法，规范生态补偿基金的使用，使生态补偿能落实到实施生态保护的主体和受生态保护影响的居民，使之能有效地促进生态保护工作。

（2）建立完善水资源保护投入和奖惩机制

澄江市人民政府要拓宽投资渠道，将水资源节约、保护和管理作为公共财政的优先支出领域，加快实施一批水源地安全保障、入河排污口整治、水生态修复、地下水保护、水资源监测等水资源保护重大工程。完善基于绩效的财政资金使用模式，中央财政资金采取以奖代补、以奖代投、先建后补、先建后投等方式，加强对重点生态功能区、重要生态保护区和重要水源地的支持力度。完善节水减排财税政策，合理调整水资源费标准和水价，提高排污费征收标准，激励和约束企业节水减排。在其资源税（费）中包括对水资源和生态环境的保护与补偿费用，专项用于河湖生态系统及地下水的保护和修复治理。

投资匡算与资金筹措

投资匡算

本次规划为综合性规划，由水利部门牵头，涉及水利、住建、环保等多行业，为保障项目实施，本次只列入水利行业项目，其他行业涉及抚仙湖保护项目由各行业列入相关规划。本次共规划项目42件项目，总投资26.99亿元。其中，节水灌溉类项目5件，总投资3.97亿元，占比14.71%；水资源配置类项目12件，总投资12.45亿元，占比46.11%；水源地保护类项目3件，总投资0.58亿元，占比2.15%；水环境治理类项目5件，总投资4.97亿元，占比18.40%；水土保持类项目6件，总投资0.66亿元，占比2.45%；水生态修复类项目3件，总投资3.21亿元，占比11.90%；水资源管理类项目8件，总投资1.16亿元，占比4.28%。具体详见下表。

从片区开看，抚仙湖流域规划29件项目，总投资24.21亿元，占比90.56%；南盘江流域规划项目6件，总投资2.08亿元，占比7.76%；分布在整个规划区类项目5件，总投资0.45亿元，占比1.68%。

表  8.1–1  澄江市保护利用规划项目投资匡算表

| 项目分类 | 项目类型 | 数量（件） |  |  |  | 投资（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 全部规划区 | 抚仙湖流域 | 南盘江流域 | 小计 | 全部规划区 | 抚仙湖流域 | 南盘江流域 |
| 水资源利用 | 节水灌溉 | 5 |  | 3 | 2 | 39700 |  | 32900 | 6800 |
|  | 水资源配置 | 12 |  | 10 | 2 | 124470 |  | 111970 | 12500 |
|  | 小计 | 17 |  | 13 | 4 | 164170 |  | 144870 | 19300 |
| 水资源保护 | 水源地保护 | 3 |  | 2 | 1 | 5794 |  | 5451 | 343 |
|  | 水环境治理 | 5 |  | 5 |  | 49676 |  | 49676 |  |
|  | 水土保持 | 6 |  | 3 | 3 | 6612 |  | 2860 | 3752 |
|  | 水生态修复 | 3 |  | 3 |  | 32132 |  | 32132 |  |
|  | 水资源管理 | 8 | 5 | 3 |  | 11555 | 4485 | 7070 |  |
|  | 小计 | 25 | 5 | 16 | 4 | 105769 | 4485 | 97189 | 4095 |
| 合计 |  | 42 | 5 | 29 | 8 | 269939 | 4485 | 242059 | 23395 |

表  8.1–2  澄江市保护利用规划项目表

| 分类 | 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源 利用 | 1 | 节水灌溉 | 澄江市东大河中型灌区、梁王河中型续建配套与节水改造工程 | 7700 |
|  | 2 | 节水灌溉 | 澄江市海新灌区建设工程 | 18000 |
|  | 3 | 节水灌溉 | 澄江市新建抚仙湖西岸小型灌区工程 | 7200 |
|  | 4 | 节水灌溉 | 澄江市新建东溪哨小型灌区工程 | 3200 |
|  | 5 | 节水灌溉 | 澄江市七江小型灌区续建配套与节水改造工程 | 3600 |
|  | 6 | 水资源配置 | 滇中引水二期配套工程澄江干线项目 | 52000 |
|  | 7 | 水资源配置 | 抚仙湖水资源生态保护甸垛龙潭调水管网延伸扩建工程 | 4031 |
|  | 8 | 水资源配置 | 抚仙湖东南西岸配水管网工程 | 4000 |
|  | 9 | 水资源配置 | 澄江市抚仙湖流域农业水资源循环利用工程一期 | 11052 |
|  | 10 | 水资源配置 | 澄江市抚仙湖流域农业水资源循环利用（二期）工程 | 6799 |
|  | 11 | 水资源配置 | 澄江市海口松元片区抗旱应急水利工程 | 2027 |
|  | 12 | 水资源配置 | 澄江市北片区城乡供水一体化项目 | 13834 |
|  | 13 | 水资源配置 | 澄江市产业园区基础设施配套工程 | 11000 |
|  | 14 | 水资源配置 | 七江大沟修复工程 | 1500 |
|  | 15 | 水资源配置 | 澄江市水库清淤工程 | 12117 |
|  | 16 | 水资源配置 | 抚仙湖流域小（二）型水库扩建工程 | 5900 |
|  | 17 | 水资源配置 | 澄江市三百亩村委会农业用水及森林防火抗旱应急工程 | 210 |
|  | 小计 |  |  | 164170 |  |
| 水资源 保护 | 1 | 水源地保护 | 东大河水库水源涵养工程 | 2124 |
|  | 2 | 水源地保护 | 梁王河水库水源涵养工程 | 3327 |
|  | 3 | 水源地保护 | 澄江市甸垛龙潭泉水饮用水水源保护工程 | 343 |
|  | 4 | 水环境治理 | 抚仙湖南岸大鲫鱼河水环境综合治理工程 | 8154 |
|  | 5 | 水环境治理 | 抚仙湖入湖河道水质提升一期工程 | 7260 |
|  | 6 | 水环境治理 | 抚仙湖入湖河道水质提升二期工程 | 3000 |
|  | 7 | 水环境治理 | 澄江市水库坝塘水环境综合治理工程 | 23500 |
|  | 8 | 水环境治理 | 澄江市抚仙湖龙街片区水环境综合治理工程 | 7762 |
|  | 9 | 水土保持 | 澄江市梁王河沙坝生态清洁小流域综合治理工程 | 1586 |
|  | 10 | 水土保持 | 澄江市绿美河湖项目 | 254 |
|  | 11 | 水土保持 | 澄江市松元小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 1383 |
|  | 12 | 水土保持 | 澄江市海口河生态清洁小流域综合治理项目 | 1109 |
|  | 13 | 水土保持 | 澄江市九村上七非小流域综合治理项目 | 1260 |
|  | 14 | 水土保持 | 澄江市右所镇跨马龙潭生态清洁小流域综合治理项目 | 1020 |
|  | 15 | 水生态修复 | 幸福河湖项目 | 8110 |
|  | 16 | 水生态修复 | 澄江市尖山河河侧湿地整治及临湖村落修复生态产品价值实现工程 | 11599 |
|  | 17 | 水生态修复 | 抚仙湖北侧区域湿地保护和提升工程 | 12423 |
|  | 18 | 水资源管理 | 节水型社会建设 | 960 |
|  | 19 | 水资源管理 | 抚仙湖流域取水在线计量设施建设 | 70 |
|  | 20 | 水资源管理 | 健康水循环智慧管理工程 | 2500 |
|  | 21 | 水资源管理 | 山洪灾害防治非工程措施 | 125 |
|  | 22 | 水资源管理 | 河长制信息管理平台建设工程 | 800 |
|  | 23 | 水资源管理 | 河湖确权划界界桩埋设工程 | 100 |
|  | 24 | 水资源管理 | 已建工程项目运行管护 | 5000 |
|  | 25 | 水资源管理 | 基础研究类 | 2000 |
|  | 小计 |  |  | 105769 |  |
| 合计 |  |  |  | 269939 |  |

资金筹措

澄江市水利局积极拓宽资金筹措渠道，主动对接省级和玉溪市相关部门，争取更多项目进入国家和省相关盘子，积极争取生态补偿、财政转移支付、自然资源、水利、农业、生态环境等方面的国家政策和项目资金支持。多渠道依法开展融资，切实抓好项目组织、包装，通过项目贷款、绿色金融债券、担保补偿基金、政府专项债券等形式，多方筹措保护治理资金。引入具备技术和运营能力的社会资本方，解决政府投入的项目前期开发资金不足问题，通过政策引导、放宽市场准入、完善公共服务定价、实施特许经营、落实财税和土地政策、完善受益和成本风险共担机制，吸引社会资本和第三方企业参与澄江市水资源保护利用中。

规划效益分析

总体效果

澄江市水资源保护利用规划按照循序渐进的方式逐步开展，通过项目的实施解决水资源存在的主要突出问题，对澄江市的水资源保护和河湖健康保障体系进行不断完善。

（1）重点问题得到解决

通过水源涵养、河湖生境维护与保护工程的实施，澄江市主要河流源头均得到有效保护，水源涵养能力增强，城镇河段得到全面整治，水环境恶化的趋势得到初步遏制，水生态系统得到基本保护，水生态景观有较大的提升；重要江河湖泊水功能区内的规模以上排污口均得到全面系统的整治，水功能区水质达标率将有所提高，特别是针对抚仙湖流域的整治初见成效；地表水监测体系进一步完善，水资源管理能力有效提高。

（2）近期保护体系初步建立，2035年保护体系得到完善、巩固

通过近期项目的实施，入河排污口得到全面整治，入河污染物总量控制措施有效实施，排污口规范化管理能力明显提高；城镇集中式供水水源保护区全部划定，水源地水质全面达标；主要江河湖泊水生态系统得到基本保护，江河湖库水系连通得到改善，河湖生态水量得到基本保证；重要生态保护区、水源涵养区、江河源头区和湿地得到有效保护，敏感生态需水得到基本保障；受损的重要地表水和地下水生态系统得到初步修复，水生态恶化的趋势得到遏制；基本建成水资源保护和河湖健康保障体系。

通过远期项目的实施，近期实施项目的效果得到进一步巩固，江河湖库水功能区基本实现达标，主要水功能区内的排污口全部实现规范化设置和管理，主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力的范围之内，水库、湖泊等水体富营养化状况得到显著改善，重点地区地下水水质显著改善；主要江河湖泊水生态系统得到全面保护，河湖生态水量得到全面保证；受损的重要地表水和地下水生态系统基本得到修复；建立完善的水资源保护和河湖健康保障体系。

水量保障

（1）措施的合理性分析

水量保障主要包括生态基流与敏感生态需水以及地下水水量保障措施类型。

根据生态基流及敏感生态需水现状评价结果，澄江市主要江河湖库的生态基流及敏感生态需水现状情况相对较好，但局部时段存在一定的不足，所规划的项目措施也是针对存在问题的区域或断面，实施有针对性的补水工程；同时，导致生态基流及敏感生态需水不足的主要原因是局部区域水资源的过度开发利用挤占了生态用水，而目前国家对水资源利用工程中的保障生态用水越来越重视，一般均要求在水资源配置中优先满足生态需水。因此，本次水资源保护规划的水量保障之一的生态基流及敏感生态需水工程措施主要针对已有的问题河湖开展，对现状较好的主要提出生态用水的限制性要求，具有合理性。

（2）生态基流及敏感生态需水保障效果分析

通过生态补水工程的实施，澄江市主要控制断面的生态基流满足程度为差的断面基本消除。

水质保护

（1）水质保护与改善措施的合理性

水质保护作为澄江市水资源保护的核心之一，包括饮用水水源地保护、水资源保护监测等。项目涉及面广，涵盖流域（片）所有重要的水功能区和不达标的水功能区，系统的从污染源控制、治理、水生态保护与修复、水源涵养等方面进行综合治理与保护，同时重点突出，将关乎人民群众身体健康和经济持续高速发展的水源地保护作为重中之重，水质改善与保护并重，将涉及严重污染水体的水质保护措施安排优先实施。综上所述，本次规划的水质保护具有合理性。

（2）水质保护与改善的效果

通过水资源保护利用规划项目的实施，流域内重点水源地水质达标率提高至100%，水质监测实现常态化，饮用水水源保护管理制度全面建立。

通过对澄江市排污口的整治，各水功能区水质达标率较低的区域水质明显改善，水功能水质达标率显著提高，排污口全面实现规范化管理，新增排污口得到有效控制和管理，排污量得到有效监控，水资源监测体系全面建成，为实施水资源管理与保护的“三条红线”提供较好的工作基础。

水生态系统保护与修复

（1）措施的合理性

水生态系统保护与修复的作用是改善并维持流域水生态的良性循环，与水质保护的关系较密切，是促进水资源可持续利用不可或缺的措施，规划注重保护与修复并重，重点修复水生态系统已遭破坏的重要水体，如抚仙湖流域和南盘江（过境河流），重点保护的是水系源头的水生态，因此从措施布局和投资比例来看，本次规划的水生态系统保护修复措施具有合理性。

（2）水生态系统保护与修复的预期成果

本次规划通过河流水生态保护与修复工程，建设河流生态廊道、河湖水系联通及河湖地形地貌保护等，恢复江河湖库的生态功能和自然属性，有助于区域生物多样性的提高，从而实现水生态系统的良性循环，增强区域水生态系统抗冲击的能力，提高区域水生态环境的安全。

本次规划通过对开展水生态综合整治工程，实施排污口的规范化设置和综合整治，施行入河污染物的总量控制，有效的修复了地区的水生态系统，初步恢复了河流生态功能。

社会经济

（1）澄江市水资源保护利用规划建立了相对比较完整的措施体系，布局了大量的水资源保护工程。通过饮用水水源地保护、地下水资源保护等方面对水质和水生态进行保护与修复，在一定程度上缓解了水质性缺水的压力，增加水资源对流域经济社会可持续发展的承载力。

（2）通过促进第一、第二产业结构调整的同时，必将增加第三产业的可用水量，促进了第三产业的发展。

（3）通过生态需水保障、水生态保护与修复，可以增加流域的水源涵养能力，生态需水保障、水生态保护与修复避免了水资源配置中过度的将生态用水调整到社会生产用水，保障了澄江市的生态安全，有助于创造优美的水环境、水生态，而流域内的各街道、乡镇可以借助改善的水环境，提升城市品位，创造优良的生产生活和招商引资条件，使水资源保护成就成为城市发展新的刺激点，如促进旅游业、房地产业发展等。

由此可见，水资源保护有助于宏观经济布局和产业结构的调整优化以及支撑经济社会可持续发展。

环境影响评价

概述

规划范围

本次规划范围为澄江市全市范围（不含阳宗镇，含托管区），涉及2个街道、4个乡镇，规划范围面积844km2，主要涉及凤麓街道、龙街街道、右所镇、九村镇、海口镇、路居镇，其中重点分析区域抚仙湖径流区范围，流域面积669.22km2。

规划任务

根据澄江市社会经济发展水平，预测2035年全市生产生活用水量，提出适合全市水资源配置体系。开展水功能区现状水质达标分析，统筹提出城市集中式饮用水水源地和农村饮用水水源地保护措施及应急备用水源保护要求；根据地下水水质保护目标，合理确定地下水水质保护措施。明确生态需水量保障目标，提出河道湖泊适宜生态水位要求，并制定生态需水保障方案；合理确定地下水水量及水位控制目标，制定地下水超采综合治理措施方案。

规划水平年

本次规划现状基准年为2022年，规划水平年为2035年。

规划总体布局

（1）按照澄江市现代化建设的发展目标，总体布局坚持开源节流治污并举，工程与非工程措施相结合。要求节水优先、保护为本、经济合理、技术可行、环境改善。

（2）照优先满足城乡生活用水，基本满足国民经济建设用水，基本满足粮食安全生产用水，努力改善生态环境用水等要求，采取工程和非工程措施相结合，对供水、节水、水资源保护、治污、污水处理再利用等方面进行统筹安排。

（3）澄江市地表水、地下水及其他多种水源进行统一配置，对生活、生产、生态用水进行统一调配。

（4）实现合理开发利用地表水、积极开发利用多种水源和水资源优化配置、高效利用、有效保护、可持续利用的目标。

（5）依据水资源合理配置成果，通过对各类增水、减需、防污和保护措施及其组合方案作用分析比较，在推荐水资源配置方案的基础上，进一步分析澄江市各分区水资源可持续利用的发展方向和各类水资源开发利用措施的技术经济条件，从需要与可能的角度提出流域和区域水资源开发利用的总体布局原则方案。同时，要根据水资源开发利用总体布局实施的技术可行性和经济合理性，调整本地区水资源的配置方案。

（6）通过澄江市供水网络系统和水资源分区系统的耦合，供水与用水节点和分区系统的有机组合，对有效抑制需求、增加供给措施和生态环境保护措施的有机组合，形成本地区水资源安全供给的保障体系。

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》2014年4月修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月修正；

（3）《中华人民共和国水法》2016年7月修正；

（4）《中华人民共和国森林法》2019年12月修订；

（5）《中华人民共和国土地管理法》2019年8月修改；

（6）《中华人民共和国文物保护法》2017年11月修改；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》2022年12月修订；

（8）《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月修正；

（9）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月修正；

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月修订；

（11）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月修改；

（12）《中华人民共和国水土保持法》2010 年 12 月修订；

（13）《中华人民共和国传染病防治法》2013年6月修正；

（14）《中华人民共和国渔业法》2013年12月修正；

（15）《中华人民共和国矿产资源法》2009年8月修正；

（16）《中华人民共和国防洪法》2016年7月修改；

（17）《中华人民共和国河道管理条例》2017年修订；

（18）《中华人民共和国城市供水条例》2018年3月修订；

（19）《中华人民共和国自然保护区条例》2017年10月修改；

（20）《中华人民共和国野生植物保护条例》2017年10月修订；

（21）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》2016年2月修订；

（22）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》2013年12月修订；

（23）《建设项目环境保护管理条例》2017年7月修订；

（24）《中华人民共和国土地管理法实施条例》2014年7月修订；

（25）《中华人民共和国水土保持法实施条例》2011 年 1 月修订；

（26）《中华人民共和国文物保护法实施条例》2017 年 3 月修订；

（27）《国家级自然公园管理办法（试行）》2023年10月；

（28）《风景名胜区条例》2016年2月修订；

（29）《云南省环境保护条例》2005年8月；

（30）《云南省自然保护区管理条例》2021年9月修正；

（31）《云南省风景名胜区条例》2011年；

（32）《水产种质资源保护区管理暂行办法》2011年，

（33）《云南省抚仙湖保护条例》（2023年修订）。

规范与导则

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（9）《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130-2019）；

本节未列出的其他专业技术规定，应符合国家现行的相关标准和规范。

其他资料

- 《云南省生态功能区划》（2009年）；

- 《云南省水功能区划》（2014年修订）；

- 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

- 《云南省自然资源厅 云南省生态环境厅 云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》（云自然资〔2023〕98号）；

- 《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012~2030年）》；

- 《2022年各州市环境状况公报》；

- 云南省“三区三线”划定成果；

- 《珠江流域综合规划（2012-2030年）》；

- 珠江（云南段）“一河一策”方案（2021—2023年）。

编制原则

（1）早期介入、过程互动

评价应该在规划编制的早期阶段介入，在规划前期研究和方案编制、论证、审定等关键环节和过程中充分互动，不断优化规划方案，提高环境合理性。

（2）统筹衔接、分类指导

评价工作应突出不同类型、不同层级规划及其环境影响的特点，充分衔接“三线一单”成果，分类指导规划所包含建设项目的布局和生态环境准入。

（3）客观评价、结论科学

依据现有知识水平和技术条件对规划实施可能产生的不良环境影响的范围和程度进行客观分析，评价方法应成熟可靠，数据资料应完整可信，结论建议应具体且具有可操作性。

评价时段及范围

评价时段

规划水平年为2035年。

评价范围

本次评价的工作范围总体上与规划范围一致。重点对规划工程措施的实施对各环境要素的影响特点划定如下表所示。

表10.1-1     环境影响评价范围一览表

| 环境要素 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 陆生生态环境 | 重点范围主要是规划实施工程周边外延200m范围，涉及敏感区的外延1000m范围内的区域。 |
|  | 水生生态环境 | 规划范围内涉及的抚仙湖径流区湖泊、水库、河道等水体。 |
| 地水表 | 水质 | 评价范围为规划范围内涉及的抚仙湖径流区湖泊、水库、河道等水体。 |
|  | 水文情势 | 规划范围内工程所涉及的抚仙湖及主要河流。 |
| 大气环境及声环境 |  | 规划范围内主要工程周边外延200m范围，涉及敏感区的外延1000m。 |
| 社会环境 |  | 规划范围涉及的澄江市全市范围（不含阳宗镇，含托管区） |

环境敏感区

环境敏感区识别

初步复核了规划范围内工程涉及的环境敏感区主要有2个自然保护区，1个水产种质资源保护区，1个风景名胜区，1个湿地公园，1个地质公园和生态保护红线具体见下表。

表10.1-2    规划区域内环境敏感区及需要特殊保护的区域一览表

| 名称 | 概述 |
| --- | --- |
| 澄江动物化石群省级自然保护区 | 保护区位于云南省澄江市境内，总面积1800公顷，主要保护对象为寒武纪古生物化石。 |
| 澄江梁王山县级自然保护区 | 保护区总面积2285公顷，主要保护对象为野生花卉云南松林。 |
| 抚仙-星云湖泊风景名胜区 | 位于澄江和江川境内，两湖泊相通，总面积252平方公里。 |
| 云南玉溪抚仙湖国家湿地公园 | 位于云南省玉溪市，地跨澄江市、江川区、华宁县三县区，规划总面积22971.65公顷，规划红线范围内湿地总面积为21989.7公顷，其中自然湿地面积为21660.55公顷，人工湿地面积为329.15公顷，为永久性淡水湖湿地。 |
| 抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 保护区总面积10580公顷，主要保护对象是鱇白鱼 ，其他保护物种包括云南倒刺鲃、抚仙金线鲃、青虾、草鱼、鲫、鲤、鲢等。 |
| 云南澄江动物群古生物国家地质公园 | 公园位于云南澄江帽天山地区，面积18km2 |
| 高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线 | / |

规划工程涉及环境敏感区情况

受规划深度的限制，部分工程尚未开展工程设计，因此规划工程与各环境敏感区位置关系存在一定的不确定性。下阶段，根据各工程设计复核规划工程与环境敏感区具体位置关系，并在符合相关法律法规前提下合理布置工程，尽量避让环境敏感区。

规划符合性分析

与与产业政策的符合性

在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，规划工程属于第一类鼓励类中：二、水利行业中的“江河湖海堤防建设及河道治理工程”，同时兼具水利类“江河湖库清淤疏浚工程”的相关任务。因此，本规划符合国家现行产业政策。

与相关法律法规的符合性分析

（1）与《中华人民共和国环境保护法》的符合性分析

《中华人民共和国环境保护法》第二十九条规定：“国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。......”。第三十条规定：“开发利用自然资源，应当合理开发，保护生物多样性，保障生态安全，依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。引进外来物种以及研究、开发和利用生物技术，应当采取措施，防止对生物多样性的破坏”。

规划工程在施工期会对周边环境造成一定影响，但可通过相应环保措施减缓或消除，影响仅限于施工期，工程完工后对规划区域内的环境有积极正面的影响。因此，本规划与《中华人民共和国环境保护法》是相符的。

（2）与《中华人民共和国水法》的符合性分析

澄江市水资源保护利用规划的编制目的是为了解决澄江市水资源利用、水质保护、水量保障、水生态系统保护与修复、水资源保护监测与综合管理等问题，符合《中华人民共和国水法》中“开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。规划分为流域规划和区域规划，区域规划包括区域综合规划和区域专业规划。”的相关规定。

（3）与自然保护区相关法律法规的符合性分析

《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条规定：“自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入。除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。”第三十二条规定：“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务。”

《云南省自然保护区管理条例》第十四条规定：核心区禁止任何单位和个人进入。因科学研究确需进入的，应当经同级有关自然保护区行政主管部门批准；不得建设与保护无关的任何设施。核心区内原有居民由自然保护区所在地的县级以上人民政府有计划地逐步迁出并予以妥善安置。缓冲区经同级有关自然保护区行政主管部门批准可以进入从事科学研究观测活动；不得建设任何生产设施。实验区经同级有关自然保护区行政主管部门批准可以从事参观考察、旅游及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等活动；不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

澄江市地处云南省中部，依托抚仙湖的存在该区域生物多样性及物种资源丰富，规划把生态环境保护作为规划目标之一，同时规划环境影响评价提前介入，工程规划项目应合理避让自然保护区，无法避让的依法办理相关手续，最大程度的减小规划项目可能对区内自然保护区产生的影响。规划工程范围内分布有澄江动物化石群省级自然保护区、澄江梁王山县级自然保护区，受规划深度的限制，规划工程与各环境敏感区位置关系存在一定的不确定性，下阶段应当合理布置工程，尽量避让自然保护区。

综上所述，在规划工程布置合理避让自然保护区，无法避让的，按国家规定办理相关手续并获得批准的前提下，本规划不违反《中华人民共和国自然保护区条例》规定。

（4）与国家级自然公园管理办法的符合性分析

国家级自然公园包括国家级森林公园、国家级地质公园、国家级海洋公园、国家级湿地公园、国家级沙漠（石漠）公园和国家级草原公园。根据《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）第十八条  ：禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。第十九条： 国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

初步复核，澄江市水资源保护利用规划中抚仙湖北侧区域湿地保护和提升等工程可能涉及占用云南玉溪抚仙湖国家湿地公园、云南澄江动物群古生物国家地质公园。本次规划主要有河道治理、湿地整治等工程建设，施工过程中严格实施环保措施，不会对国家级自然公园造成不利影响。受规划深度的限制，规划工程与国家级自然公园关系存在一定的不确定性，下阶段需要进一步核实规划项目与国家级自然公园的位置关系，优化工程布置，尽量避让国家级森林公园，无法避让的应及时征求主管部门意见，取得同意后方可进行工程建设。因此，本次规划与《国家级自然公园管理办法》不相冲突。

（5）与风景名胜区相关法律法规的符合性分析

《风景名胜区条例》的相关规定如下：1、风景名胜区规划未经批准的，不得在风景名胜区内进行各类建设活动。2、在风景名胜区内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；乱扔垃圾。3、风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。4、在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

《云南省风景名胜区管理条例》中规定：1、风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等。2、在风景名胜区内实施建设项目，建设单位应当采取有效措施，保护风景名胜资源，确保建设项目与周围景观和环境相协调，不得就地取材、乱倒渣土。

本次规划范围内有抚仙-星云湖泊风景名胜区，规划工程的实施是为了澄江市水资源利用、水质保护、水量保障、水生态系统保护与修复、水资源保护监测与综合管理等问题，规划工程不属于风景名胜区内禁止的活动事项，施工期会对风景区内的环境、景观造成一定影响，规划工程的实施需经风景名胜区管理机构审核后，按照有关法律、法规的规定，报有关主管部门的批准。

（6）与水产种质资源保护区相关法律法规的符合性分析

《水产种质资源保护区管理暂行办法》中规定：1、禁止在水产种质资源保从护区内事围湖造田、围海造地或围填海工程。2、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口；3、在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。

初步核实，本次规划范围内有抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区，受限于规划深度影响，本阶段暂时无法确定规划工程与水产种质资源保护区的位置关系。但本次工程不属于规定中禁止建设事项，工程建设过程中，在严格执行环保措施的前提下，不会对保护区水体产生污染。

下阶段应进一步核实规划工程与保护区关系，并编制影响专题论证报告，报有关主管部门的批准。

（7）与国土空间规划及生态保护红线相关法律法规的符合性分析

2019年11月中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中，对生态保护红线提出“除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；主要包括：......必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护”。2022年10月14日，自然资源部办公厅发布《自然资源部关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），明确云南省“三区三线”划定成果正式启用。

根据云南省“三区三线”划定成果，经叠图分析，本阶段规划工程中有滇中引水工程澄江干线等规划工程涉及高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线。

根据自然资源部、生态环境部、林草局三部门联合发布的《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）以及《云南省自然资源厅 云南省生态环境厅 云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》（云自然资〔2023〕98号），文件中明确生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。本次工程属于可允许使用生态保护红线的必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设。

本阶段受限于规划深度，部分工程尚未开展工程设计，暂时无法明确工程与生态保护红线具体位置关系。本次初步核实到滇中引水工程澄江干线中澄江隧洞约1.79km和1#支洞约459m下穿生态保护红线，此外1#支洞进场临时道路约452m、2#支洞永久进场道路约590m涉及生态保护红线范围。

下阶段，应根据各规划工程设计进一步复核并优化方案，避让生态保护红线，对实在无法避让的协调省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见后，开展用地审批工作。综上所述，澄江市水资源保护利用规划与生态保护红线相关管理办法不冲突。

（8）与云南省抚仙湖保护条例的符合性分析

《云南省抚仙湖保护条例》中规定生态保护核心区实行正面清单管控，禁止开展与抚仙湖保护无关的建设活动，符合法律法规规定，经玉溪市人民政府批准可以开展地质灾害防治工程、防洪防护安全工程、生态工程、环境监测、执法船停靠码头和步道、廊道、绿道公共设施建设。已经建设的与抚仙湖保护无关的建设项目，应当限期迁出；对原住居民应当采取有效措施有计划迁出。暂不具备退出条件的，严格管控，可以开展必要的房屋修缮和污水处理等配套公共设施建设，做到垃圾、污水全收集全处理，确保不让垃圾、污水入湖。生态保护缓冲区实行负面清单管控，与生态功能定位不符的开发性、生产性建设活动应当逐步退出，引导人口和产业有序退出，增强湖泊生态系统净化能力、调节能力和修复能力，最大限度降低入湖污染负荷，实现湖泊生态扩容增量。生态保护缓冲区的集镇空间只减不增，小区、村庄建设面积只减不增。依法经批准开展必要的乡村振兴、美丽乡村设施建设和民房修缮建设等，不得突破村庄规划确定的边界以及管控要求。已建成的商品住宅、宾馆、酒店，在不扩大原有规模的前提下，可以进行必要的修缮，相关修缮活动应当严格管控，提升环保标准，确保垃圾、污水全收集全处理。生态保护缓冲区严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保依法保护的湿地、林地、草地、耕地、未利用地等生态空间面积不减少、生态功能不降低。绿色发展区应当控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。现有高污染、高耗水、高耗能企业应当全部迁出抚仙湖流域。

经初步核实，规划工程中滇中引水工程澄江干线、抚仙湖流域健康水循环系统江川路居片区供水工程、澄江市北片区城乡供水一体化项目、澄江市燃灯寺水库除险加固工程等规划工程涉及抚仙湖“两线三区”，但不属于抚仙湖保护条例中禁止建设事项。工程设计阶段，应进一步复核规划工程与抚仙湖两线三区的关系，优化施工布置，禁止在生态保护核心区、生态保护缓冲区内开展禁止建设事项。对允许建设范围内工程建设应在报澄江市人民政府批准前，先报抚仙湖行政管理部门并取得相关意见。

在此基础上，本次规划项目与《云南省抚仙湖保护条例》是相符的。

与相关规划的符合性分析

（1）与《全国主体功能区划》的符合性分析

云南省位于全国“两横三纵”城市化战略格局，主要功能定位中强调在严格节水减排基础上，通过加强水源调蓄能力与区域水资源合理配置，保障水资源供给。珠江上游地区要重点解决局部地区工程行缺水问题，保障城市化地区用水需求，解决季节性缺水。

本次规划以改善全市主要江河湖库水功能区水质、构建全市内城镇供水保障体系、提高地下水资源储备能力、基本保证抚仙湖生态水位等为目标，建成与未来经济社会高质量发展相适应的水资源保护体系，来实现经济社会高质量发展。工程建成后将有效增强澄江市水资源总量，保障人民生产生活用水，促进区域经济发展。与《全国主题功能区划》的功能定位及目标是相符的。

（	2）与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

在《云南省主体功能区规划》中，滇东北地区被列入云南省限制开发区域名录中农产品供给主产区，该区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区。农业产品主产区以大力发展高原特色农业为主，需切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

本规划以改善全市主要江河湖库水功能区水质、构建全市内城镇供水保障体系、提高地下水资源储备能力、基本保证抚仙湖生态水位等为重点，提高水资源总量，建成与未来经济社会高质量发展相适应的水资源保护体系，来实现经济社会高质量发展。本规划的实施，增加了澄江市水资源总量，为人民群众的生产生活提供保障，促进区域经济发展，因此，本规划实施与《云南省主体功能区划》是相符的。

（3）与《云南省生态功能区划》的符合性分析

规划区域在《云南省生态功能区划》中涉及Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。

抚仙湖流域是水源涵养的极重要区域，规划规划实施后，能有效的防治流域水土流失，保证水资源利用能力满足要求，为澄江市发展提供保障，因此，规划与《云南省生态功能区划》是相符的。

（4）与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》符合性分析

为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》（以下简称《行动计划》），划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出9大保护优先领域和34项行动。2013年2月5日云南省人民政府十二届第二次常务会议审议通过了《行动计划》，作为我省未来20年生物多样性资源有效保护和持续利用的指导性文件。

经初步核实，本规划环境影响评价区内涉及滇中高原湖泊区。工程建设随会虽会对地表造成扰动，但规划项目项目主要依托现有水库、河道局部开展建设，局部建设不会对云南省生物多样性保护优先区域和重点保护对象造成负面影响，工程建设完成后，可有效改善区域水环境、及重点保护对象生境，对生物多样性保护优先区域将产生一定的积极影响，因此本次规划的实施与《行动计划》是相符的。

（5）与《珠江流域综合规划（2012-2030年）》的符合性

《珠江流域综合规划（2012-2030年）》（以下简称《总体规划》）规划范围为云南、贵州、广西、广东、湖南、江西6省（自治区）和香港，《总体规划》以保护任务以水土流失与石漠化治理、水资源保护与水生态环境修复为重点。建立和完善流域防洪减灾、水资源供给和保障、水资源保护与生态环境修复和流域综合管理四大体系，加强农田水利、工程性缺 水与中小河流治理等薄弱环节建设，统筹协调水资源开发、利用、保护与防治水害的关系，以保障防洪安全、供水安全和水生态安全，提高流域管理水平，以水资源可持续利用支撑流域经济社会的可持续发展。

本防洪规划依据《总体规划》中对珠江上游抚仙湖流域提出规划，满足水资源保护要求，是对《总体规划》规划目标的进一步细化，因此，本规划与《总体规划》是相符的。

区域环境质量状况

自然环境

地形地貌

澄江市环湖东南西背山，唯北面一片平坝，阡陌交错。东大河水库和梁王河两大干渠分东西两边纵横南北。境内山脉多为南北走向，罗藏山自西向东横亘中部，形成澄江、阳宗两个坝子。最高海拔梁王山主峰2820m，最低海拔南盘江与海口河交汇处1328m，市区凤麓街道海拔1755m。山地面积占总面积的73.4%，水域面积占18.6%，坝区面积占8%，形成“七山、二水、一分坝”的天然格局。

气象

澄江市境内为中亚热带、北亚热带、南温带和中温带四个气候类型的立体气候。年平均气温11.9～17.5℃，极端最高气温33.7℃，极端最低气温-3.9℃。有霜日最多46天，最少9天，轻霜冻5年三遇，重霜冻5年二遇。年降雨量900～1200mm，相对湿度76%。盛行西南风，年平均风速2～3m/s。全年日照总时数2172.3h，日照率50%。全市气候温和，四季如春。

土壤

澄江市境内土壤由于不同母质、不同气候、不同地形、不同植被和不同利用方式等因素的影响，形成棕壤、酸性紫色土、红壤、红色石灰土、冲击性旱地土、水稻土6个土类，10个亚类，13个土属，28个土种。以红壤为主，占陆地面积的68.1%，酸性紫色土占陆地面积的13.54%，其余4类占18.36%。

环境质量现状

（1）水环境质量状况

2022年抚仙湖水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类，水质优，未达到水功能要求（I类），超标指标总磷，湖库单独评价指标总氮为Ⅰ类，营养状态为贫营养。近几年抚仙湖水体虽然总体保持Ⅰ类，但主要污染指标总体呈缓慢上升趋势，总磷全湖平均浓度近五年均在Ⅰ类限值以下波动，2018年全湖年均总氮浓度达到0.2mg/L，达到I类标准限值（0.2mg/L），高于2017年同期，叶绿素a全湖平均浓度呈上升趋势，2018年较2017年上升了66.67%，近五年全湖仍处于贫营养状态，但营养状态指数有所升高。

（2）空气环境及声质量状况

本次规划拟建项目所在地属于城镇-农村地区，流域经济发展一般，无工矿企业分布，产业结构以农业为主，废气主要来源于零散的柴薪的燃烧，属间歇排放，排放量较小，对区域的空气环境基本无影响；区内声环境质量现状较好。

生态环境

抚仙湖径流区内生物多样性丰富。湖内有藻类80种、浮游甲壳动物12种、底栖动物种27种、沉水植物12种；湖内还有鱼类39种，其中12种为特殊鱼类（如抗浪鱼）。湖底有“活化石”——桃花水母，是一种指示生物，具有极高的研究价值和观赏价值。

但另一方面，抚仙湖流域是玉溪市森林覆盖率最低的地区之一。目前径流区内植被以云南松林、华山松林、灌丛、灌草丛等次生植被为主。在海拔1720-1900米的湖盆区主要为人工植被，水稻土上种植 的农作物主要为水稻、烤烟、蚕豆、小麦、油菜、蔬菜；红壤、黄红壤以及紫色土主要种植的作物为玉米、小麦和烤烟。海拔1900-2300米的山地及丘陵区，以温凉年性的针叶林及针阔混交林为主。海拔2300-2820米以上的地区为径流区目前主要林区，以华山松为主。

社会环境

抚仙湖流域范围统一属澄江市托管，涉及2个街道、4个乡镇，分别为凤麓街道、龙街街道、右所镇、九村镇、海口镇、路居镇。流域人口主要分布在北岸，南岸次之，东西岸较少。抚仙湖流域总体经济实力偏弱，人均生产总值不高，据近年来流域三大产业的结构分析，澄江市产业结构呈现“三二一”特征，产业结构变化较为平稳，第三产业已经成为国民经济发展的主导力量。

规划区存在的主要环境问题

1、抚仙湖I类水质保护目标依旧面临严峻形势

近二十年来,抚仙湖湖体水质总体保持在Ⅰ类,但总氮(TN)浓度平均值为0.169 米 g/L,已经非常接近Ⅰ类水质标准上限。局部水域污染严重,水污染程度自北向南、由沿岸向湖心逐步递减。抚仙湖的理论换水周期大约为200年左右，滇池、洱海为 3 年，太湖只有300天，一旦污染治理难度极大。

2、农田面源污染是流域内最大污染源

在流域入湖污染中，农业农村面源污染是抚仙湖最大的污染源，由于生活与生产方式及治理技术等原因,抚仙湖流域农村与农田面源未得到全面有效控制，这些污染物通过地表径流和地层渗漏有相当部分进入湖泊水体，给湖泊生态安全造成了严重威胁。北部北岸片区和湖盆区是面源污染控制的重点区域，农业生态安全依旧是未来很长时间内流域环境面临的主要问题。

3、流域部分入湖河流污染严重

经过“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”期间对抚仙湖流域主要入湖河流的治理，使超过约 50%的入湖河流地表径流量得到治理，提高了主要入湖河流的水质，改善了其周边生态环境，但抚仙湖流域除了东大河、抚澄河等主要入湖河流外，尚有不少入湖河流或沟渠，如北部的窑泥沟、洗菜沟、独房大沟，南部的大马沟等，这些河沟多流经人口密集区域或河流周围人为活动强烈，河道早已渠道化，失去自净能力，由于长期积纳生活污水、生产与生活垃圾，河道水质污染严重处于劣 V 类，这些河沟每年输送入湖水量上千万方，对抚仙湖带来的影响不容忽视。

4、流域生态系统存在退化可能

陆域森林覆盖率仅 39.2%，环湖公路沿线可视区域内森林覆盖率仅为 21.92%，与洱海、 泸沽湖、滇池等流域相比明显偏低，也低于玉溪市和云南省的平均水平，且覆盖不均，现有森林主要分布在远山，面山、近山区域植被覆盖率低，土质疏松，雨季冲刷严重，部分区域强度侵蚀面积在原来的基础上增加，加之湖体周边山区地带河道坡降大，河道随降水暴涨暴落，并携带大量污染物及泥沙。抚仙湖水深，泥沙一旦入湖，就非常难以清除，泥沙中往往含有大量营养元素，长年累月，底泥中的营养元素得以释放，成为威胁抚仙湖水质的重要影响因素之一。

流域内生物多样性较为单一，林地质量参差不齐，植被组成和结构都呈现明显的次生性,生态系统抗风险能力严重不足。随着城镇建设与旅游业等的发展，区域生态环境产生了较大的变化，各种生态问题日益突现。

主要环境影响分析

规划方案的宏观影响

规划实施过程中，主要是河道治理工程、除险加固以及引调水工程的实施，会对周边环境造成一定的影响，主要表现在工程永久、临时占地对土地利用的影响，河道治理施工过程中，对下游河道的水环境影响，固体废弃物、扬尘及噪声影响，影响仅限于施工期。

本规划的实施完成后，不会对环境产生不利影响，可有效的提高流域内的水资源利用情况，对区域内人民群众的生命财产安全提供了更有力的保障，同时规划工程完成后，提升了城市整体景观，带来良好的生态景观效益。总体来说，本规划对环境是有利的。

对可持续发展的影响

本规划的实施，确保了流域内的主要城市的水资源情况，进一步完善了与城市发展相适应的水资源利用率，保障人民群众生命财产安全的同时，为澄江市可持续发展提供了有力保障，提高区域的可持续发展能力。

水环境影响

水文情势的影响

（1）施工期

规划实施在施工期对水文情势的影响主要是工程在施工时需要对目标河段、水库、采取挡水、导流等工程措施，会对施工水体及下游水文情势造成一定的影响，但不会造成河道断流，总体影响较小且仅限于施工期。

（2）运行期

本规划针对不同河段，采取的相应断面设计，通过开展水资源保护利用规划工程，能进一步改善区域水环境，提高水资源利用率，保障区域用水安全，对澄江市带来正面影响。

对水质的影响分析

规划的实施对水质影响主要表现在施工产生的废污水、清淤施工过程中对水体底泥的扰动导致内源释放产生的污染以及淤泥渗滤液对周围水体会产生影响，运行期不会对水质产生影响。

规划工程施工范围主要集中在流域内澄江市及周边村镇，施工人员居住于附近城镇、村庄，所产生生活污水依托现有污水处理设施进行处理，不外排，因此，施工产生的废污水主要有混凝土拌和系统冲洗废水、机修含油废水，其中，混凝土拌和系统冲洗废水特点是SS和酸碱度较高，SS浓度达5000mg/L，pH值达12；机修含油废水主要是施工机械在冲洗、保养等过程中产生，主要污染物成分为石油类和悬浮物，石油类浓度一般约为50～80mg/L，悬浮物浓度约为1000 mg/L。废水排放方式为间歇性排放。如果冲洗废水进入地表水体，将影响河流水质；

工程施工过程中，部分河段需要开挖清淤，不可避免对河床底部淤泥造成扰动，导致水体浑浊，淤泥中富集的污染物释放，对水质产生一定影响，另外，淤泥渗滤液污染物浓度较高，若不进行妥善的处理处置的话，可能回流到水体中，或对周围环境造成污染。

生态环境影响

（1）对植被和土地利用现状的影响

规划实施造成区域内耕地、林地等地类面积较少，水域及水利设施用地和交通用地面积有所增加。但因工程占地面积相对较小，多呈条带状占地，对评价区土地利用现状的影响较为有限，工程建设不会对评价区土地利用结构造成重大改变。

（2）对植物资源的影响

本次规划水资源保护利用工程大多为线性工程，仅有部分水库扩建和河道治理需要对原有河段进行拓宽，产生新增永久占地，其余治理方式不会破坏河道两岸原有的植被。临时施工占地在工程完工后可进行迹地恢复和覆土复耕，在一定程度上可减少施工的不利影响，部分河段在治理过程中，在满足治理要求的同时，还会对河道护坡、岸线，开展综合治理，增加河道两岸的植被覆盖率，对区域内植物资源产生有利影响。

（3）对陆生脊椎动物的影响

工程所在区域，城镇化程度较高，受人类活动影响，陆生脊椎动物主要为小型啮齿类以及小型鸟类，工程施工时会产生一定程度的不利影响，但动物自我保护趋避意识会减少不利影响，且在工程完成后，治理区域的生态环境较治理之前将会有很大提升，成为一些水鸟类的良好栖息地。因此，规划实施对陆生脊椎动物的影响较小。

（4）对鱼类的影响

规划工程所涉及的主要是抚仙湖流域及其部分支流河段，在河道治理过程中，对水体及河床的扰动，影响部分河段的水质，局部范围内破坏了鱼类的栖息地，对鱼类产生一定不利影响，但随着工程结束，治理河段的生态环境提升，会为鱼类创造更良好的生境，且规划工程不会对鱼类造成阻隔影响，因此，规划实施过程会对鱼类产生一定不利影响，实施后会对鱼类产生有利影响。但目前规划工程不涉及抚仙湖湖体，对抚仙湖特有鱼种和保护鱼种不产生直接不利影响。

环境空气影响

规划工程的实施对环境空气的主要影响主要来自施工机械工作时产生的燃烧废气以及开挖、运输等过程产生的扬尘对周边环境的影响。燃油废气主要包括CO、NO2、SO2、CmHn等污染物，规划工程沿河道和水体两岸布置，较为分散，排放强度较小，因此工程施工期燃油废气排放对工程区环境空气质量影响较小；施工及运输过程中产生的扬尘会导致周围空气中TSP浓度增加，对周边人群及施工人员造成影响，通过对施工场地及道路洒水降尘，定期清洁，可大大降低扬尘的影响。

声环境影响

规划治理部分河段从城区穿过，河道治理施工机械以及施工交通运输产生的噪声会对周围居民的生活环境产生影响。施工机械主要是混凝土搅拌设备、振捣器、压缩机等固定声源，产生的噪声强度约75-100dB（A），交通运输车辆为流动声源，产生的噪声强度约为75-95dB（A）。

对环境敏感区的影响

规划工程可能涉及自然保护区、风景名胜区、国家级公园以及生态保护红线。

（1）对自然保护区影响

经初步核实，规划区范围内有澄江动物化石群省级自然保护区、澄江梁王山县级自然保护区两个自然保护区。现阶段规划工程不涉及上述保护区，但由于受规划深度的影响，暂时无法明确规划工程与自然保护区的具体关系。

规划工程施工过程中施工废水和生活污水若不经处理直接排放，势必对保护区水域水质造成污染影响；施工机械噪声和运输车辆亦对保护区野生动物造成噪声惊扰影响；车辆运输产生的废气和扬尘对保护区内环境空气质量造成污染；施工产生的建筑垃圾和生活垃圾，会造成保护区内生态环境的污染，长时间堆放的生活垃圾容易滋生蚊虫，容易引发自燃疫源性疾病的发生，对施工人员的卫生健康造成不利影响。建成后，澄江市水资源保护能力提升，区域水环境将得到有效改善，也会对自然保护区带来一定的积极影响。

根据《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条、《云南省自然保护区管理条例》中第十四条规定缓冲区经自然保护区管理机构批准可以进入从事科学研究观测活动，不得建设任何生产设施；实验区不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标，不得开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

总体上看，考虑到相关法律规定，建议通过优化施工工艺、加强施工期管理等多种方式进一步缓解对自然保护区的影响。

（2）对风景名胜区影响

根据风景名胜区范围以及工程布置分析，规划工程可能涉及抚仙-星云湖泊风景名胜区。

根据初步分析，本规划中的抚仙湖北侧区域湿地保护和提升等工程可能涉及风景名胜区。从景观层面上来讲，本工程的实施不可避免的会对风景名胜区的景观造成影响，在施工期，施工占地、开挖造成地表裸露，施工弃渣等施工行为会影响景观的视觉美，施工噪声、粉尘等也会影响景区的景观质量，但这些影响到了运行期会逐渐消失，且涉及风景名胜区为管道工程，开挖等工程量较小，在做好绿化等环保措施的前提下，对景区的实际影响不大。

但由于目前自然保护地整合优化成果尚未正式启用，规划工程与风景名胜区位置关系具有不确定性，因此在环评专题阶段需要进一步核实。为了保护风景名胜区，环评专题阶段需进行合理选址，避开风景名胜区，各项施工生产生活区、施工设施均不得布设在风景名胜区。若不能避让风景名胜区，需按照相关法律法规办理相关手续，经风景名胜区主管部门的同意后，方可实施工程建设。

（3）对国家级公园的影响

①对湿地公园的影响

根据自然保护区范围以及工程布置分析，规划工程可能涉及抚仙-星云湖泊风景名胜区。

规划工程不可避免会对湿地公园产生一定影响，具体表现在施工期工程建设废弃以及施工废水易造成湿地公园水环境的污染，从而造成湿地生态系统受损，但这些影响都是暂时的，在下阶段执行环境影响保护措施的前提下，这类影响可以得到有效减缓。随着工程运行期，河道生态系统逐渐恢复，许多湿地、水域栖息的鸟类会逐渐增加，区域水资源情况将得到有效改善，总体来说，不论施工期还是运行期，工程建设造成影响不可避免，但这些影响相对较小，对区域湿地生态系统来说，工程建设对湿地公园是有利的。

②对地质公园的影响

根据地质公园范围以及工程布置初步分析，现阶段规划工程不涉及上述保护区，但由于受规划深度的影响，暂时无法明确规划工程与自然保护区的具体关系。

在地质公园的范围内，工程施工过程中的基础开挖、河道加固等不可避免对地质公园的景观产生一定影响，影响公园的整体美观，但工程的建设均依托现有湖泊、河道等水体，工程施工对水体周边的扰动小，对公园内的地质资源影响有限。规划工程施工前应进一步咨询相关主管部门意见，并充分论证工程建设对地质公园的影响，并由相关管理部门按照程序进行审核。

（4）对生态保护红线的影响

规划工程占用的生态保护红线工程征占地将造成流域内生态保护红线面积减少，生态功能有所降低。规划工程占用的生态红线属于高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线，主导功能是水源涵养。依据结合现有资料及遥感判读，占用红线的区域主要为次生植被，生物多样性不高，未发现保护动植物分布；规划工程涉及的生态保护红线面积较为有限，影响范围较小。规划工程的建设仅会导致局部区域植物个体及数量的损失，对区域的生物多样性维持及水土保持功能产生的不利影响较为有限。

固体废弃物的影响

规划工程实施带来的固体废弃物影响主要来自工程弃渣和施工期建筑、生活垃圾。其中，弃渣主要是河道治理过程中水库扩建、河道拓宽、清淤等过程中开挖的土石方，影响主要表现在占压植被、影响工程区景观，弃渣未及时清运堆存或处置不当受到雨水或地表径流冲刷极易造成水土流失，弃渣冲入河道影响河道水质；建筑垃圾主要是施工过程中材料包装、边角料等，生活垃圾主要是由施工人员日常生活产生，如不妥善进行处置，容易对周边环境造成不利影响。

社会环境影响

（1）对土地利用的影响

规划工程中扩建水库、治理山洪沟治理以及对河道两岸植物、路面等的整治，将会永久性的改变河道两岸的土地利用类型，但占地主要集中在河道两岸，规划方案在设计过程中，已经综合考虑了河道宽度以及河道两岸的植被、房屋、公路等建筑情况，合理设计河道整治断面，提出合理的整治方案，且规划的实施，是综合考虑城市发展的各方面因素下，对河道行洪功能以及岸线景观的优化调整，总体来说，对区域内土地利用的影响较小。

（2）对人群健康的影响

规划工程的实施，外来人员的涌入会对区域人群健康造成影响，进驻的施工人员中可能携带有病源，可能向当地居民传染；另一方面施工期间人员密集，食宿集中，若施工区卫生防疫条件差，易对施工人员的健康造成影响，影响程度随着施工人员进驻的增加而增加。

（3）对社会经济的影响

规划的实施，提升了澄江市区域水资源保护率，为人民群众的生活生产用水提供了有力保障，同时也为流域内城市经济社会可持续发展提供了必要的支撑。因此，规划实施对流域内城市社会经济是有正面积极的影响。

环境保护对策措施

水环境保护措施

（1）施工期

1）工程应合理安排工期，尽量选择枯期施工，减少施工过程可能对下游带来的水文情势上的影响；

2）工程施工期需根据水功能区划确定的地表水水质保护类别，合理布置施工设施，对混凝土拌和系统冲洗废水、机修含油废水等进行收集、处理，优先回用于生产和降尘。

3）施工人员租住于附近村庄，产生的生活污水依托现有处理措施进行处置。

4）在河道清淤过程中，应选择枯期进行，并且应该选择对河道底泥扰动较小的清淤设备及方式，明确淤泥及淤泥渗滤液的产生量，规划合理去向及处理处置方式。 避免对周围环境造成二次污染。

（2）运行期

水资源保护利用工程运行期不产生污染物，但运行期需要由相关主管部门加强管理与维护，保证规划区内湖泊、水库、河道等水体畅通以及水质达标。

生态环境保护措施

植被保护措施

（1）下阶段工作中应结合植被现状调查，进一步优化工程布置，减少对自然植被的占用，发现有保护植物或名木古树需采取有效、适宜的保护措施；

（2）工程施工结束后，对河道两岸落实植被恢复措施，应结合河道两岸景观，合理搭配乔、灌木等，植被恢复时应征求当地林业、水保部门意见，选择适合本地的植物种类，避免外来物种的入侵。

陆生动物保护措施

全面贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》和地方野生动物保护法规，依法对野生动物群落、动物物种进行保护。对施工人员进行相关法律法规的宣传教育，严禁捕猎野生动物。保护好现有植被及周边生态环境，落实好河道治理方案，做好河道两岸植被恢复，使治理后的河段在满足行洪功能的同时成为更加适合动物生长繁衍的栖息地，达到人与自然和谐共处的目的。

鱼类保护措施

规划工程应合理安排工期，河道清淤、拓宽等工程措施应尽量安排在枯水期进行；施工期间产生的施工废水和生活污水进行收集处理，处理达标后回用于洒水降尘；规划施工期间，项目区内人员增加，为保护鱼类，应对施工人员开展宣传教育，禁止一切捕捞行为。

环境空气保护措施

（1）优化施工工艺

定期维护、保养施工机械设备以保障设备正常运行，从源头减少大气污染物产生量。

（2）采取防尘、降尘措施

施工车辆运输砂石过程中应进行覆盖，并及时清理泼洒物，并通过洒水降尘减少起尘量。在干燥无雨的天气情况下，采取洒水降尘措施，每日早、中、晚对施工道路、施工区等粉尘源头洒水，减少粉尘的产生量。在村落、居民集中附近的施工区加强施工管理，落实降尘措施，增加洒水次数。

针对施工交通运输除对场内施工道路进行每日的洒水降尘外，还需聘请专人，每日对场内道路进行清扫，消除积尘，维持路面平整和洁净，场内运输时限制施工车辆速度。

声环境保护措施

（1）声源控制

选择噪声排放符合国家标准的施工机械和工艺，施工机械尽量选用低噪声设备，对噪声强度较高的设备可设置消声器或减振装置，加强设备的维修和保养。加强施工车辆及机械的保养，夜间及中午时段禁止施工。

（2）敏感点保护措施及要求

下阶段工作中应进一步明确规划工程周边分布的声环境敏感点与工程的距离，优化施工布置，施工机械尽量远离声环境敏感点。

在敏感点附近施工时，做好施工组织计划，尽量避免多机联合作业。在噪声敏感点附近施工时，建议采用隔声屏障等降噪措施，减轻对敏感点的噪声影响，禁止夜间施工。

环境敏感区保护措施

根据符合性分析，规划工程与自然保护区、风景名胜区、国家级公园以及生态保护红线等相关法律法规并无冲突之处，在下阶段工作中应进一步优化工程布置，减少对环境敏感区的占用，对无法避让的，在施工前应根据相应的法律法规以及主管部门的管理规定，编制相应的影响专题报告并取得相应主管部门的同意。

在环境敏感区内进行施工，应当优化施工方案，选用对周围环境影响较小的施工工艺，合理施工布置，对施工产生的废污水，收集处理后回用，施工产生的建筑垃圾、弃渣等应及时进行清运；施工结束后，做好植被恢复等相关工作。

固体废弃物处理措施

工程施工过程中产生的工程弃渣、废弃建材、生活垃圾等应进行分类妥善处置，工程弃渣及无害废弃建材应堆放至弃渣场，并按照水土保持方案落实相应水保措施，生活垃圾应统一收集后由环卫部门进行清运处置。不得随意堆放、丢弃。

社会环境保护措施

（1）在下阶段工作中，应按环评法要求广泛开展公众参与，向项目区周边居民、保护区管理机构及相关的社会团体、个人告知规划及项目实施可能带来的环境影响，充分听取公众意见，并以此为基础开展环境影响评价工作。

（2）按国家法律法规要求，进行生产安置、补偿，避免因工程建设造成项目区周边居民生活水平下降。

人群健康保护措施

进场前对施工生活区进行消毒，对施工人员进行体检，施工期做定期消毒和体检；在蚊虫滋生季节，定期做好灭“四害”工作；施工期预先准备控制疾病的相关药物，以供紧急时使用。

环境管理、监理与监测

根据国家环境保护管理规定，工程施工期间应设置环境保护管理机构，业务上接受当地环保部门的指导，其职责是贯彻执行国家环境保护方针、政策及法规；负责工程日常的环境管理工作；负责各阶段的环境监测、监理计划及环保措施的实施；接受相关部门的环境监督与检察。

根据建设项目工程环境监理的有关规定，建设单位应委托具有相应资质的单位开展工程环境监理及水土保持监理工作，在施工期间对所有实施环保项目的专业部门及工程项目承包商的环境工作进行监督、检查和管理。

加强施工期和运行期的环境监测工作。工程施工和运行期间，应开展水质、大气、噪声、人群健康、水土保持等监测工作，了解工程建设及运行期间各个阶段的环境质量状况，为环境管理提供依据。根据各项目的环境特点，在进行监测时可适当调整监测内容和时期、频次等。

风险分析评估

为有效规避、预防、控制本规划实施过程中可能产生的风险，根据《云南省重大行政决策程序规定》（省人民政府令第200号），对本规划决策事项可能存在的社会稳定、生态环境、社会效益、法律纠纷、财政金融和公共安全等方面进行风险评估。

风险因素

社会稳定风险。本规划水资源配置、城乡供水保障、水土保持与生态修复等部分工程的实施，涉及征占土地、种养结构调整等涉及人民群众的切身利益，对人民群众的财产权益和生存发展具有较大影响，处理不当容易引发群体上访、集会、阻挠施工等社会不稳定事件。

生态环境风险。本规划项目中，部分工程涉及小范围自然保护区、饮用水源地等环境敏感区域，工程建设将在一定程度上改变陆域水循环过程、河湖水文情势及水生态环境。工程征地及施工可能对环境敏感区的完整性、景观、生态系统功能、生物多样性等产生影响，其次，因工程实施涉及以上敏感区可能会对项目审批和推进造成影响。

法律纠纷风险。本规划中的规划项目建设涉及市、乡（镇）政府、设计单位、施工单位、监理单位、用水主体等多个利益相关方和多方合同合作关系，涉及重大利益调整和风险分担，任何环节处理不当都可能发生法律纠纷。

财政金融风险。澄江市水资源保护利用规划总投资26.99亿元，投资规模较大。水利建设项目以公益性和准公益性为主，投资周期长，经济收益低，加重了澄江市政府的财政负担，容易产生财政金融风险。

公共安全风险。本规划中，水库坝塘除险加固工程等涉及防洪滞蓄、排水防涝，如果汛期雨水充足，可能引发洪涝灾害，威胁周边人民群众的生命和财产安全。甸垛龙潭引水工程、抚仙湖水资源生态保护甸垛龙潭调水管网延伸扩建工程、城乡供水一体化涉及城乡供水任务，如果供水水质出现问题，或出现突发环境风险事件，将影响正常的供水，还可能影响到居民的身体健康，引发社会公共安全事件。

风险应对措施

社会稳定风险应对措施。强化项目前期工作，科学论证，合理设计，控制征地移民影响规模，从源头上减少社会稳定风险。强化征地前期工作，深入调查，充分征求移民的意愿，在此基础上，科学合理地编制建设征地移民安置规划。严格落实建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估制度，充分排查风险因素，科学评估风险等级，强化评估结论应用，落实地方政府维稳责任。建立风险监测和预警机制，及时掌握移民风险动向，做到“早发现、早处置”。

生态环境风险应对措施。坚持绿色发展理念，水资源配置要保障河流的基本生态环境用水要求，逐步退还挤占的河道内生态环境用水。在工程前期论证阶段要优化工程设计，从源头上减少或消除工程建设的不利影响和阻碍。依法加强规划、建设项目环境影响评价和水土保持等前期工作，提出具体可行的环境影响控制措施和水土保持方案。严格落实“三同时”管理制度，加强建设、管理过程的环境影响监测和环境保护监管。

法律纠纷风险应对措施。强化市、乡镇政府及各部门的法律意识，维护政府信用。严格执行项目“五制”建设、落实项目单位六项管理制度。通过签订合同等形式，规范合作行为，完善合同约定事项，明确界定合同双方的责权利关系、违约处理、争议解决等内容，提前预防法律纠纷风险。

财政金融风险应对措施。创新水利投融资体制，积极引入社会资本，鼓励社会资本参与水利工程建设和运营。统筹城乡供水，实行水源工程、供水排水、污水处理、中水回用等一体化建设运营。建立规模控制、预算管理和风险预警制度，全面动态监控地方政府债务情况，及时应对和处理。

公共安全风险应对措施。重视专家论证意见，把好设计技术评审关。加强对水源工程的水源安全保护，建立健全饮用水水源水质监测制度，实时监测源头水质，制定饮用水水源地保护规划，划定饮用水水源保护区，对饮用水源地进行封闭管理。针对各水源工程编制应急预案，并配备应急物资和应急队伍，加强应急演练，提高应对突发水质事件的能力。

风险等级

本规划在增强供水安全保障能力、保护重点地区防洪安全、完善农村水利基础设施、改善河湖生态健康、推进水土流失治理等方面具有良好的社会、环境效益。本规划存在的社会稳定、生态环境、法律纠纷、财政金融和公共安全风险具有可控性。在充分落实前述风险应对措施后，确定实施本规划的综合风险等级为“低风险”，其中社会稳定风险为“小风险”。

保障措施

组织保障

水资源保护是政府的重要职责之一，合理划分县、街道各级政府的事权，加强各级政府对水资源保护的组织领导。进一步明确水利部门和地方政府在水资源管理中的职责，健全部门之间的协商机制。澄江市人民政府对本地区水资源管理和保护工作负总责，要把水资源保护工作纳入政府重要议事日程，逐级落实责任。

建立健全水资源保护责任制度。落实目标责任，完善监督检查机制。围绕水资源保护利用规划、水利发展“十四五”规划总体目标和年度目标任务，建立目标管理考核责任制、工作监督检查机制、重要事项责任追究制度，保障水资源保护利用规划、水利发展“十四五”规划目标的实现。水资源开发利用、节约和保护的主要约束性指标，应纳入各地经济社会发展综合评价体系，作为各级政府领导干部业绩考核的重要内容，实行严格的问责制，强化政府和部门责任。水利部门会同有关部门对各片区水资源开发利用、节约和保护的主要约束性指标的落实情况进行考核。

资金保障

完善现有水资源保护工程项目的资金投入机制，倡导建立水资源保护工程国家财政预算专项投入机制，加大对水资源保护的资金投入力度，稳定提高政府对水资源保护的支出。严格要求各级各部门，严格按照《云南省节约用水条例》的具体规定，落实水资源费主要用于节约管理和保护，要求留成水资源费的20%用于节约用水工作，超计划超定额加倍征收的水资源费，全额用于水资源的管理、节约和保护工作。

通过水价和产权制度改革，理顺各利益主体的关系，按照国家、集体、社会投入相结合和谁投资、谁受益的原则，建立多元化、多层次、多渠道的水利融资机制，提高水资源保护利用投融资能力。鼓励民营资本、外资、金融资本投资水资源保护，支持民间和外商以各种形式投资参与经营性为主的水资源保护和运营。运作好各级水利建设投融资平台，力争多渠道、多元化筹集水资源保护地方配套资金，充分发挥政府的主导作用，为水资源保护提供重要的投入保障。政府和有关组织应采取多种措施包括经济手段积极引导鼓励公众和企业参与水资源和水环境的保护。

制定用水定额，实行用水定额管理，建立合理的水价体系。开展用水定额的基础调查和研究工作，组织编制覆盖各县区、各行业的用水定额，建立合理的水价体系，实行用水定额管理，对超定额用水实施加价收费。水价必须反映其内在价值，反映其资源属性和商品属性。水价偏低，一方面造成供水单位的财政困难，不适应市场经济的需要，更重要的是，水价偏低，造成用水成本较低，水的浪费严重，同时废(污)水量增加，水污染加剧。因此应尽快建立合理的水价体系及水资源污染补偿机制，提高资源水价的比例。

推行各项优惠政策，对于有利于水资源保护的各种项目和企业，可给予土地使用、税收、贷款等方面的优惠政策。

监督考核

澄江市人民政府成立实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组和考核工作组，负责落实玉溪市人民政府对澄江市人民政府实行最严格水资源管理制度工作的考核。分管副市长为市级考核领导小组组长，市水利局会同市发展和改革局、工业和信息化局、监察局、财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、农业农村局、林草局、审计局和统计局等部门组成考核工作组，共同负责最严格水资源管理制度的落实和考核实施工作，下设办公室在市水利局，负责组织协调和具体落实。

技术保障

当前，流域和区域社会经济快速发展，持续而剧烈的人类活动对河湖生态系统的健康和安全造成了严重的影响。为了揭示不同流域和区域的生态环境问题及其形成的机制，需尽快开展河湖健康保障关键技术等专项研究，为水资源保护科学管理提供技术支撑。特别是加强湖泊水系、再生水、生物多样性等重要水资源的保护和修复技术研究，建立水生态监测和预警网络，增强水生态监测、分析及预报预警能力，

坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科技方针，树立科技兴水思想，总结提炼科技成果，推广应用先进科技成果，引进水利先进技术，加强水利科技管理，加大水利科技投入，发挥水利社团组织平台。结合云南省水利人才发展“十百万工程”和水利部专业人才知识更新工程的实施，加强水利人才教育培训，全力推进水利科技进步和创新工作。

迅速提高企业产品的技术使产业结构逐步向技术密集型产业发展，积极引进国内外相对成熟的技术，推动传统产业的发展上新台阶。

协作机制

水资源保护利用是复杂的系统工程，须加强政府各部门之间的相互协调和配合，明确水资源保护责任制度。

建立科学合理的综合决策机制。成立澄江市水资源保护协调工作组，包括发改局、生态环境局、住房和城乡建设局、自然资源局、文化和旅游局、林草局、水利局、农业农村局、教育局等与水资源保护相关的职能部门。全面负责澄江市水资源保护利用的领导、综合、协调、监督和检查，对各种参与水资源保护利用的行为从宏观上调控和引导，监督澄江市水资源保护利用规划的实施。

澄江市水利局主要负责水资源保护工程建设与运行管理；农业农村局主要负责调整产业结构，径流区退出水产养殖，禁止规模化养殖；住建局主要负责提高流域内城镇生活污水收集处理率，完善中水利用基础设施，提高中水利用率；生态环境局主要负责水质监督与管理；林草局负责实施森林抚仙湖项目，提高森林覆盖率等。

社会参与

积极推进水资源保护利用规划实施的社会参与进程，创新水资源保护利用各个环节的公众参与方式，建立健全公众参与专家论证和政府决定相结合的行政决策机制。

做好水资源保护利用宣传教育，鼓励公众参与，强化社会监督，使水资源得到全社会全方位的保护。推动全民参与水资源节约和保护，促进节约用水，合理用水成为社会风尚，自觉行动，推进节水防污型社会建设。

加强信息的公开程度，深入开展水资源保护利用政务公开。拓宽公众参与水资源保护利用的渠道，设立投诉中心和举报电话，疏通投诉渠道，鼓励广大群众检举揭发各种违反水资源保护利用法律法规的行为，充分发挥新闻媒体的舆论监督作用。

通过创建节水型社区、节水型学校、节水型单位、将节水型社会建设延伸到社区、学校、企业，节水意识深入人心。

附表:  澄江市水资源保护利用规划项目表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 项目阶段 | 建设期限 | 投资 （万元） | 所在 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水灌溉 | 澄江市东大河中型灌区、梁王河中型续建配套与节水改造工程 | 工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。工程设计灌溉面积1.33万亩，改善灌溉面积1.33万亩，设计供水量475万立方米。主要建设内容：新建泵站3座，新建骨干输配水管网31.41km，新建分水闸14个，退水闸6座，节制闸6座，闸阀室9座，安装用水量测设备36处，安装电磁计量设备800套，工程信息化建设。 | 规划 | 2024-2030 | 7700 | 抚仙湖流域 |
| 2 | 节水灌溉 | 澄江市海新灌区建设工程 | 工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。工程设计灌溉面积3.79万亩，其中新增灌溉面积1.5万亩，改善灌溉面积2.29万亩。主要由泵站、提水管道、输水干管组成，包含管网建设、水池、计量设施、水库坝塘清淤扩容。新建泵站4座，改建泵站5座；新建输水干管、支管和分管将水引至已建坝塘和调蓄池，输水管总长69.219km。 | 规划 | 2030-2035 | 18000 | 抚仙湖流域 |
| 3 | 节水灌溉 | 澄江市新建抚仙湖西岸小型灌区工程 | 工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。设计灌溉面积9500亩，其中新增灌溉面积1500亩，改善灌溉面积8000亩。新建水池13座，新建提水泵站3座，铺设供水主管45公里，支管25公里。 | 规划 | 2024-2030 | 7200 | 抚仙湖流域 |
| 4 | 节水灌溉 | 澄江市新建东溪哨小型灌区工程 | 工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型。工程设计灌溉面积3900亩，新增灌溉面积3900亩，新建提水泵站2座，水池15座，新建输水管网总长21.85km。 | 规划 | 2030-2035 | 3200 | 南盘江流域 |
| 5 | 节水灌溉 | 澄江市七江小型灌区续建配套与节水改造工程 | 工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。工程设计灌溉面积7300亩，其中改善灌溉面积5000亩，新增灌溉面积2300亩。自流引水，新建水池20座，新建输水管网总长32.56km。 | 规划 | 2024-2030 | 3600 | 南盘江流域 |
| 6 | 水资源配置 | 滇中引水二期配套工程澄江干线项目 | 从呈昆隧洞14号施工支洞与主洞交叉位置向东南布设6.4km长输水隧洞，隧洞在小官庄村附近出洞后，向东布置约16.7km长输水管道分别向西大河水库、澄江市二水厂、澄江市东岸水厂供水。渠首设计输水流量为11万m³/日，隧洞采用城门洞型无压隧洞，净断面2.5×3.0（宽×高），输水管径D=1.5m、1.2m、1.0m。 | 在建 | 2024-2035 | 52000 | 抚仙湖流域 |
| 7 | 水资源配置 | 抚仙湖水资源生态保护甸垛龙潭调水管网延伸扩建工程 | 新建配水管网98.5km，新建村内管网182.4km，日供水规模3855.1m3/d，年供水规模100.51万m3。 | 在建 | 2024-2030 | 4031 | 抚仙湖流域 |
| 8 | 水资源配置 | 抚仙湖东南西岸配水管网工程 | 配水管网全长16.13km，其中管径DN400mm的260m，DN300mm的8770m，DN200mm的3353m，DN150mm的3747m。 | 在建 | 2024-2030 | 4000 | 抚仙湖流域 |
| 9 | 水资源配置 | 澄江市抚仙湖流域农业水资源循环利用工程一期 | 工程项目区分为2个灌区，13个灌片设计，2个灌区以海口河为界南北划分。海口河以北区域为“抚仙湖东北部山地灌区”，设计灌溉面积3.55万亩；海口河以南区域为“抚仙湖东南部山地灌区”，设计灌溉面积0.24万亩。工程新建泵站4座，改建泵站5座；输水管总长69.219km。工程配套布置调蓄池11座，其中新建 2000m3调蓄池1座，新建1000m3调蓄池5座，100m3调蓄池5座；新建隧洞1座；新建闸阀井141座。 | 在建 | 2024-2030 | 11052 | 抚仙湖流域 |
| 10 | 水资源配置 | 澄江市抚仙湖流域农业水资源循环利用（二期）工程 | 南岸片区新建主管2条，合计长4.07km，新建干管1条，长1.25km。新增高效节水燃灯寺灌片，面积0.15万亩，改善灌溉面积0.616万亩（旱改水灌片0.17万亩、燃灯寺水库灌片0.15万亩、下坝村以下灌片即原高效节水南岸路居镇片区0.296万亩）；北岸片区新建输水主管4条，合计长10.7km；输水干管15条，合计长8.34km；提水干管3条，合计长6.06km；中水回用管2条，合计长1.4km，新建泵站3座，合计装机712KW，改建泵站1座，装机220KW。完善高效节水减排耕地面积4332亩，中水灌溉面积3850亩，调蓄带蓄水灌溉1.15万亩。 | 在建 | 2024-2030 | 6799 | 抚仙湖流域 |
| 11 | 水资源配置 | 澄江市海口松元片区抗旱应急水利工程 | 主要建设内容及规模：1.一级泵站工程。新建泵站取水前池1座，安装潜水泵2台，新增卧式多级泵2台、单机流量Q=155m³/h、扬程H=469m、电机功率P=315kw；新建泵房及配电室120㎡；2.二级泵站工程。新建卧式多级泵1台、单机流量Q=155m³/h、扬程H=210m、电机功率P=160kw；新建泵房及配电室80㎡；3.水池工程。新建水池3座。4.管网工程。新建配水管网42.666km。5.计量及信息化工程。安装智能水表1215套。 | 在建 | 2024-2030 | 2027 | 抚仙湖流域 |
| 12 | 水资源配置 | 澄江市北片区城乡供水一体化项目 | 主要完成东至大湾、西至立昌以北片区的供水主管网及城镇管网改造扩建，完善水厂供水系统，实现抚仙湖北岸坝区供水一体化。具体建设内容为：在抚仙湖北片区新、改建 DN150-DN600 给水主管长度总长82.36km，其中，新建给水管道 61.3km，改造给水管道 21.03km；扩建二水厂，新增10000m3/d 处理能力，在二水厂内部新建絮凝沉淀池一座、滤池一座及配套设备。供水区域覆盖揽秀社区、仪凤社区、拥挥社区、澄波社区 、鼎鑫社区、溪泉社区，提古工业园区、右所集镇、龙街集镇和九村集镇及工业园区，覆盖人口约14万人。 | 在建 | 2024-2030 | 13834 | 抚仙湖流域 |
| 13 | 水资源配置 | 澄江市产业园区基础设施配套工程 | 以七江冷水龙潭、鸡脖子水库为水源，建设提水泵站、自来水厂、供水管网等。 | 在建 | 2024-2030 | 11000 | 南盘江流域 |
| 14 | 水资源配置 | 七江大沟修复工程 | 对现有的七江大沟进行修复和加固，起点为冷水龙潭、终点田坝，总长度12km，保障基本口粮田0.25万亩，抗旱供水量100万m3。 | 规划 | 2030-2035 | 1500 | 南盘江流域 |
| 15 | 水资源配置 | 澄江市水库清淤工程 | 对东大河、梁王河、山冲河、西大河、马槽地、万松寺等6个水库 清淤 | 规划 | 2030-2035 | 12117 | 抚仙湖流域 |
| 16 | 水资源配置 | 抚仙湖流域小（二）型水库扩建工程 | 对石门、席草田2座小（二）型水库扩建 | 规划 | 2030-2035 | 5900 | 抚仙湖流域 |
| 17 | 水资源配置 | 澄江市三百亩村委会农业用水及森林防火抗旱应急工程 | 建设提水泵站1座，管网15km，2个水池。 | 规划 | 2030-2035 | 210 | 抚仙湖流域 |
| 18 | 水源地保护 | 东大河水库水源涵养工程 | 水源涵养林13274亩 | 规划 | 2030-2035 | 2124 | 抚仙湖流域 |
| 19 | 水源地保护 | 梁王河水源涵养工程 | 水源涵养林20793亩 | 规划 | 2030-2035 | 3327 | 抚仙湖流域 |
| 20 | 水源地保护 | 澄江市甸垛龙潭泉水饮用水水源保护工程 | 取水口防护口隔离防护墙1.5km；树墙、防护林建设30亩；公告牌、标示牌5块；水源涵养林1000亩； | 规划 | 2030-2035 | 343 | 南盘江流域 |
| 21 | 水环境治理 | 抚仙湖南岸大鲫鱼河水环境综合治理工程 | 一、新建改建污水管网 DN100~DN600 污水管网 33.27 公里（其中 DN100 为入户管），二、实施河道湖库垃圾清理 0.8 万吨，三、实施污染底泥清理 10.51 万立方米，四、实施生态沟渠工程 8.0 公里，五、实施生态护岸工程 2.0 公里，六、实施生态步道 10.0 公里。 | 在建 | 2024-2030 | 8154 | 抚仙湖流域 |
| 22 | 水环境治理 | 抚仙湖入湖河道水质提升一期工程 | 一）清水入湖通道整治。（二）强制脱劣河道（沟渠）。（三）调蓄带及湿地整治工程。 | 在建 | 2024-2030 | 7260 | 抚仙湖流域 |
| 23 | 水环境治理 | 抚仙湖入湖河道水质提升二期工程 | 对15条河道排污口进行封堵，对老马料河、中龙沟、路歧河、隔河、上村河5条具备生态化改造的河道段进行生态化治理，对15条河道两侧的湿地进行提升改造、破损河段进行修复，对路歧河、路居大河、五车河、矣马谷大河4条河道径流区进行水土流失治理。 | 前期 | 2024-2030 | 3000 | 抚仙湖流域 |
| 24 | 水环境治理 | 澄江市水库坝塘水环境综合治理工程 | 1.小坝塘除险加固工程：对抚仙湖流域内48座小坝塘进行除险加固，及时消除病险小坝塘的安全隐患，使小坝塘功能得到有效发挥。2.水库增效清淤工程：完善22座水库的治污体系，实施周边污水管网、污水处理设施建设、水土流失防治、底泥清淤、监测系统建设工程等措施。 | 规划 | 2030-2035 | 23500 | 抚仙湖流域 |
| 25 | 水环境治理 | 澄江市抚仙湖龙街片区水环境综合治理工程 | 主要针对尖山河流域进行综合治理修复，工程内容包括尖山河干流、支流蜈公箐河以及周边支流的治理。（1）对破损、坍塌的主河道及其支流河道河段进行护岸修复共22.1km；（2）对主河道以及支流11.05km河段进行污染底泥清理，清淤工程量13.115万m³；（3）新建及修复管网16km及相关附属设施；（4）新建生态沟渠22.1km。 | 规划 | 2030-2035 | 7762 | 抚仙湖流域 |
| 26 | 水土保持 | 澄江市梁王河沙坝生态清洁小流域综合治理工程 | 约治理30.5～33平方公里的水土流失面积。主要实施种植水土保持林和栽植经果林、田间道路工程、谷坊及拦沙坝建设、封禁治理，补植补种、保护性耕作、村落卫生环境整治、沿线建设水土保持科普长廊等内容。 | 在建 | 2024-2030 | 1586 | 抚仙湖流域 |
| 27 | 水土保持 | 澄江市绿美河湖项目 | 对抚仙湖流域因地制宜开展水体自然岸线和环湖原生植被保护及恢复，提升河湖沿岸景观及湿地植被景观，主要是对抚仙湖流域核心区花卉观赏性草坪整改、抚仙湖湖滨带恢复，7条主要入湖河流及3个水库流域进行植被恢复。 | 在建 | 2024-2030 | 254 | 抚仙湖流域 |
| 28 | 水土保持 | 澄江市松元小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 治理面积248.48hm2，治理措施为：梯田工程248.48hm2、灌溉工程、道路工程及标志设施。灌溉工程包括：蓄水池17座，引水管道17.017km，道路工程包括修缮、新建机耕道路5.42km；小流域管护碑1座，管护牌4个。 | 规划 | 2025-2026 | 1383 | 南盘江流域 |
| 29 | 水土保持 | 澄江市海口河生态清洁小流域综合治理项目 | 治理面积为20km2，具体措施为：坡改梯35.34hm2、封禁治理120.30hm2、水保林24hm2、保土耕作120.36hm2；水窖500口，配套沉砂池500口；机耕路1条，长3.20km；机耕道路排水3.20km；生态河道治理1.2km，谷坊5座；布设小流域标志碑1座、管护牌10块。 | 规划 | 2026-2027 | 1109 | 南盘江流域 |
| 30 | 水土保持 | 澄江市九村上七非小流域综合治理项目 | 治理面积为22.3km2，具体措施为：水保林130.5hm2、经果林8.52、封禁治理1750.60hm2、保土耕作340.36hm2；水窖500口，配套沉砂池500口；机耕路1条，长3.20km；机耕道路排水3.20km；生态河道治理1.2km，谷坊5座；布设小流域标志碑1座、管护牌11块。 | 规划 | 2027-2028 | 1260 | 南盘江流域 |
| 31 | 水土保持 | 澄江市右所镇跨马龙潭生态清洁小流域综合治理项目 | 治理面积为15km2，具体措施为：水保林90.8hm2、经果林5.2、封禁治理115.62hm2、保土耕作88.38hm2；坑塘治理、清水沟改扩建设长8.5km；机耕路工程包括修缮机耕道路1条，长1.50km；机耕道路排水沟1.50km；生态河道治理1.2km，布设小流域标志碑1座、管护牌10块。 | 规划 | 2028-2030 | 1020 | 抚仙湖流域 |
| 32 | 水生态修复 | 幸福河湖项目 | 主要包含二水厂扩建工程与东岸水厂出水管连通工程、牛市河水库扩容改造工程、入湖河道闸门智能化改造、抚仙湖信息化监管与智能决策平台研发及应用、长效管护机制构建、抚仙湖“两线”界定项目(“两线”落地标识项目)、幸福河湖综合提升阵地建设、抚仙湖生态产品价值实现试点工程、东西海边村乡村振兴示范项目。 | 规划 | 2023-2030 | 8110 | 抚仙湖流域 |
| 33 | 水生态修复 | 澄江市尖山河河侧湿地整治及临湖村落修复生态产品价值实现工程 | 1、尖山河河侧湿地整治修复工程：整治修复河侧湿地4处，干冲新村湿地38.91亩、李头村湿地28.10亩、李官村湿地5.23亩、大冲村湿地9.63亩，共计81.86亩；2、临湖村落退地还绿工程：修复抚仙湖西岸14个自然村落，重点保护修复面积586.46亩（390971.65㎡）。 | 规划 | 2024-2030 | 11599 | 抚仙湖流域 |
| 34 | 水生态修复 | 抚仙湖北侧区域湿地保护和提升工程 | 45亩调蓄带修复治理，调蓄带清淤、植物收割、水生植物补种及水生动物群落构建；调蓄带南北两侧湿地的生态提升，总面积3063.7亩，包含污泥清理110000㎡，基底改良230000㎡，植物收割110000㎡，水生植物种植110000㎡，水生动物群落构建110000㎡，以及生态维护1166000㎡。 | 规划 | 2030-2035 | 12423 | 抚仙湖流域 |
| 35 | 水资源管理 | 节水型社会建设 | 建成节水型小区4个，节水型机关事业单位15个。节水型学校建设、加强节水器具和节水产品的推广普及，安装农业用水计量设施1200处，工业用水计量设施20处，农村生活用水计量设施2710处。 | 在建 | 2024-2030 | 960 | 全部规划区 |
| 36 | 水资源管理 | 抚仙湖流域取水在线计量设施建设 | 流域取水计量设施安装。 | 规划 | 2030-2035 | 70 | 抚仙湖流域 |
| 37 | 水资源管理 | 健康水循环智慧管理工程 | 工程总体划分为智慧水务监管平台、水资源综合利用信息化和农业大数据平台三大模块，智慧水务监管平台实现污水管网监管、污水水量监测、水质监测、污水处理厂处理水量、终端计量设施等信息。 | 规划 | 2030-2035 | 2500 | 全部规划区 |
| 38 | 水资源管理 | 山洪灾害防治非工程措施 | 补充完善监测系统，更换自动雨量站老化或损毁供电设备20个，自动水位站更换老化损毁遥测终端、监测设备、供电设备各10套，视频监测站升级提升传输网络50个；补充完善预警系统，补充手摇警报器1500套；完善群测群防体系，加强宣传，建立警示牌5个，宣传栏5个，发放宣传雨披1250把，发放宣传围裙1250条，完成村级预案250个，完成培训380人次，完成演练5次，每年进行一次。 | 在建 | 2024-2030 | 125 | 全部规划区 |
| 39 | 水资源管理 | 河长制信息管理平台建设工程 | 建立能承载高速、高并发、海量、空间、智能、开放协议的设备接入物联网云平台，不仅够满足新建的接入水质、水生态流量、气象、视频、边坡、水土流失等监测设备，还能满足接入已建监测设备。 | 规划 | 2030-2035 | 800 | 全部规划区 |
| 40 | 水资源管理 | 河湖确权划界界桩埋设工程 | 对澄江市主要河流、水库等水利工程确权划界及界桩埋设。 | 在建 | 2024-2030 | 100 | 全部规划区 |
| 41 | 水资源管理 | 已建工程项目运行管护 | 抚仙湖流域内湿地、生态河道、调蓄带的运行管护。调蓄带及中水回用管护人员工资、泵站运行费用（电费、维修）。 | 在建 | 2024-2030 | 5000 | 抚仙湖流域 |
| 42 | 水资源管理 | 基础研究类 | 外流域补水改善抚仙湖、非常规水利用对农业影响、流域降雨径流初期冲刷及面源污染防治等基础研究，为抚仙湖保护管理提供科技支撑 | 规划 | 2024-2035 | 2000 | 抚仙湖流域 |