## Sheet1
附件2：
澄江市2021年中央财政专项扶贫资金建设项目情况表
项目 | 项目地点 | 项目建设内容及规模 | 财政补助资金投入情况（万元） |  |  | 备注
|  |  | 小计 | 巩固提升项目 | 产业扶持项目
全县合计 |  |  | 2021 | 543.44 | 1477.56
一、凤麓街道办事处 |  |  | 5.38 |  | 5.38
1.澄江市凤麓街道办事处澄波社区飞大田、二台坡小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果魔芋种植项目 | 澄波社区飞大田、二台坡小组 | 发展魔芋林下综合示范基地18亩，其中：种繁基地建设面积4亩，商品芋综合示范面积14亩。 | 5.38 |  | 5.38
二、龙街街道办事处 |  |  | 368.07 | 73.1 | 294.97
1.2021年龙街街道尖山社区小冲村巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | 尖山社区小冲村 | 1．道路硬化工程。 铺设4.5米宽沥青路面538.8米，两侧0.25米宽混凝土肩；2．给排水工程。靠山侧修筑0.3*0.5米混凝土排水沟；3．防护工程。浇筑2米高的混凝土挡土墙36米。 | 73.1 | 73.1
2.澄江市龙街街道梁王社区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果产业扶持（干巴菌促繁）建设项目 | 梁王社区 | （一）上村建设项目：1．喷灌的面积。安装四个地块218.84亩喷灌面积；2. 林地抚育。修剪松树枝218.84亩；3. 护栏：成品边框护栏网安装3676.71米。 （二）下村建设项目：1．滴箭的面积。采用成品可调节滴箭器，一亩300个，共计84780个；2．林地抚育：修剪松树枝282.51亩；3．护栏。成品边框护栏网安装2198.345米。 （三）培训费用：1．培训费。干巴菌促繁技术培训及咨询费1项；2. 产品的推广。产品的包装及设计、电商的运营1项。 | 294.97 |  | 294.97
三、路居镇 |  |  | 8 | 8
1.路居镇三百亩村2021年巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施建设项目 | 三百亩村委会 | 1．放落恢复10kV线路LGJ-35mm²导线0.03千米、拆除150-10m电杆2根。2．拆除80kVA变压器1台、拆除跌落式熔断器1组、拆除避雷器1组、拆除计量装置1台。3．组立190-12m电杆2根，安拉线2根、安装200kVA变压器1台、配套电缆、安装跌落式熔断器1组、安装避雷器2组、安装计量装置1台。4．电气调试：变压器系统、避雷器、接地装置。 | 8 | 8
四、海口镇 |  |  | 998.02 | 414.03 | 583.99
1.澄江市海口镇松元村委会海口河小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目 | 松元村委会海口河小组 | 水源点浇筑蓄水池一座；安装DN50镀锌给水管300米；蓄水池安装DN100镀锌管30米；蓄水池安装DN150镀锌管5米；蓄水池外安装闸阀井一座；蓄水池安装双边丝围栏30米；蓄水池周边黑麦草草籽播散200平方米；蓄水上方3米高护坡截水墙43.38立方米；蓄水池下方3米高一号挡土墙27.54立方米；至蓄水池道路土方开挖及蓄水池建设土方开挖5125立方米，土方原地处理；村庄内部波形护栏安装165米。 | 30.63 | 30.63
2.澄江市海口镇松元村委会山头小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目 | 松元村委会山头小组 | 1. 道路硬化工程：村庄内部土路硬化2516.34平方米；村庄内部破损混凝土道路硬化2724.20平方米；硬化路段污水井提升52座。2. 给排水工程：村庄内部排水明沟浇筑210米；村庄内部排水暗沟浇筑103.50米；预埋DN600混凝土排水管9米；新建沉淀池一座。3. 防护工程：村庄局部高差较大路段安装波形防护栏102.50米；新建1.5米高混凝土挡土墙7.80米（体积8.58立方米）；新建2米高混凝土挡土墙58.20米（体积85.75立方米）；新建2.5米高混凝土挡土墙14.80米（体积38.80立方米）；新建3米高混凝土挡土墙8.20米（体积24.60立方米）。 | 139.25 | 139.25
3.澄江市海口镇永和村甸朵小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | 永和村委会甸朵小组 | 1. 道路硬化工程：挖土方2663立方米；场地土方回填568.26立方米；废弃土方弃置2294.74立方米，运距15千米；路基整形8047平方米；砂砾石垫层厚度10厘米、7320平方米；C25混凝土路面厚度20厘米、7320平方米；透水混凝土场地102平方米；拆除原道路沥青及混凝土156立方米；渣土外运156立方米，运距15千米；碎石垫层厚度15厘米、520平方米；水泥稳定碎石层厚度20厘米、520平方米；乳化沥青稀浆封层厚度6毫米、520平方米；沥青混凝土520平方米；乳化沥青粘层520平方米；沥青混凝土520平方米。2. 排水工程：排水沟35米；DN400混凝土管12米。3. 防护工程：波形钢板护栏14米、方管护栏26.5米；一号毛石挡土墙C20混凝土挡土墙浇筑18立方米；二号毛石挡土墙C20混凝土挡土墙浇筑190.26立方米；3米高混凝土挡土墙C20混凝土挡土墙浇筑120立方米；C20混凝土路肩墙沥青路边设置50米。4. 附属工程：新建村界石基座1座；新建树池1座；成品石桌椅1套；拆除硬化场地内烤房。5. 绿化工程。 | 244.15 | 244.15
4、澄江市海口镇松元村委会2021年巩固拓展脱贫攻坚成果（产业扶持）农业产业区水浇地建设项目 | 松元村委会 | 1. 管道工程：DN300螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长5338米；DN250螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长4656米；DN200螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长194米；DN150螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长1955米；DN50螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长3511米；DN30螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长553米；DN300伸缩节53套、DN250伸缩节46套；成品电子刷卡水表20个；2. 闸阀井工程：砖砌闸阀井1座；3. 镇、支墩工程：钢筋混凝土镇墩121个、钢筋混凝土支墩607个；4. 水池工程：100立方米钢筋混凝土蓄水池4座；5. 管道进水池工程：钢筋混凝土进水池1座。 | 528.99 |  | 528.99
5、海口镇永和村委会永和小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果（产业扶持）农业产业区水浇地建设项目 | 永和村委会永和小组 | 水浇地工程。安装DN80镀锌管长270米；安装DN50镀锌管长1978.80米；安装闸阀井2座；出水口蓄水池1座；DN50冲沙阀1个、DN50排气阀1个、加压阀1个；在原4个水池6米*6米内壁，浇筑C25钢筋混凝土内壁；在原2个水池10m*10m内壁，浇筑C25钢筋混凝土内壁；智能水表6个；不锈钢围栏90米。 | 55 |  | 55
五、九村镇 |  |  | 641.53 | 48.31 | 593.22
1、澄江市九村镇七江村委会老普地2021年巩固拓展脱贫攻坚成果（产业扶持）农副产品综合交易市场建设项目 | 七江村委会老普地 | 1. 商铺建设：新建沿街商铺2座，建筑占地面积269.36平方米，总建筑面积269.36平方米。单座建筑面积134.68平方米，建筑高度5.15米（室外地坪至坡屋面一半）。2. 电商服务中心：新建电商服务中心1座，建筑占地面积439.14平方米，总建筑面积717.08平方米。建筑高度9.71米（室外地坪至坡屋面一半），内含日用品超市及电商服务中心，该建筑为二层框架结构公共建筑。3. 农贸市场：新建钢结构农贸市场交易大棚1座，建筑占地面积641.50平方米，总建筑面积641.50平方米。建筑高度7.40米（室外地坪至坡屋面一半），为一层钢结构公共建筑。4. 农产品交易区：新建钢结构农产品交易大棚1座，建筑占地面积540.00平方米，总建筑面积540平方米。建筑高度6.90米（室外地坪至坡屋面一半），为一层钢结构公共建筑。 | 593.22 |  | 593.22
2.澄江市九村镇七江村委会马桑箐小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目 | 七江村委会马桑箐小组 | 1.道路硬化工程。对马桑箐小组入村道路及村内未硬化空闲场地进行硬化，其中：在原土路基础上硬化面积1045.72平方米，拆除原破损混凝土场地重新硬化819.50平方米。2.给排水工程。村庄内部修筑排水沟66米。3.防护工程。支砌1.2米高毛石挡土墙22米，浇筑平均高度2.5米高C20混凝土挡土墙24米，安装波形护栏85米，提升沿路污水检查井盖15座。4.绿化工程。种植绿化地被黄冠菊15.50平方米，种植绿化地被毛叶杜鹃16平方米，种植地涌金莲3丛，种植樱花树2株。5.亮化工程。安装太阳能路灯4盏。 | 48.31 | 48.31