## Sheet1
附件2：
澄江市2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目情况表
项目 | 项目地点 | 项目建设内容及规模 | 财政补助资金投入情况（万元） |  |  | 备注
|  |  | 小计 | 基础设施建设项目 | 产业扶持项目
全县合计 |  |  | 1186 | 904.9 | 281.1
一、供销社 |  |  | 41.1 |  | 41.1
1.澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（澄江市消费扶贫专营店建设项目） | 澄江市 | 本消费扶贫专营店项目拟依托澄江市供销合作社联合社办公楼一层临街商铺实施，建筑面积约180平方米，主要建设内容为： （一）对现有建筑进行改造提升，工程内容包括：拆除室内原有的不适应项目功能的装饰装修；水、电路检修和改造；室内地板、墙面、天花板装修；室外墙立面、门头、店招店牌装修改造。 （二）配置产品（商品）展示台、展示架、展示柜及冷藏保鲜柜等必要的设施。 （三）搭建电子商务线上销售平台、直播间相关设备及必要的办公设施设备。 | 41.1 |  | 41.1
二、龙街街道办事处 |  |  | 482.03 | 482.03 | 0
1.澄江市龙街街道办事处左所社区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目 | 左所社区黄家营 | 1．道路硬化：硬化行车道路13217.38平方米，硬化村内道路1675.08平方米，余方弃置799.37立方米。混凝土路面拆除214.03立方米，安装DN400混凝土承插管13米，修筑排水沟41.0米，修筑排水渠289.3米，安装太阳能路灯29盏，修筑涵洞6米。2．挡土墙：修筑1.2—2米高U30毛石挡土墙1248.5立方米，修筑3米高U30毛石挡土墙946.86立方米。3．绿化：整理绿化用地365.94立方米，栽种玛格丽特365.94平方米，栽种行道树488棵，新建1.5米宽绿化带237.53米，花池围边444米，换填花池红土182.97立方米。4．其他：拆除闲房92.4平方米。 | 350 | 350
2.澄江市龙街街道办事处左所社区左所五组、左所九组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 左所社区左所五组、左所九组 | （一）左所五组。1. 村庄内部道路加铺200毫米厚的C25混凝土1078平方米。2. 硬化村内土路882.2平方米。3. 提升沿路窨井20座。4. 村庄南面道路浇筑2.5米高的C20混凝土挡土墙75.37米。5. 村庄局部加设排水沟190.1米。6. 安装太阳能路灯13盏。7. 安装波形护栏75.37米。8. 绿化地被种植125平方米，种植绿化灌木35株，安装路缘石96米，绘制停车线96米。 （二）左所九组。1. 硬化宽8米的道路106.4米。2. 提升沿路窨井5座。3. 浇筑2.5米高的C20混凝土挡土墙84米。4. 挡墙上部安装波形护栏84米。5. 修复局部道路295.2平方米。6. 道路硬化115平方米。7. 修筑C20混凝土路肩墙19.5米。 | 132.03 | 132.03
三、右所镇 |  |  | 307.62 | 307.62 | 0
1.澄江市右所镇补益村委会2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | 补益村委会 | （一）二家村小组：道路硬化10188.5平方米；污水井提升115座；排水沟55米；预埋pvc管150米；新建防护工程153平方米；太阳能路灯10盏。 （二）吴榨小组：道路硬化1301平方米；污水井提升8座；新建防护工程82.8平方米；新建排水沟22米；新建公厕30.6平方米。 （三）大树村小组：新建100立方米蓄水池2座。 （四）王搞庄小组：道路硬化658平方米；新建排水沟65米；太阳能路灯安装15盏。 | 307.62 | 307.62
四、九村镇 |  |  | 355.25 | 115.25 | 240
1.澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 七江村委会黄草铺小组 | 1.道路硬化工程。硬化4米宽入村道路252.60米（硬化面积1050平方米），硬化3米宽村内道路396.00米（硬化面积1235平方米），硬化村内场地2026.90平方米，拆除村内破损道路路面重新硬化110.90平方米。 2.给排水工程。沿新建入村4米宽道路修筑排水沟226.80米。修建沉淀池1座。预埋DN600混凝土过路管9米。 3.防护工程。浇筑1.5米高C20混凝土挡土墙40米（体积32.50立方米），浇筑2米高C20混凝土挡土墙38.50米（体积59.85立方米），浇筑3.5米高C20混凝土挡土墙9米（体积27.80立方米），提升沿路污水检查井盖20座。 4.照明工程。安装太阳能路灯8盏。 | 115.25 | 115.25
2.澄江市九村镇东山村委会黄家庄、狮子山小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（产业扶持）烤房建设项目 | 东山村委会黄家庄、狮子山小组 | 1．原新建生物质烤房20座，单座38.88平方米（内含烧火棚、烤房及编烟房），现变更为密闭式热泵烤房，单座建筑面积44.55平方米（内部设备专业厂家制作安装，包含供热设备、烤房主体、编烟棚、内部电气、电箱）。变更后密闭式热泵烤房省工降本增收效果明显，每公斤干烟烘烤成本为1.2元/公斤左右，烘烤成本较开式烤房降低明显，通过对比，密闭式热泵烤房烤后烟叶淀粉含量较开式烤房降低18%左右，致香物质含量增加12%左右，根据现场实测，烤房内温度可降低至4℃，可作为冷库使用，提高了烤房的使用价值。 2．原购买电启动额定功率60kW三相柴油发电机1台，因密闭式热泵烤房以电能为驱动，省去加煤用工，热量有效利用率高，现变更为购买电启动额定功率600kW三相柴油发电机1台。 3．原安装100KV变压器1台（专业公司设计安装），因密闭式热泵烤房额定功率比生物质烤房高，为保障密闭式热泵烤房正常安全使用，现变更为安装315KVA变压器2台（专业公司设计安装）。 4.安装动力柜1台（内含柜体、双头刀闸、电流表、电压表、空开） | 240 |  | 240