## Sheet1
附件3：
澄江市2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目情况表
项目 | 项目地点 | 项目建设内容及规模 | 财政补助资金投入情况（万元） |  |  | 备注
|  |  | 小计 | 基础设施项目 | 产业扶持项目
全县合计 |  |  | 1234.76 | 550.17 | 684.59
一、龙街街道办事处 |  |  | 413.23 | 272.41 | 140.82
1.澄江市龙街街道双树社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项—村内道路、通村道路硬化项目 | 双树社区 | 1. 硬化村庄内部土路7680平方米；2. 修复破损道路696平方米；3. 提升沿路窨井54座；4. 村内修筑排水沟98米；5. 修筑二号排水沟35米；6. 浇筑排水沟钢筋混凝土盖板68米；7. 局部区域预埋DN400混凝土管4米；8. 排水沟加设盖板18米；9. 村庄外围修筑截水沟285米；10. 修筑0.9米高路肩墙44.5米；11. 修筑1.2米高路肩墙23米；12. 修筑3米高路肩墙46米；13. 村外机耕路铺设C25混凝土路面3060平方米。 | 245.47 | 245.47
2.澄江市龙街街道双树社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—农业区沟路配套工程 | 双树社区 | 1. 机耕路修筑双边挡土墙880米（挡土墙高度1.5—2.5米不等），C20砼挡土墙墙身体积1058立方米垫层104立方米；2. 机耕路铺设砂砾石2068平方米；3. 路边修筑单边灌溉沟440米。4. 道路局部回填砂砾石80立方米；5. 局部预埋DN800混凝土管8米；6. 拆除原毛石双边沟帮440米。 | 140.82 |  | 140.82
3.澄江市龙街街道立昌社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—小白岩五组村内道路及排洪沟建设项目 | 立昌社区小白岩五组 | 1.沉砂池：挖基坑土方9.38立方米，回填方4.09立方米，余方弃置5.29立方米，浇混凝土沉砂池池底1.88立方米，浇混凝土池壁3.06立方米。 2.道路工程：路床（槽）整形624.2平方米，铺设150毫米厚级配碎石垫层624.2平方米，浇筑200毫米厚C25水泥混凝土624.2平方米。 3.排水沟：挖基坑土方208.68立方米，回填方55.65立方米，余方弃置153.03立方米，浇筑C20沟底混凝土26.42立方米，浇筑C20沟帮混凝土38.43立方米，安装沟盖板、井盖板、井圈3立方米，平面砂浆找平层96.08平方米，安装Φ800钢筋砼承插管10米，石砌挡土墙128.23立方米，1:1水泥砂浆墙面勾缝138.47平方米。 | 26.94 | 26.94
二、海口镇 |  |  | 389.1 | 98.23 | 290.87
1.澄江市海口镇海关社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—稗子田小组村内道路硬化工程建设项目 | 海关社区稗子田小组 | 1. 道路硬化工程：村内土路硬化2898平方米，村内破损道路修复632.4平方米，硬化路段沿路窨井提升20座，道路预埋DN400混凝土管6米，局部道路沟帮补宽50米，砌筑1.2米宽台阶103米。2. 防护工程：村内局部修筑C20混凝土挡土墙168米，挡土墙浇筑体积256.69立方米，局部道路路边修筑波形护栏77米。 | 98.23 | 98.23
2.澄江市海口镇新村村委会2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—浑水塘小组烤房建设项目 | 新村村委会浑水塘小组 | 1. 土建工程：新建轻钢管理房1座，建筑面积33.80平方米（内含值班室及配电室）；烤房场地片区混凝土场地硬化2131.5平方米；场地内修筑混凝土排水沟152.35米；安装一号双边丝围栏50米；安装二号双边丝围栏12米；新建围墙8米；修筑入口大门1座；安装室外消火栓1套。2. 安装工程：新建密闭式热泵烤房10座，单座建筑面积44.55平方米（内部设备专业厂家制作安装,包含供热设备、烤房主体、编烟棚、内部电气、电箱）；购买电启动额定功率300千伏三相柴油发电机1台；安装动力柜1台动力柜（内含柜体、双头刀闸、电流表、电压表、空开）；安装315KVA变压器1台（专业公司设计安装）。 | 175.07 |  | 175.07
3.澄江市海口镇松元村委会2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—农业产业区水浇地建设项目 | 松元村委会 | 1. 管道工程：DN300螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长5338米；DN250螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长4656米；DN200螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长194米；DN150螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长1955米；DN50螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长3511米；DN30螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长553米；DN300伸缩节53套、DN250伸缩节46套；成品电子刷卡水表20个；2. 闸阀井工程：砖砌闸阀井1座；3. 镇、支墩工程：钢筋混凝土镇墩121个、钢筋混凝土支墩607个；4. 水池工程：100立方米钢筋混凝土蓄水池4座；5. 管道进水池工程：钢筋混凝土进水池1座。 | 115.8 |  | 115.8
三、九村镇 |  |  | 380.43 | 127.53 | 252.9
1.澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 七江村委会黄草铺小组 | 项目工程量增加为：1.村内道路及场地硬化新增3090平方米。2.局部道路硬化路段增加2米高C20混凝土挡土墙9米，4米高C20混凝土挡土墙9米，4.5米高C20混凝土挡土墙12米，新增混凝土挡土墙总体积为146.56立方米。3.村庄局部高差较大路段增加砖砌台阶46米。4.局部道路上下高差较大路段安装防护栏50米。5.局部道路硬化土方开挖600立方米。6.局部路段加设DN600雨水管8米。7.硬化道路沿路窨井提升15座。8.局部道路新建排水沟125米。 | 91.64 | 91.64
2.澄江市九村镇东山村委会2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—东山村委会农业产业区水浇地建设项目 | 东山村委会 | 1.安装DN100镀锌钢管2600米、DN50镀锌钢管3975米、DN40镀锌钢管70米。2.安装DN50排气阀3个、DN150冲沙阀3个。3.安装电子刷卡水表15个。4.闸阀井建设13座。5.新建1000立方米水池1座、100立方米水池4座。6.6米×6米水池修复1座、8米×8米水池粉刷1座。7.水泵房建设1座。8.安装抽水设备1套、100KV变压器一台。 | 252.9 |  | 252.9
3.澄江市九村镇九村社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—小新村小组人畜饮水工程建设项目 | 九村社区小新村小组 | 1.人工开挖沟槽土方468.32立方米。2.安装DN50镀锌钢管2431米。3.安装DN40镀锌钢管1634.6米。4.安装DN32镀锌钢管310米。5.安装DN50排气阀1个、DN50冲沙阀1个。6.闸阀井建设2座。 | 35.89 | 35.89
四、澄江市梁王山县级自然保护区管护局 |  |  | 52 | 52
1.澄江市抚仙湖国有林场管护站修缮及消防设施建设项目 | 抚仙湖国有林场管护站 | 1.九公里管护站修缮。拆除屋顶131.04平方米隔热板及防水保护层，重做屋顶防水层。2.安装30管太阳能热水器1套及加压泵、加热器等配套设施。3.管护房室内刮白滚1179.36平方米，更换室内窗户改造，更换老旧卫浴设施，配备基础办公用品。4.室内地面铺设环氧树脂地坪126.22平方米。5.建设雨水收集池1个、文化长廊1个。6.铺设消防管道250米。7.帽天山管护站建设50立方米碳钢消防水箱1个。 | 52 | 52