## 2021年
澄江市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库
填报单位: 澄江市 | [10 empty] | 单位：万元
项目类别及名称 | 项目个数 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设规模及内容 |  |  | 总投资（万元） | 规划投资（万元） |  |  |  |  | 受益情况
|  |  |  | 单位 | 规模 | 建设内容 |  | 财政性投入 |  |  | 业主投入 | 农户 自筹 | 户 | 人 | 其中相对贫困人口（贫困人口和边缘易致贫人口）
[8 empty] | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 其它财政资金 |  |  |  |  | 户 | 人
合 计 | 20 | / |  | / | / | / | 3480.34 | 3441.96 | 3441.96 | 0 | 33.76 | 4.62
一、相对贫困地区基础设施提升工程 | 2 | / |  | / | / | / | 583.99 | 583.99 | 583.99 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5040 | 147 | 464
（一）产业配套基础设施 | 2 | / |  | / | / | / | 583.99 | 583.99 | 583.99 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5040 | 147 | 464
1.产业配套机耕路 | 0 | / |  | 件 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.引提水和调水工程 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.高效节水灌溉 | 2 | [5 empty] | 583.99 | 583.99 | 583.99 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5040 | 147 | 464
澄江市海口镇松元村农业产业区水浇地项目 | 1 | 澄江市海口镇松元村农业产业区水浇地项目 | 海口镇松园村委会 | 亩 | 22400 | 1.管道工程：DN300螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长5338米；DN250螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长4656米；DN200螺纹焊接钢管，壁厚6毫米、长194米；DN150螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长1955米；DN50螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长3511米；DN30螺纹焊接钢管，壁厚3毫米、长553米；DN300伸缩节53套、DN250伸缩节46套；成品电子刷卡水表20个； 2.闸阀井工程：砖砌闸阀井1座；3.镇、支墩工程：钢筋混凝土镇墩121个、钢筋混凝土支墩607个；4.水池工程：100立方米钢筋混凝土蓄水池4座；5.管道进水池工程：钢筋混凝土进水池1座。 | 528.99 | 528.99 | 528.99 |  |  |  | 1167 | 3420 | 68 | 204
澄江市海口镇永和村农业产业区水浇地项目 | 1 | 澄江市海口镇永和村农业产业区水浇地项目 | 海口镇永和村委会 | 亩 | 5900 | 人畜饮水工程：安装DN50镀锌管828米，安装闸阀井1座，出水口蓄水池1座，安装抽水设备1台，水泵房1座，100立方米水池1座，水池加设200毫米厚钢筋混凝土盖板2座，从周边变压器引入70平方电线410米并包含电杆及其他配件安装。 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 433 | 1620 | 79 | 260
4.五小水利 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二）信息化建设 | 0 | / |  | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.农村网络宽带建设 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.电商平台建设 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、相对贫困地区生产生活条件提升工程 | 9 | / |  | / | / | / | 1241.62 | 1241.62 | 1241.62 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 6804 | 302 | 934
（一）饮水安全 | 2 | / |  | / | / | / | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0 | 0 | 0 | 327 | 993 | 81 | 300
1.饮水安全巩固提升 | 2 | / |  | 件 |  | / | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0 | 0 | 0 | 327 | 993 | 81 | 300
澄江市海口镇松元村委会海口河小组人饮工程项目 | 1 | 澄江市海口镇松元村委会海口河小组人饮工程项目 | 海口镇松元村委会 | 件 | 1 | 1.水源点浇筑蓄水池一座；2.安装DN50镀锌给水管300米；3.蓄水池安装DN100镀锌管30米；蓄水池安装DN150镀锌管5米；4.蓄水池外安装闸阀井一座；5.蓄水池安装双边丝围栏30米；6.蓄水池周边黑麦草草籽播散200平方米； 7.蓄水上方3米高护坡截水墙43.38立方米；蓄水池下方3米高一号挡土墙27.54立方米；8.至蓄水池道路土方开挖及蓄水池建设土方开挖5125立方米，土方原地处理；9.村庄内部波形护栏安装165米。 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |  |  |  | 44 | 155 | 5 | 19
澄江市路居镇三百亩村2021年脱贫攻坚成果巩固拓展基础设施建设项目 | 1 | 澄江市路居镇三百亩村2021年脱贫攻坚成果巩固拓展基础设施建设项目 | 路居镇三百亩村 | 件 | 1 | 1.放落恢复10kV线路LGJ-35mm²导线0.03km、拆除150-10m电杆2根。 2.拆除80kVA变压器1台、拆除跌落式熔断器1组、拆除避雷器1组、拆除计量装置1台。 3.组立190-12m电杆2根，安拉线2根、安装200kVA变压器1台、配套电缆、安装跌落式熔断器1组、安装避雷器2组、安装计量装置1台。 4.电气调试：变压器系统、避雷器、接地装置。 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 283 | 838 | 76 | 281
2.饮水水源地保护 | 0 | / |  | 亩 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二）乡村道路巩固提升 | 7 | / |  | / |  | / | 1101.09 | 1101.09 | 1101.09 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 5209 | 212 | 605
1.村组（屯）路和村内道路 | 7 | / |  | 公里 |  |  | 1101.09 | 1101.09 | 1101.09 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 5209 | 212 | 605
1.1村组道路 | 1 | [5 empty] | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 250 | 28 | 71
澄江市龙街街道尖山社区小冲安置点巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | 1 | 澄江市龙街街道尖山社区小冲安置点巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | 龙街街道尖山社区小冲 | 公里 | 1.5 | 小冲安置点进村公路：1、拆除原路面混凝土85.6立方米；2.拆除土墙房71.7㎡；3.原路面换填土方189m³；4.拆除原有沟帮（砖砌）51.75m³；5.挡土墙土方215.5m³；6.挡土墙混凝土165.5m³；7.DN400水泥混凝土预别名8米；8.泊帮混凝土103.5m³；9.路面填混砂796.5m³；10.路面混凝土906.83m³ | 73.1 | 73.1 | 73.1 |  |  |  | 89 | 250 | 28 | 71
1.2村内道路 | 6 | / |  | 公里 |  | / | 1027.99 | 1027.99 | 1027.99 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 4959 | 184 | 534
澄江市海口镇永和村委会甸朵村内道路硬化项目 | 1 | 澄江市海口镇永和村委会甸朵村内道路硬化项目 | 海口镇永和村委会 | 公里 | 2.3 | 1. 道路硬化工程：挖土方2663立方米；场地土方回填568.26立方米；废弃土方弃置2294.74立方米，运距15千米；路基整形8047平方米；砂砾石垫层厚度10厘米、7320平方米；C25混凝土路面厚度20厘米、7320平方米；透水混凝土场地102平方米；拆除原道路沥青及混凝土156立方米；渣土外运156立方米，运距15千米；碎石垫层厚度15厘米、520平方米；水泥稳定碎石层厚度20厘米、520平方米；乳化沥青稀浆封层厚度6毫米、520平方米；沥青混凝土520平方米；乳化沥青粘层520平方米；沥青混凝土520平方米。2. 排水工程：排水沟35米；DN400混凝土管12米。3. 防护工程：波形钢板护栏14米、方管护栏26.5米；一号毛石挡土墙C20混凝土挡土墙浇筑18立方米；二号毛石挡土墙C20混凝土挡土墙浇筑190.26立方米；3米高混凝土挡土墙C20混凝土挡土墙浇筑120立方米；C20混凝土路肩墙沥青路边设置50米。4. 附属工程：新建村界石基座1座；新建树池1座；成品石桌椅1套；拆除硬化场地内烤房。5. 绿化工程。 | 244.15 | 244.15 | 244.15 |  |  |  | 98 | 358 | 25 | 81
澄江市海口镇松元村委会山头村内道路硬化项目 | 1 | 澄江市海口镇松元村委会山头村内道路硬化项目 | 海口镇松园村委会 | 公里 | 2.1 | 1. 道路硬化工程：村庄内部土路硬化2516.34平方米；村庄内部破损混凝土道路硬化2724.20平方米；硬化路段污水井提升52座。2. 给排水工程：村庄内部排水明沟浇筑210米；村庄内部排水暗沟浇筑103.50米；预埋DN600混凝土排水管9米；新建沉淀池一座。3. 防护工程：村庄局部高差较大路段安装波形防护栏102.50米；新建1.5米高混凝土挡土墙7.80米（体积8.58立方米）；新建2米高混凝土挡土墙58.20米（体积85.75立方米）；新建2.5米高混凝土挡土墙14.80米（体积38.80立方米）；新建3米高混凝土挡土墙8.20米（体积24.60立方米）。 | 139.25 | 139.25 | 139.25 |  |  |  | 60 | 149 | 7 | 15
澄江市九村镇七江村黄草铺村内道路硬化项目 | 1 | 澄江市九村镇七江村黄草铺村内道路硬化项目 | 九村镇七江村委会 | 公里 | 1 | 黄草铺村内道路硬化约1公里 | 115 | 115 | 115 |  |  |  | 153 | 517 | 49 | 136
澄江市九村镇七江村马桑箐村内道路硬化项目 | 1 | 澄江市九村镇七江村马桑箐村内道路硬化项目 | 九村镇七江村委会 | 公里 | 1.5 | 马桑箐村内道路硬化约1.5公里 | 57 | 57 | 57 |  |  |  | 17 | 60 | 6 | 20
澄江市右所镇补益村委会4个小组村内道路硬化及基础施设建设项目 | 1 | 澄江市右所镇补益村委会4个小组村内道路硬化及基础施设建设项目 | 右所镇补益村委会 | 公里 | 2 | 村内道路硬化2千米，路灯安装25盏，公厕建设1座，人饮水池2座 | 312 | 312 | 312 |  |  |  | 1198 | 3284 | 68 | 195
澄江市龙街街道办事处养白牛社区白石坝小组、塘子田小组村内道路硬化项目 | 1 | 澄江市龙街街道办事处养白牛社区白石坝小组、塘子田小组村内道路硬化项目 | 龙街街道养白牛社区白石坝、塘子田 | 公里 | 1.2 | 1.白石坝小组：修筑4.5米宽沥青道路；修复破损水泥路面195平方米；土路硬化115平方米；修筑单边排水沟67米，修复双边排水沟20米；挡土墙150立方米；2.塘子田小组：修复破损水泥路面267平方米；修筑排水沟20米；附属工程55.8立方米 | 85.59 | 85.59 | 85.59 |  |  |  | 92 | 253 | 24 | 73
澄江市海口镇海关社区稗子田小组村内道路硬化项目 | 1 | 澄江市海口镇海关社区稗子田小组村内道路硬化项目 | 海口镇海关社区 | 公里 | 2 | 1.硬化村内主要道路4111平方米； 2.沿村内局部路段修建3米高挡土墙80米； 3.路下预埋DN110PVC管100米，村内窨井盖提升20套。 | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 115 | 338 | 5 | 14
（三）人居环境整治 | 1 | / |  | / | / | / | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187 | 602 | 9 | 29
1.厕所革命 | 0 | / |  | 座 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.人居环境整治 | 1 | / |  | / |  | / | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187 | 602 | 9 | 29
2.1人畜分离 | 0 | / |  | 平方米 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2污水治理 | 0 | / |  | 座 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3农村垃圾治理 | 0 | / |  | 座 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4人居环境综合整治项目 | 1 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187 | 602 | 9 | 29
澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组村内路灯安装项目 | 1 | 澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组村内路灯安装项目 | 九村镇龙潭村委会 | 项 | 1 | 村内安装太阳能路灯25盏 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 87 | 263 | 1 | 2
澄江市海口镇松园村委会大塘子小组民族团结示范村脱贫攻坚建设项目 | 1 | 澄江市海口镇松园村委会大塘子小组民族团结示范村脱贫攻坚建设项目 | 海口镇松园村委会大塘子小组 | 项 | 1 | 一、景观小品工程：文化长廊40㎡；照壁1座；景观造型墙1座；宣传栏1座；一号挡土墙173.4m³；二号挡土墙115.03m³；三号挡土墙35.89m³；栏杆安装38m；青石板250㎡；围墙改造25m；水池刷稻草漆40.㎡。 二、 绿化工程：黄冠菊185㎡；毛鹃258㎡；火焰狼尾草42.25㎡；紫柳41.85㎡；肾蕨5㎡；地涌金莲20株；大叶黄杨球木25株。 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 100 | 339 | 8 | 27
三、相对贫困地区产业发展巩固提升工程 | 5 | / |  | / | / | / | 834.73 | 796.35 | 796.35 | 0 | 33.76 | 4.62 | 62521 | 176365 | 3408 | 10932
（一）农业产业 | 3 | / |  | / | / | / | 444.73 | 406.35 | 406.35 | 0 | 33.76 | 4.62 | 61565 | 173254 | 2526 | 7993
1.种植业 | 2 | / |  | 亩 |  | / | 16 | 11.38 | 11.38 | 0 | 0 | 4.62 | 644 | 2163 | 89 | 295
1.1农业种植 | 1 | / |  | 亩 |  | / | 10 | 5.38 | 5.38 | 0 | 0 | 4.62 | 211 | 543 | 10 | 35
澄江市凤麓街道澄波社区魔芋种植项目 | 1 | 澄江市凤麓街道澄波社区魔芋种植项目 | 凤麓街道澄波社区 | 亩 | 18 | 建设魔芋种植基地子种补助18亩 | 10 | 5.38 | 5.38 |  |  | 4.62 | 211 | 543 | 10 | 35
1.2烤烟种植 | 1 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 433 | 1620 | 79 | 260
澄江市海口镇永和村委会烤烟抗旱补助项目 | 1 | 澄江市海口镇永和村委会烤烟抗旱补助项目 | 海口镇永和村委会 | 亩 | 1500 | 烤烟种植1500亩，抗旱补助40元/亩 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 433 | 1620 | 79 | 260
1.3药材种植 | 0 | / |  | 亩 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.养殖业 | 0 |  |  | 羽 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.水产业 | 0 | / |  | 亩 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.林业种植业 | 1 | / |  | 亩 |  | / | 428.73 | 394.97 | 394.97 | 0 | 33.76 | 0 | 60921 | 171091 | 2437 | 7698
澄江市龙街镇梁王社区产业扶贫（干巴菌促繁）项目 | 1 | 澄江市龙街镇梁王社区产业扶贫（干巴菌促繁）项目 | 龙街街道梁王社区中村、上村 | 亩 | 500 | 1.修建围栏5876米；2.铺喷滴灌面积501.44亩；3.林地抚育501.44亩。 | 294.97 | 294.97 | 294.97 |  |  |  | 333 | 993 | 106 | 355
澄江市抚仙湖国有林场2021年第一批中央财政专项扶贫资金建设项目 | 1 | 澄江市抚仙湖国有林场2021年第一批中央财政专项扶贫资金建设项目 | 白土坡、净莲寺、九公里 | 亩 | 45.8 | （一）白土坡管护站内危旧围墙及苗圃地附属设施建设 白土坡管护站危旧围墙拆建；苗圃地附属设施：建设蓄水池1个，蓄水量21立方米，架设输水管道2420米；建设苗圃地简易大门1道；硬化场地200平方米（包含临时性简易管护用房120平方米的硬化面积）；建设临时性简易管护用房120平方米，层数：一层，主要设有农药化肥室1间，工具室1间，物资储备室3间，厨房1间，看守室1间，卫生间1间（含化粪池、净化池）等功能房。 （二）林地资源保护建设 对已收回林地、林场界线边缘容易被蚕食地段，由澄江市抚仙湖国有林场负责采用铁丝网围栏、护栏防护网等措施保护森林资源建设，共计4910米。 （三）乡土树种苗木培育示范建设 1. 净莲寺管护站石头山大蒿地乡土树种苗木培育示范建设规模小班面积45.8亩，经营面积42亩；栽植树种为山樱花、牛筋木，造林数量8066株（包含15%补植量），其中：山樱花7029株，牛筋木1037株。 2. 九公里管护站乡土树种苗木培育示范建设，主要进行灯笼花袋苗培育、巴拉那松移栽培育、罗汉松精品造型培育，以及配备监控系统1套。其中，购买灯笼花袋苗培育1万株；九公里管护站八公里处移植巴拉那松96株；九公里培育精品造型罗汉松120株。 | 133.76 | 100 | 100 |  | 33.76 |  | 60588 | 170098 | 2331 | 7343
5.设施农业 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二）加工业 | 1 | / |  | / | / | / | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 86 | 206 | 12 | 34
1.农副产品加工 | 1 | / |  | 个 |  | / | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 86 | 206 | 12 | 34
澄江市九村镇东山村卧式烤房建设项目 | 1 | 澄江市九村镇东山村卧式烤房建设项目 | 九村镇东山村委会 | 亩 | 300 | 东山村黄家庄、狮子山小组卧式烤房建设20座 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 86 | 206 | 12 | 34
2.林产品加工 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.特色优势产业加工 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（三）乡村旅游 | 0 | / |  | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.旅游服务、基础设施建设及设备 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.乡村农家乐 | 0 | / |  | 户 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.乡村旅游商品加工 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（四）新型经营主体扶持 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.扶持新建专业合作社 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.专业合作社巩固提升 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（五）服务业 | 1 | / |  | / | / | / | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 870 | 2905 | 870 | 2905
1.消费扶贫 | 0 | / |  | 家 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.电商扶贫 | 0 | / |  | 家 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.扶贫小额信贷 | 1 | / |  | 万元 |  | / | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 870 | 2905 | 870 | 2905
澄江市小额信贷 | 1 | 澄江市小额信贷 |  | 万元 | 190 | 向符合条件贫困户发放小额扶贫贷款贴息190万元/年 | 190 | 190 | 190 |  |  |  | 870 | 2905 | 870 | 2905
四、相对贫困地区就业扶贫提升工程 | 2 | / |  | / | / | / | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767
1.就业创业培训 | 1 | / |  | / |  | / | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1农村实用技术培训 | 0 | / |  | 人 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2创业致富带头人培训 | 1 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
澄江市创业致富带头人培训项目 | 1 | 澄江市创业致富带头人培训项目 |  | 人次 | 100 | 每年开展一期创业致富带头人培训经费补助1000元/人/次 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.3劳务经济人培训
2.技能培训 | 1 | / |  | 人 |  | / | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667
2.1技能培训 | 1 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667
澄江市科技及技能培训项目 | 1 | 澄江市科技及技能培训项目 |  | 人次 | 1667 | 澄江市科技及技能培训。补助60/人/次 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 1667 | 1667 | 1667 | 1667
2.2引导性培训 | 0 | / |  | 人 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.扶贫车间培育 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五、相对贫困地区基本公共服务提升工程 | 1 | / |  | / | / | / | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 5087 | 304 | 907
（一）文化体育 | 0 | / |  | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.文化活动设施建设 | 0 | / |  | / |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1村级（社区） | 0
1.2村（居）民小组 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.体育活动设施建设 | 0 | / |  | / |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1村级（社区） | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2村（居）民小组 | 0 | / |  | 个 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二）村集体经济建设 | 1 | [5 empty] | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 5087 | 304 | 907
澄江市九村镇七江村农副综合市场建设项目 | 1 | 澄江市九村镇七江村农副综合市场建设项目 | 九村镇七江村委会 | 个 | 1 | 七江村老普地农副综合市场建设项目、商铺建设269.36平方米；电商服务中心建设717.08平方米；农贸市场建设641.50平方米；农产品交易区建设540平方米 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 1037 | 3333 | 275 | 810
澄江市龙街街道办事处华光社区民族团结示范村脱贫攻坚建设项目 | 1 | 澄江市龙街街道办事处华光社区民族团结示范村脱贫攻坚建设项目 | 龙街街道华光社区 | 个 | 1 | 新建商铺580平方米 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 604 | 1754 | 29 | 97
六、其它项目 | 1 | [5 empty] | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 267
澄江市雨露计划 | 1 | 澄江市雨露计划 |  | 人次 | 267 | 补助标准：3000元/人/年 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 267 | 267 | 267 | 267