澄江县环境监察大队双随机抽查结果公开表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 澄江县环境监察大队 | 澄江县污水处理厂 | 统一社会信用代码号：91530422431280796J | 2019年1月8日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：①出水口在线监控室搬迁工作及总磷、总氮设备安装工作已经完成，正在准备进行验收工作；②新搬迁的进水口站房正在准备组织验收；③在线监控采样管清洗不及时。  6、处理情况：已现场责令整改。 |
| 2 | 澄江县环境监察大队 | 澄江海诚旅游发展有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422MA6KCWY137 | 2019年2月11日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》正在编制；  5、检查发现问题：①施工场地环境卫生存在脏乱差现象；②防洪沟未修建完善；③该项目施工区《突发环境事故应急预案》正在编制。  6、处理情况：已现场责令整改。 |
| 3 | 澄江县环境监察大队 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422760408682J | 2019年2月13日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：①磷酸生产中使用的废触媒（五氧化），2013年11月至今产生量2.3吨，已申报转移，暂未交有资质的单位处置（因云南省内无有资质处置单位）；②、厂区磷石膏运输过程中存在泼洒现象，厂区道路洒水、清扫不及时；③磷石膏暂存场所防流失措施不完善。  6、处理情况：已现场责令整改。 |
| 4 | 澄江县环境监察大队 | 澄江磷化工金龙有限责任公司 | 统一社会信用代码号：93510422622795848W | 2019年2月13日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：①厂区道路清扫不及时；  ②焦灰覆盖措施不完善。  6、处理情况：已现场责令整改。 |
| 5 | 澄江县环境监察大队 | 澄江龙凤磷业有限责任公司 | 统一社会信用代码号：93510422676576237C | 2019年2月13日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：①出铁出渣口烟气收集不完善；  ②物料堆场防扬尘、防流失措施不完善；③根据玉溪市工业和信息化委员会文件【2018】226号要求，对黄磷行业准入条件和落实环保、安全自我排查整改项目工作未实施，目前处于整改方案编制过程中。  6、处理情况：已现场责令整改。 |
| 6 | 澄江县环境监察大队 | 云南龙杰旅游开发有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422697994083F | 2019年2月13日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：翡翠湾二期项目地块部分边坡裸露没有进行覆盖，没有防扬尘措施。  6、处理情况：已当场责令整改。 |
| 7 | 澄江县环境监察大队 | 昆明新知集团有限公司澄江分公司 | 组织机构代码证号：TYDM012345 | 2019年2月14日 | 1. 环保手续； 2. 污染防治设施； 3. 卫生防护距离； 4. 环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求建设污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：①污水处理站处理的中水回用措施不完善；②危险废物暂存间未建台账制度。  6、处理情况：已当场责令整改。 |
| 9 | 澄江县环境监察大队 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 统一社会信用代码号：915304227928930454 | 2019年2月19日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：厂区物料临时堆放点覆盖不到位，措施不完善。  6、处理情况：已现场责令整改。 |
| 9 | 澄江县环境监察大队 | 云南八方工贸有限公司 | 统一社会信用代码号：G10530422000133004 | 2019年3月4日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：①未建立中水处理设施运行台账及药剂添加的运行台账；②未签定时候垃圾处置协议及台账。  6、处理情况：已现场责令整改。 |
| 10 | 澄江县环境监察大队 | 澄江恺达塑胶有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422748268963B | 2019年3月14日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：①项目正在建设阶段，突发环境应急事故预案正在编制；②未与环卫部门及有资质的部门签订清掏、清运处置协议。  6、处理情况：已现场责令整改，加快突发环境应急事故预案编制工作。 |
| 11 | 澄江县环境监察大队 | 云南澄江冶钢集团有限公司 | 统一社会信用代码号：91530422731190880U | 2019年3月26日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环保手续完善；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制；  5、检查发现问题：厂区沟道处置堵塞现象。  6、处理情况：已现场要求整改。 |
| 12 | 澄江县环境监察大队 | 澄江县垃圾焚烧处理中心 | 统一社会信用代码号：125304225662104886 | 2019年3月27日 | 1、环保手续；  2、污染防治设施；  3、卫生防护距离；  4、环境风险及应急管理。 | 1、环评已编制，未进行验收；  2、已按环评要求配套污染防治设施；  3、卫生防护距离已到达环评要求；  4、《突发环境事故应急预案》已编制，未进行验收；  5、检查发现问题：①新建澄江县生活垃圾焚烧发电项目推进缓慢；②垃圾收集池库存垃圾较多。  6、处理情况：要求加快项目推进；妥善处置库存垃圾。 |
|  |  |  |  |  |  |  |